Комплект тестовых заданий по дисциплине

«Проектирование объектов реконструкции и реставрации»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Реконструкция – это:

А) изменение планировочной структуры территорий в целях повышения эффективности её функционирования

Б) комплекс строительных работ и организационно-технологических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей здания или его назначения, осуществляемых в целях улучшения условий

В) комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности конструктивных элементов, восстановление их ресурсов

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): УК-6

2.  Реновация – это:

А) (обновление) экономический процесс замещения или восстановления основных фондов, выбывающих из процесса жизнедеятельности в результате физического или морального износа

Б) комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий по устранению физического и морального износа, не связанных с изменением основных технических свойств здания

В) комплекс специальных работ, связанных с восстановлением в первоначальном виде полностью или частично утраченных (разрушенных) объектов, их частей или деталей на основе достоверных описаний и графических материалов

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-4

3. Реставрация зданий – это:

А) комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности конструктивных элементов, восстановление их ресурсов

Б) полное восстановление изношенного здания за счет нового строительства; частичный или полный снос здания с последующей подготовкой территории (участка) для нового строительства

В) комплекс специальных работ, связанных с восстановлением в первоначальном виде полностью или частично утраченных (разрушенных) объектов, их частей или деталей на основе достоверных описаний и графических материалов

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-1

4. Модернизация – это:

А) придание конструктивным элементам первоначальных качеств и характеристик

Б) система подготовительных и технологических мероприятий, обеспечивающих выполнение работ индустриальными методами

В) полное переустройство здания с учетом новых требований

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-1

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие между левыми и правыми столбцами:

| 1) Переустройство 2) Модернизация 3) Ремонт | А) Процесс внесения значительных изменений в его инженерные системы и коммуникации, который может включать установку, замену или перенос различных элементов Б) Полное переустройство здания с учетом новых требований В) Проведение работ по восстановлению поврежденных элементов без изменения их функций и назначения |
| --- | --- |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | Б | В |

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. Установите соответствие между левыми и правыми столбцами:

| 1) Реставраторы 2) Архитекторы 3) Урбанисты | А) Создание гармоничного взаимодействия между историческими и современными элементами городской среды Б) Оценка состояния объектов и планирование работ по их восстановлению В) Разработка новых функциональных решений для исторических зданий |
| --- | --- |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | В | А |

Компетенции (индикаторы): ПК-1

3. Установите соответствие между левыми и правыми столбцами:

| 1) Оригинальность 2) Подлинность 3) Устойчивость | А) Учитывается исторический контекст и культурные традиции при восстановлении Б) Объект должен сохранять свою историческую ценность и аутентичность В) Объект должен быть пригодным для использования в современных условиях |
| --- | --- |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | А | В |

Компетенции (индикаторы): ПК-1

4. Установите соответствие между левыми и правыми столбцами:

| 1) Реставрация 2) Реконструкция 3) Консервация | А) Действия, направленные на долгосрочное сохранение объектов Б) Изменение параметров здания или его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение здания В) Процесс восстановления первоначального вида и состояния зданий |
| --- | --- |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | Б | А |

Компетенции (индикаторы): ПК-1

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установите правильную последовательность действий при подготовке к реконструкции здания:

А) разработка проектной документации

Б) получение разрешения на строительство (реконструкцию)

В) проведение обследования и технического заключения

Г) согласование проектной документации

Д) разработка концепции реконструкции

Правильный ответ: В, Д, А, Г, Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. Определите последовательность действий при реставрации фасада:

А) очистка поверхности фасада

Б) восстановление поврежденных элементов (лепнина, кладка)

В) грунтовка поверхности

Г) покраска (или иная отделка) фасада

Д) диагностика состояния фасада

Правильный ответ: Д, А, Б, В, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1

3. Расположите этапы реставрации кирпичной кладки исторического здания в правильной последовательности:

А) очистка кладки от загрязнений и высолов

Б) удаление разрушенного кирпича и раствора

В) заполнение швов реставрационным раствором

Г) гидрофобизация кладки (при необходимости)

Д) замена поврежденных кирпичей

Правильный ответ: А, Б, Д, В, Г.

Компетенции (индикаторы): ПК-1

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. ___________ износ здания – показатель, характеризующий степень несоответствия основных параметров, определяющих условия проживания, объем и качество предоставляемых услуг учреждением общественного обслуживания уровню современных требований

Правильный ответ: моральный

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. _____________ – установленная оценка технического состояния здания (элемента), соответствующая установленному уровню физического износа (60-80%).

Правильный ответ: ветхость

Компетенции (индикаторы): ПК-1

3. Ремонт с целью восстановления его ресурса с заменой при необходимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных показателей – это ___________ ремонт.

Правильный ответ: капитальный

Компетенции (индикаторы): ПК-1

4. ___________ износ зданий и их элементов состоит в утрате ими первоначальных технико-эксплуатационных качеств под воздействием эксплуатационных нагрузок или сил природы.

Правильный ответ: физический

Компетенции (индикаторы): ПК-1

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Охранная зона — это территория, непосредственно примыкающая к архитектурно-историческим _____________. Границы и конфигурацию этих зон определяют с учетом создания условий, обеспечивающих оптимальное обозрение памятников.

Правильный ответ: памятникам / зданиям

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. Экспертиза – это квалифицированная оценка проектов, технологических и технических решений, условий строительства, эксплуатации и переустройства зданий, причин возникновения _________ и повреждений.

Правильный ответ: дефектов / неисправностей / недостатков

Компетенции (индикаторы): ПК-1

3. Для улучшения инсоляция застройки:

- увеличение ________ проемов (лучше по высоте);

- достройка или изменение функции помещений на не требующие инсоляции.

Правильный ответ: оконных / световых

Компетенции (индикаторы): ПК-1

4. Для улучшения аэрации придомовых территорий выполняется ________ малоценной застройки.

Правильный ответ: снос / удаление / демонтаж

Компетенции (индикаторы): ПК-1

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Дайте определение понятию демонтаж?

Время выполнения – 5 минут.

Ожидаемый результат: демонтаж – это механизированный процесс по удалению строительной конструкции в не разрушенном виде с использованием грузоподъемных, такелажных и транспортных средств.

Критерии оценивания: полное соответствие ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. Дайте определение понятию аварийно-восстановительные работы?

Время выполнения – 5 минут.

Ожидаемый результат: аварийно-восстановительные работы – это устранение повреждений здания, возникших в результате стихийных бедствий или деятельности человека.

Критерии оценивания: полное соответствие ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ПК-1

3. Дайте определение понятию перепланировка?

Время выполнения – 5 минут.

Ожидаемый результат: перепланировка – это мероприятие, направленное на изменение планировочной структуры квартиры, секции и здания в целях модернизации.

Критерии оценивания: полное соответствие ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ПК-1