Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Строительная физика»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ.

1. Климатология – это наука о:

А) теплоте

Б) теплообмене

В) климате

Г) влаге

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4

2. Облучение прямыми солнечными лучами называют:

А) инверсия

Б) экстермия

В) интермия

Г) инсоляция

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4

3. Количество влаги в 1 м3 воздуха называют:

А) абсолютной влажностью

Б) точкой росы

В) относительной влажностью

Г) заморозки

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4

4. Во избежание конденсации водяного пара на внутренней поверхности ограждения ее температура должна быть…

А) равна точке росы

Б) ниже точки росы

В) выше точки росы

Г) все ответы неверны

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4

5. Облучение прямыми солнечными лучами называют:

А) инверсия

Б) экстермия

В) интермия

Г) инсоляция

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4

6. Обобщенной графической информацией о ветре по румбам является:

А) спектр

Б) роза ветров

В) вектор

Г) зюйд

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4

7. Чем выше сопротивление теплопередаче R конструкции, тем...

А) лучше ее теплоизолирующая способность

Б) хуже ее теплоизолирующая способность

В) больше тепловой энергии она пропускает

Г) R не влияет на теплоизолирующую способность

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие:

| 1) Строительная климатология 2) Строительная физика 3) Строительная теплотехника 4) Городская климатология | А) наука об учёте климата при решении архитектурно-строительных задач, предусматривает составление климатической характеристики района строительства с целью выявления благоприятных и неблагоприятных для человека факторов климата. Б) прикладная область физики, рассматривающая физические явления и процессы в конструкциях зданий, связанные с переносом тепла, звука и света, а также явления и процессы в помещениях здания, связанные с распространением звука и света. В) изучает влияние климатических условий на эксплуатацию зданий и строительство городов, влияние климатических условий города на человека и особенности его жизнедеятельности. Г) изучает процессы теплопередачи, воздухопроницаемости и влажностного режима ограждающих конструкций, разделяющих воздушные среды с отличающимися температурой, влажностью и скоростью перемещения воздуха |
| --- | --- |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Б | Г | В |

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4

2. Установите соответствие:

| 1) Влагостойкость 2) Морозостойкость 3) Паропроницание 4) Паропроницаемость | А) способность материала или конструкции сохранять свои качества при воздействии влаги и колебаниях положительной температуры Б) способность материала или конструкции сохранять свои качества при воздействии влаги и колебаниях отрицательных температур В) процесс проникания пара через материал или ограждение. Г) свойство материалов и конструкции, выполненной из них, пропускать сквозь себя водяной пар |
| --- | --- |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Б | В | Г |

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4

3. Установите соответствие:

| 1) λ, Вт/ (м.оС) 2) μ, мг/ (ч.м.Па) 3) Ro=Rв+Σδ/λ+Rн, м2. оС/Вт 4) Rо.п=Rп.в+Σδ/ λ+Rп.н, м2. ч. Па/мг | А) Теплопроводность материала Б) Паропроницаемость материала В) Общее сопротивление паропроницанию ограждения Г) Общее сопротивление теплопередаче ограждения |
| --- | --- |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Б | Г | В |

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4

4. Установите соответствие:

| 1) Воздухопроницаемостью 2) Инфильтрация 3) Эксфильтрация | А) свойство строительных материалов и ограждающих конструкций пропускать сквозь себя поток воздуха Б) приток наружного холодного воздуха внутрь помещения В) вытяжка теплого воздуха из помещений наружу |
| --- | --- |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | Б | В |

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Порядок выполнения теплотехнического расчёта ограждающей конструкции:

А) определение требуемого Rreq термического сопротивления теплопередаче наружной стены с утеплителем;

Б) определение расчетных параметров наружной среды для района строительства;

В) определение расчетно-температурного перепада Δt0 (разница между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности стены);

Г) определение режима эксплуатации помещения с учетом нормативных санитарно-гигиенических показателей микроклимата его внутренней среды;

Правильный ответ: Б, Г, А, В

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Для твердых строительных материалов, имеющих капиллярно-пористую структуру, основным видом теплопередачи является -___________.

Правильный ответ: теплопроводность

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4

2. Освещение, создаваемое направленным или рассеянным солнечным светом или светом неба, проникающим через световые проемы помещения, называется: ________________.

Правильный ответ: естественным освещением

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4

3. Ветер характеризуется двумя основными показателями: ______________.

Правильный ответ: направлением движения воздуха и его скоростью

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4

4. В зависимости от расчетных температур наружного воздуха, средней скорости ветра и средней месячной относительной влажности воздуха разработано - _______________.

Правильный ответ: климатическое районирование территории РФ

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4

5. Определяющими климатическими параметрами районирования являются - _________________.

Правильный ответ: температура воздуха в январе и июле

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Процесс перемещения макроскопических частей массы среды (жидкости, газа), приводящим к теплообмену называется _______________.

Правильный ответ: конвекцией / конвекция

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4

2. Теплопередача, осуществляемая посредством электромагнитных волн, в том числе инфракрасных, называется _____________________.

Правильный ответ: излучением / излучение

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4

3. Облучение помещений прямыми солнечными лучами называется: ______________.

Правильный ответ: инсоляцией / инсоляция

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4

4. Свойство ограждающей конструкции не менять температуру на внутренней поверхности конструкции при перепадах температуры снаружи называется: _______________.

Правильный ответ: тепловой устойчивостью / тепловая устойчивость

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Тепловая защита здания обеспечивается, если выполняются такие условия:

Время выполнения – 5 мин.

Ожидаемый результат: в ответе студент должен сформулировать что общее сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции должно быть больше или равно нормируемого сопротивления теплопередаче конструкции с учетом энергосбережения и расчетный температурный перепад между температурой на внутренней поверхности ограждающей конструкции и температурой воздуха внутри помещения не должен превышать нормируемого температурного перепада.

Критерии оценивания: наличие в ответе R0 ˃ Rreg, ᴧt0 < ᴧtn.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4

2. Охарактеризуйте основные виды солнцезащитных устройств зданий.

Время выполнения – 5 мин.

Ожидаемый результат: в ответе студент должен сформулировать что солнцезащитные устройства в основном подразделяются на три основные группы:

- архитектурно-планировочные, включающие ориентацию и взаиморасположение зданий, конфигурацию зданий в плане, озеленение и обводнение территорий;

-  конструктивные, представляющие собой затеняющие элементы зданий (козырьки, экраны и т.п.), солнцезащитные и светорегулирующие устройства, солнцезащитные изделия из стекла и пленок, а также солнцезащитные устройства для территорий;

-   технические, включающие кондиционирование воздуха, принудительную вентиляцию, и водоразбрызгивающие установки.

Критерии оценивания: наличие в ответе фразы «подразделяются на три группы» и не дословное описание этих групп.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4

3. Какие климатические факторы учитывают при разработке объемно-планировочного решения зданий?

Время выполнения – 2 мин.

Ожидаемый результат: в ответе студент должен сформулировать что при разработке объемно-планировочного решения зданий учитывают следующие климатические факторы: температуру воздуха, ветер, солнечную радиацию и инсоляцию.

Критерии оценивания: наличие в ответе не менее двух фраз из трех: «температуру воздуха», «ветер», «солнечную радиацию и инсоляцию».

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4