Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Архитектура гражданских зданий»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ.

1. Ленточный фундамент – это…

А) 	заглубленный в грунт длинный стержень, выполняющий функции фундамента

Б) отдельно стоящий фундамент, имеющий гнездо для установки в него железобетонной колонны

В) фундамент из пустотелых блоков или фундамент с рёбрами

Г) фундамент под несущими стенами здания, выполненный в виде ленты

Д) балка, служащая для передачи нагрузок от стенового заполнения наружных и внутренних стен на фундаменты колонн каркаса

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): УК-2, УК-3, ОПК-4, ПК-1

2. Съемная деревянная или металлическая форма, в которую укладывают бетонный раствор при возведении бетонных и железобетонных конструкций – это…

А) раскос

Б) обрамление

В) стойка

Г) опалубка

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): УК-2, УК-3, ОПК-4, ПК-1

3. Колонна – это…

А) вертикальная несущая конструкция, у которой размеры поперечного сечения значительно меньше длины

Б) строительная конструкция, предназначенная для изоляции внутренних объёмов в здании от внешней среды или между собой

В) металлический элемент, служащий для крепления металлической кровли к обрешётке

Г) высотное сооружение, высота которого существенно больше размеров в плане и устойчивость которого обеспечивается оттяжками

Д) несущая конструкция покрытия в виде балки

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-2, УК-3, ОПК-4, ПК-1

4. Полы – это…

А) состояние поверхности, характеризуемое размером неровностей на определённой длине

Б) многослойная конструкция по грунту или перекрытию, необходимая для удобства перемещения в помещениях здания

В) настил, по которому укладывается кровля

Г) перекрытие, имеющее снизу вогнутую кривую поверхность

Д) плоская геометрически неизменяемая решётчатая стержневая система

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): УК-2, УК-3, ОПК-4, ПК-1

5. Отношение, показывающее, во сколько раз величина отрезка линии на чертеже меньше или больше величины соответствующего отрезка линии в натуре – это…

А) масштаб

Б) метр

В) ритм

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-2, УК-3, ОПК-4, ПК-1

6. Часть фундамента, распределяющая нагрузку на основание – это…

А) ростверк

Б) раскос

В) стойка

Г) распор

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-2, УК-3, ОПК-4, ПК-1

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие:

| 1) Общественное здание 2) Административный здание | А) Детский сад Б) Жилое здание В) Прокуратура |
| --- | --- |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | В |

Компетенции (индикаторы): УК-2, УК-3, ОПК-4, ПК-1

2. Установите соответствие:

| 1) Планы этажей, фасады, разрезы 2) Генпланы | А) 1:500, 1:1000, 1:5000 Б) 1:75, 1:10 В) 1:100, 1:200 Г) 1:5, 1:10, 1:20 |
| --- | --- |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| В | А |

Компетенции (индикаторы): УК-2, УК-3, ОПК-4, ПК-1

3. Установите соответствие:

| 1) Стены 2) Перегородки | А) Трансформируемые Б) Навесные В) Главные Г) Вспомогательные |
| --- | --- |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Б | А |

Компетенции (индикаторы): УК-2, УК-3, ОПК-4, ПК-1

4. Установите соответствие:

| 1) планировочная схема предусматривает непосредственную связь смежных помещений 2) планировочная схема характеризуется расположением помещений с двух сторон коммуникационного пути | А) Анфиладная схема Б) Коридорная схема В) Секционная схема Г) Ячейковая схема |
| --- | --- |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): УК-2, УК-3, ОПК-4, ПК-1

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1.  Последовательность возведения элементов здания:

А) перекрытия;

Б) стены;

В) фундаменты;

Г) перегородки;

Д) крыша.

Правильный ответ: В, Б, А, Г, Д

Компетенции (индикаторы): УК-2, УК-3, ОПК-4, ПК-1

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Открытый планировочный элемент здания, огороженная площадка, выступающая из плоскости наружной стены, доступ на которую осуществляется из помещений общественного здания называется _________________.

Правильный ответ: балконом

Компетенции (индикаторы): УК-2, УК-3, ОПК-4, ПК-1

2. ___________ здания предназначаются для проживания и обеспечения бытовых, общественных и культурных потребностей человека.

Правильный ответ: гражданские

Компетенции (индикаторы): УК-2, УК-3, ОПК-4, ПК-1

3. Этаж с отметкой поверхности пола ниже планировочной отметки земли не более чем на половину высоты помещения называется _________.

Правильный ответ: цокольным

Компетенции (индикаторы): УК-2, УК-3, ОПК-4, ПК-1

4. Гражданские здания подразделяются на две подгруппы: ______________ и общественные.

Правильный ответ: жилые

Компетенции (индикаторы): УК-2, УК-3, ОПК-4, ПК-1

5. Фигурная стойка-опора, несущая поручень ограждений лестниц, балконов, галерей, звонниц называется______________.

Правильный ответ: балясиной

Компетенции (индикаторы): УК-2, УК-3, ОПК-4, ПК-1

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Верхнее горизонтальное ребро крыши, образованное пересечением двух кровельных скатов, называется______________.

Правильный ответ: коньком / конёк

Компетенции (индикаторы): УК-2, УК-3, ОПК-4, ПК-1

2. Совокупность свойств, присущих зданию в целом, его народнохозяйственное и градостроительное значения, его значимость и т. п. называется ___________.

Правильный ответ: капитальность / капитальностью

Компетенции (индикаторы): УК-2, УК-3, ОПК-4, ПК-1

3. Несущий элемент или сердечник лестничного полотна, наклонно размещённая балка, перекинутая между площадками лестницы, на которую укладываются ступени лестничного марша каменных или железобетонных лестниц, называется __________.

Правильный ответ: косоур / косоуром

Компетенции (индикаторы): УК-2, УК-3, ОПК-4, ПК-1

4. Сооружение, предназначенное для сопряжения поверхностей пешеходных путей на разных уровнях, состоящее из одного или нескольких маршей, имеющих наклонную поверхность с продольным уклоном и, при необходимости, горизонтальные поверхности называется ___________.

Правильный ответ: пандус / пандусом

Компетенции (индикаторы): УК-2, УК-3, ОПК-4, ПК-1

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Перечислите этапы разработки проектных решений в строительстве с их основными задачами.

Время выполнения – 5 мин.

Ожидаемый результат: студент должен перечислить проектные решения в строительстве и их основные задачи указав этапы:

- предпроектное исследование-сбор и анализ информации о местности, геологии, климате и технических требованиях к объекту строительства;

- проектирование-разработка архитектурных, конструктивных, инженерных и технологических решений, предусмотренных техническим заданием;

- экспертиза проектной документации - проверка соответствия разработанных решений установленным нормам, правилам и требованиям законодательства;

- согласование и утверждение проекта - получение соответствующих разрешений от контролирующих органов и заказчика.

Критерии оценивания: в сформулированном своими словами ответе должно быть указаны не менее двух этапов

Компетенции (индикаторы): УК-2, УК-3, ОПК-4, ПК-1