Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Техническая эксплуатация зданий, сооружений и городских территорий»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ.

1. Использование здания или сооружения по своему функциональному предназначению - это:

А) техническая эксплуатация

Б) технологическая эксплуатация

В) техническое обслуживание

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-10, ПК-6

2. Общие осмотры жилых зданий (объектов недвижимости) в системе их технического обслуживания осуществляет:

А) комиссия

Б) техник – смотритель

В) зам. руководителя по эксплуатации

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-10, ПК-6

3. Комплекс строительных работ и организационно – технических мероприятий по устранению физического износа здания, сооружения (объекта недвижимости) - это:

А) реконструкция

Б) ремонт

В) техническое обследование

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-10, ПК-6

4. Один из видов текущего (профилактического) ремонта зданий и сооружений (объектов недвижимости) — это ремонт:

А) - аварийный

Б) - выборочный

В) - плановый

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-10, ПК-6

5. К числу основных работ по техническому обслуживанию строительных конструкций и систем инженерного оборудования здания, сооружения (объекта недвижимости) относится, в том числе:

А) уборка мест общего пользования

Б) бор и удаление ТБО

В) контроль технического состояния здания

Г) текущий ремонт инженерного оборудования

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-10, ПК-6

6. Контроль (оценка) технического состояния зданий, сооружений (объектов недвижимости) в системе их технического обслуживания осуществляется в процессе проведения:

А) инвентаризации

Б) обследований

В) осмотров

Г) расчетов

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-10, ПК-6

7. Совокупность средств, материалов, изделий, предназначенная для функционирования зданий в заданных режимах, а также исполнителей и документации, устанавливающих технические условия, правила и взаимодействия, необходимые для их эффективного использования — это:

А) система технического обслуживания и ремонта

Б) система технической эксплуатации зданий

В) система ремонтов

Г) система комплексного благоустройства зданий

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-10, ПК-6

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие:

| 1) проектирование 2) содержание | А) связано с малыми затратами сил и средств Б) связано с большими затратами сил и средств |
| --- | --- |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-10, ПК-6

2. Установите соответствие:

| 1) содержание 2) реконструкция | А) постоянно Б) при определенных условиях В) при наличии отказов Г) периодически |
| --- | --- |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-10, ПК-6

3. Установите соответствие:

| 1) «техническая эксплуатация» 2) «потребление» | А) объект недвижимости, здание, сооружение Б) материал, сырье В) документация Г) инструмент |
| --- | --- |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-10, ПК-6

4. Установите соответствие:

| 1) техническое обслуживание 2) профилактический ремонт | А) поддержание эксплуатационных показателей Б) восстановление работоспособности конструкций (систем инженерного оборудования) В) изменение объемно-планировочного решения Г) улучшение эксплуатационных показателей |
| --- | --- |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-10, ПК-6

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установите последовательность работ при ремонте кровли:

А) зачистка и укрепление основания и целых элементов каркаса

Б) монтаж водосточной системы и снегозадержания

В) демонтаж старого кровельного материала

Г) ремонт кровельного пирога

Д) монтаж нового кровельного покрытия

Правильный ответ: В, А, Г, Д, Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-10, ПК-6

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Комплекс мероприятий по поддержанию здания или сооружения в исправном состоянии – это ________________.

Правильный ответ: техническая эксплуатация

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-10, ПК-6

2. Форма объединения домовладельцев для совместного управления и технической эксплуатации (содержания) имущества многоквартирного жилого дома – это ________________________.

Правильный ответ: товарищество собственников жилья

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-10, ПК-6

3. Контроль (оценка) технического состояния зданий, сооружений (объектов недвижимости) в системе их ТО осуществляется в процессе проведения ______________.

Правильный ответ: осмотра

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-10, ПК-6

4. Общие осмотры для контроля (оценки) технического состояния зданий, сооружений (объектов недвижимости), их инженерных систем и внешнего благоустройства работники службы технической эксплуатации проводят___________________.

Правильный ответ: два раза в год

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-10, ПК-6

5. 1-е направление «Системы технической эксплуатации жилищного фонда» (см. схему) – это_______________.

Правильный ответ: управление

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-10, ПК-6

6. Частичные осмотры жилых зданий (объектов недвижимости) в системе их технического обслуживания осуществляет_____________.

Правильный ответ: техник

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-10, ПК-6

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (слова, словосочетание).

1. Существуют категории технического состояния объекта _______________.

Правильный ответ: нормативное техническое состояние / работоспособное состояние / ограниченно работоспособное состояние / аварийное состояние.

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-10, ПК-6

2. Основу системы технической эксплуатации зданий составляют ___________.

Правильный ответ: техническое обслуживание / система ремонтов / санитарное обслуживание.

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-10, ПК-6

3. Какая конечная цель технической эксплуатации зданий - _____________.

Правильный ответ: продление срока службы объекта / сохранность здания

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-10, ПК-6

4. Периодичность проведения текущего ремонта жилых зданий ____________.

Правильный ответ: через 3-5 лет, с большим износом (более 60%) - через 2-4 года / через 3-5 лет, с большим износом через 2-4 года.

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-10, ПК-6

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Перечислите основные направления системы технической эксплуатации жилищного фонда.

Время выполнения – 5 мин.

Ожидаемый результат: к основным направлениям системы технической эксплуатации жилищного фонда относятся:

- управление жилищным фондом;

- техническое обслуживание строительных конструкций и систем;

- ремонт строительных конструкций и систем;

- санитарное содержание жилого дома и придомовой территории.

Критерии оценивания: наличие в ответе не менее двух направлений.

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-10, ПК-6

2. Перечислите основные сведения, которые содержит паспорт здания.

Время выполнения – 5 мин.

Ожидаемый результат: паспорт здания содержит:

- техническое описание строения, конструктивных элементов дома и их технического состояния;

- сведения о времени и характере проводимых ремонтов;

- пояснительные чертежи;

- описание инженерного оборудования и его технические характеристики.

Критерии оценивания: наличие в ответе не менее двух сведений.

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-10, ПК-6

3. Перечислите задачи технического обслуживания зданий.

Время выполнения – 5 мин.

Ожидаемый результат: задачи системы технической эксплуатации:

-  обеспечение безотказной работы конструкций здания;

- соблюдение нормальных санитарно-гигиенических условий и правильное использование инженерного оборудования;

- поддержание температурно-влажностного режима;

- проведение своевременного ремонта;

- повышение степени благоустройства зданий.

Критерии оценивания: наличие в ответе не менее трех задач.

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-10, ПК-6