Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Городские инженерные сети»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ.

1. К транзитным подземным сетям относятся:

А) Сети, которые проходят через город, но в городе не используются

Б) Сети, которые ответвляются от магистральных сетей и подводятся непосредственно к домам

В) Основные сети города, по которым подаются или отводятся основные виды носителей в городе

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

2. К распределительным (разводящим) сетям относятся:

А) Основные сети города, по которым подаются или отводятся основные виды носителей в городе

Б) Сети, которые ответвляются от магистральных сетей и подводятся непосредственно к домам

В) Сети, которые проходят через город, но в городе не используются

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

3. При проектировании магистральных трасс подземных коммуникаций их делают:

А) Прямолинейными

Б) Криволинейными

В) Параллельными

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

4. На сколько видов подразделяют подземные сети?

а) 5

б) 3

в) 4

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

Задания закрытого типа на установление соответствия

Прочитайте текст и установите соответствие между левым и правым столбцами.

1. Установите соответствие:

| 1) | Подразделяются на коллекторы-трубопроводы (трубы большого диаметра и тоннели), специальные коллекторы (каналы), в которых размещают один вид подземных сетей, и общие, или совмещённые коммуникационные коллекторы для совместной прокладки трубопроводов и кабелей различного назначения. | А) | Кабельные сети |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | . Подразделяются на магистральные (транзитные), обслуживающие город или его отдельные районы, разводящие, обслуживающие микрорайоны и кварталы, и внутриквартальные, обслуживающие отдельные дома. По функциональному назначению трубопроводы разделяются на общегородские (водопровод, канализация, теплопроводы, газопроводы, дренажи) и специальные промышленные (нефтепроводы, паропроводы, водопроводы и др.) | Б) | Коллекторы |
| 3) | Электрические сети высокого (до нескольких десятков киловольт) и низкого напряжения, а также сети слабого тока — телефонные, телеграфные, радиовещания, телевидения. | В) | Трубопроводы |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | В | А |

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

2. Установите соответствие поверхностных водозаборов между признаками и их классификации:

|  | Признаки поверхностных водозаборов |  | Классификация поверхностный водозаборов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Бывают малой производительности (до 1 м³/с), средней (от 1 до 6 м³/с) и большой (более 6 м³/с) | А) | По типу водоёма |
| 2) | В соответствии со СНиП все водозаборы подразделяются на 3 категории: I, II, III | Б) | Бывают береговые, русловые, приплотинные и другие |
| 3) | По назначению | В) | Стационарные и нестационарные (передвижные, плавучие) |
| 4) | Бывают речные, озёрные и морские | Г) | По требуемой категории надёжности подачи воды |
| 5) | По степени стационарности | Д) | По производительности |
| 6) | По сроку эксплуатации | Е) | Хозяйственно-питьевые и технологические |
| 7) | По месту расположения водоприёмника. | Ж) | Капитальные и временные, а также сезонные |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д | Г | Е | А | В | Ж | Б |

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

3. Установите соответствием между видом сточной воды и ее категорией:

|  | Вид сточной воды |  | Категория сточной воды |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Удаляются из различных бытовых помещений, таких как туалеты, душевые и ванные комнаты, кухни, прачечные, бани, больницы, столовые и т. Д. | А) | Промышленные |
| 2) | Формируются при выпадении ливней и дождей, а также при таянии снега | Б) | Бытовые |
| 3) | Образуются в результате работы различных предприятий | В) | Атмосферные |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | В | А |

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Прочитайте текст и установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Восстановите хронологическую последовательность развития инженерных систем жизнеобеспечения в жилых и общественных зданиях:

А) Обустройство водопроводных сетей в 1950-е годы. Индустриальные методы строительства и переход на массовую застройку вызвали необходимость обустройства водопроводных сетей для подачи питьевой воды в дома и квартиры, а также строительства канализации.

Б) Развитие водоснабжения и канализации в СССР. До 1980-х годов в СССР наблюдалось развитие водоснабжения и канализации. Водоочистные сооружения имели мощность до 100 тысяч кубометров в сутки.

В) Строительство инженерных водопроводных сетей в 1930-е годы. Впервые стали строиться очистные станции для воды из поверхностных источников. Очистка производилась двухступенчатым способом — вода отстаивалась и фильтровалась, после чего подавалась потребителям.

Г) Развитие водоснабжения. В 1910 году более 149 городов России получили централизованные водопроводные сети. В то время мощности водопроводов были невелики и составляли около 120 литров в сутки на каждого потребителя.

Д) Возникновение отопительно-вентиляционной техники. Первые инженерные системы появились ещё в древности, когда люди начали строить дома и другие сооружения. В то время эти системы были очень простыми и не имели никакой автоматизации.

Е) Развитие водоснабжения во время Великой Отечественной войны. Эвакуация промышленных предприятий в отдалённые районы привела к необходимости срочно строить промышленные сети водоснабжения — водозаборы, насосные станции.

Правильный ответ: Д, Г, В, Е, А, Б.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

2. Установите правильный алгоритм прокладки телефонного кабеля в трубах-каналах:

А) аккуратно, чтобы не повредить изделия, проводится затяжка в канал;

Б) в трубу заводится канат из стали;

В) к его концевику прикрепляется телефонный кабель (или сгруппированный пучок), обычно за ЦСЭ и оболочку.

Правильный ответ: Б, В, А.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

3. Установите правильную последовательность открытого способа прокладки подземных сетей:

А) Создание песчаной подушки для установки труб.

Б) Защита уложенных трубных секций.

В) Укрепление стенок и дна траншеи.

Г) Подготовка и выравнивание траншеи для укладки труб.

Д) Закрытие траншеи с последующим выравниванием поверхности и восстановлением покрытия или ландшафта, если это необходимо.

Е) Монтаж трубопровода.

Правильный ответ: Г, В, А, Е, Б, Д.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

4. Установите правильную последовательность закрытого способа прокладки подземных сетей:

А) Продавливание. Путем давления ножевого элемента грунт в забое разрушается, по мере продвижения ножа разрушенный грунт из забоя удаляется.

Б) Прокол. В грунт внедряется участок труб с конусным наконечником, вследствие чего происходит уплотнение окружающего грунта.

В) Метод горизонтально-шнекового бурения. С помощью специальных приспособлений под землёй пробуривается скважина, в которую протаскивается рабочая труба.

Правильный ответ: В, Б, А.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Впишите краткий ответ на вопрос: окончание предложения (одно слово), пропущенное слово или цифру.

1. Особый вид линейных сооружений, с помощью которых осуществляется транспортировка различных ресурсов, в первую очередь воды, газа и электричества - это _______________ сети.

Правильный ответ: подземные

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

2. Назначение городских инженерных ________: обеспечение подачи энергоресурсов, поддержание комфорта и необходимого уровня безопасности.

Правильный ответ: сетей

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

3. Построение схем инженерных подземных сетей в микрорайоне должно отвечать задаче полного обеспечения _________ всеми видами инженерного благоустройства.

Правильный ответ: потребителей

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

4. Выработки, состояние которых представляет опасность для людей или работы, в которых приостановлены, должны быть _______________.

Правильный ответ: ограждены

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. _________________________ проектируют и реализуют как комплексную систему, которая объединяет все подземные, наземные и надземные сети.

Правильный ответ: городские инженерные сети.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.4)

2. Теплоснабжение — обеспечение _________________ тепловой энергией и теплоносителем, в том числе поддержание мощности.

Правильный ответ: потребителей

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.4)

3. Источниками питания системы электроснабжения города являются городские _________________ и понижающие подстанции.

Правильный ответ: электрические станции

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

4. Газопроводы, транспортирующие влажный газ, прокладывают ниже ___________________ (считая до верха трубы).

Правильный ответ: уровня промерзания грунта.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Распишите, из чего состоят линии электропередачи системы электроснабжения города

Время выполнения - 10 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже ответу:

Линии электропередачи системы электроснабжения города состоят из:

- воздушных линий внешнего электроснабжения города;

- кабельных (или воздушных) линий глубоких вводов высокого напряжения в центральные районы жилых и промышленных территорий;

- кабельных (или воздушных) линий наружных распределительных линий;

- электрических линий внутренних сетей жилых, общественных и производственных зданий.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

2. Перечислите, что относится к микрорайонным подземным сетям (распределительным коммуникациям).

Время выполнения - 10 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже ответу:

• водопроводные сети и вводы в здания для подачи воды потребителям;

• канализационные сети, обслуживающие микрорайон, включая выпуски в городские сети;

• газопроводы низкого давления для газоснабжения жилых и общественных зданий и

коммунально-бытовых потребителей;

• водосточная сеть, обслуживающая микрорайон;

• тепловые сети от центральных тепловых пунктов (ЦТП) до здания, включая абонентские вводы;

• низковольтные сети (кабельные линии мощностью до 1 кВт от трансформаторных

подстанций (ТП) до потребителей);

• кабельные линии телефона и Интернета от распределительных щитов до зданий,

включая абонентские вводы.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

3. Перечислите основные пункты проверки подземных трубопроводов во время строительства при внешнем осмотре.

Время выполнения – 10 минут.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже ответу:

При внешнем осмотре и измерениях проверяют:

- глубину заложения подземного или расположение надземного газопровода;

- уклоны;

- устройство основания, постели или опор;

- длину, диаметр и толщину стенок трубопровода;

- установку запорной арматуры и других элементов газопровода;

- тип, размеры и наличие дефектов на каждом из сварных стыковых соединений трубопроводов;

- сплошность, адгезию к стали и толщину защитных покрытий труб и соединений.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2