Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Технологические процессы ТГВ»
Задания закрытого типа


Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ
1. Нормативный документ на базе которого составляется нормирование и оплата труда рабочих?
А) СНиП;
Б) ГОСТ;
В) ЕНиР;
Г) ОТ и ТБ.
Правильный ответ: В
Компетенции (индикаторы): ОПК-9, ПК-1, ПК-2
2. Как называется временное соединение конструкции, с крюком крана?
А) Строповка;

Б) Рихтовка;

В) Монтаж;

Г) Стрела.

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-9, ПК-1, ПК-2
3. Грузоподъемный орган монтажного крана?

А) Мотор;

Б) Стрела;

В) Крюк;

Г) Опоры.

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-9, ПК-1, ПК-2
4. Какой способ прокладки трубопровода является наиболее распространенным?
А) Наземный;
Б) Надземный;
В) Комбинированный.

Г) Подземный;
Правильный ответ: Г
Компетенции (индикаторы): ОПК-9, ПК-1, ПК-2
5. Какой процесс не является частью строительства тепловых сетей?
А) Разбивка трассы;
Б) Закупка оборудования;
В) Транспортировка труб и фасонных изделий;
Г) Сварка теплопроводов.
Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-9, ПК-1, ПК-2
6. При каком уровне грунтовых вод в период строительства необходимо устанавливать дренажные системы?
А) Выше глубины дна траншеи;
Б) Выше 1 м от дна траншеи;
В) Ниже дна траншеи;
Г) Под уровнем замерзания.
Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-9, ПК-1, ПК-2
7. Какой материал обычно используется для тепловой изоляции теплопроводов?
А) Дерево;
Б) Минераловатные изделия;
В) Полиэтиленовые пленки;
Г) Асфальт.

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-9, ПК-1, ПК-2
8. Какое действие не является частью подготовки перед устройством изоляции?
А) Очистка поверхности от грязи;
Б) Нанесение антикоррозионной мастики;
В) Нагрев трубы до 60°C;
Г) Просушка газовой горелкой.
Правильный ответ: В
Компетенции (индикаторы): ОПК-9, ПК-1, ПК-2
9. Как происходит установка радиаторов на стенах?
А) Радиаторы устанавливаются без креплений;
Б) Устанавливаются на кронштейны, которые крепятся к бетонным стенам с помощью дюбелей;
В) Радиаторы устанавливаются только на деревянных стенах;
Г) Радиаторы устанавливаются на расстоянии 70 мм от пола.
Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-9, ПК-1, ПК-2
10. Что необходимо сделать перед началом монтажа стояка?
А) Прокладывать трубы;
Б) Произвести разметку на стенах;
В) Установить подоконники;
Г) Покрасить радиаторы.
Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-9, ПК-1, ПК-2
Задания закрытого типа на установление соответствия

Прочитайте текст и установите соответствие между левым и правым столбцами.

1. Сопоставьте виды технологических карт с их определениями

	1) Типовые технологические (не привязанные к объекту)

2) Типовые технологические (привязанные к объекту)

3) Рабочие технологические карты


	А) Разработка конкретных операций, специфичных для данного объекта.
Б) Используются в рамках разных строительных проектов, не учитывая детали местности.
В) Спецификация производственных процессов для конкретного объекта и условий.


Правильный ответ: 
	1
	2
	3

	Б
	А
	В


Компетенции (индикаторы): ОПК-9, ПК-1, ПК-2
2.Установите соответствие между понятиями:

	1) Процесс проверки состояния изоляции
2) Части, которые должны быть подготовлены перед устройством изоляции
3) Базовый материал для тепловой изоляции

	А) Очистка поверхности, просушка газовой горелкой, нанесение антикоррозионной мастики;
Б) минераловатные изделия;

В) проверка напряжением 500Вт.;




Правильный ответ: 

	1
	2
	3

	В
	А
	Б


Компетенции (индикаторы): ОПК-9, ПК-1, ПК-2
3.Установите соответствие между понятиями:
	1) Сварка теплопроводов
2) Установка дренажных систем
3) Гидравлическое сопротивление
4) Предварительное нагревание
5) Очистка поверхности


	А) процесс, исключающий вероятность нагрева изоляции выше 175 ⁰С;

Б) поддержка уровня воды ниже дна траншеи;
В) проверка прочности и плотности трубопровода с использованием воды;

Г) удаление грязи и ржавчины перед установкой изоляции;
Д) процесс, проводимый после укладки труб в траншею.




Правильный ответ: 

	1
	2
	3
	4
	5

	Д
	Б
	В
	А
	Г


Компетенции (индикаторы): ОПК-9, ПК-1, ПК-2
4.Установите соответствие между левым и правым столбцами:

	1) Подводки к нагревательным приборам
2) Количество кронштейнов на радиатор
3) Подводка длиной до 500 мм
4) Крепление стояков в жилых зданиях
	А) подаются горизонтально;

Б) должны быть не менее трёх кронштейнов.

В) должны быть прикреплены хомутиками к стенам;

Г) необязательно крепить при высоте этажа до 2,7 м.


Правильный ответ: 

	1
	2
	3
	4

	В
	Б
	А
	Г


Компетенции (индикаторы): ОПК-9, ПК-1, ПК-2
5. Установите соответствие между строительными процессами:

	1) Транспортные
2) Подготовительные
3) Монтажные

	А) обеспечивают эффективность монтажных работ;

Б) обеспечивают производство работ на объекте;

В) доставка материалов на место проведения работ.




Правильный ответ: 

	1
	2
	3

	В
	А
	Б


Компетенции (индикаторы): ОПК-9, ПК-1, ПК-2
6. Установите соответствие между строительными процессами:

	1) Транспортные
2) Подготовительные
3) Монтажные

	А) обеспечивают эффективность монтажных работ
Б) обеспечивают производство работ на объекте
В) доставка материалов на место проведения работ


Правильный ответ: 

	1
	2
	3

	В
	А
	Б


Компетенции (индикаторы): ОПК-9, ПК-1, ПК-2
7. Установите соответствие между видами работ, которые возможно совмещать:

	1) подготовительный период
2) сварочные работы
	А) строительные виды работ
Б) монтажные работы


Правильный ответ: 

	1
	2

	А
	Б


Компетенции (индикаторы): ОПК-9, ПК-1, ПК-2
8. Установите соответствие между видами стыковых работ:

	1) стыковое соединение
2) нахлесточное соединение
3) угловые соединения
4) тавровое
	А) [image: image1.jpg]



Б) [image: image2.jpg]



В) [image: image3.jpg]



 Г) [image: image4.jpg]





Правильный ответ: 

	1
	2
	3
	4

	Г
	Б
	В
	А


Компетенции (индикаторы): ОПК-9, ПК-1, ПК-2
Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Прочитайте текст и установите правильную последовательность
Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установите правильную последовательность антикоррозионных работ:

А) Просушить газовой горелкой, защитив торцы изоляции;

Б) Очистить поверхность от грязи, ржавчины, окалины;

В) Нанести на стык антикоррозионную мастику

Правильный ответ: Б, А, В
Компетенции (индикаторы): ОПК-9, ПК-1, ПК-2
2. Установите правильную последовательность этапов по компоновке задвижек:

А) Разработка траншеи экскаватором. Планировка траншеи, подготовка колодцев.
Б) Изоляция стыков. Полная засыпка газопровода.
В) Испытание газопровода на прочность с предварительной продувкой трубопроводов сжатым воздухом.

Г) Сборка и сварка труб в плети на бровке траншеи. Проверка качества стыков. Сварка плетей трубопроводов на дне траншеи. Устройство колодцев.
Д) Присыпка газопровода грунтов на 0,3 м выше верша трубы.

Правильный ответ: А, Г, Д, В, Б
Компетенции (индикаторы): ОПК-9, ПК-1, ПК-2
3. Установите правильную последовательность монтажа отопительных приборов:
А) Подсоединение к системе отопления.

Б) Установка крепежных элементов.

В) Разметка мест крепления.

Г) Установка отопительного прибора.

Д) Опресовка и запуск системы отопления.

Правильный ответ: В, Б, Г, А, Д

Компетенции (индикаторы): ОПК-9, ПК-1, ПК-2
4. Установите правильную последовательность монтажа вентилятора:

А) Строповка вентилятора или его частей.

Б) Закрепление оборудования к опорным конструкциям.

В) Установка грузоподъемных средств.

Г) Установка вентилятора.
Д) Проверка правильности установки и сборки оборудования.

Е) Подъем и перемещение к месту монтажа.

Ж) Пусконаладочные работы.

З) Транспортировка вентилятора.

Правильный ответ: З, В, А, Е, Г, Д, Б, Ж

Компетенции (индикаторы): ОПК-9, ПК-1, ПК-2
Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово
1. Размер, фиксирующий размещение деталей в помещении относительно строительных конструкций. Расстояние между центрами фасонных частей и арматуры называется __________________.
Правильный ответ: строительной длиной.

Компетенции (индикаторы): ОПК-9, ПК-1, ПК-2
2. Заготовительная длина равна ______________, это длина прямого участка трубы без навернутых на нее соединительных деталей и арматуры. Длину отводов, уток и др., вычисляются с учетом припусков по формулам. 

Правильный ответ: монтажной длине.

Компетенции (индикаторы): ОПК-9, ПК-1, ПК-2
3. ___________прокладка трубопровода производится для эксплуатации морских месторождений нефти и газа.
Правильный ответ: подводные.

Компетенции (индикаторы): ОПК-9, ПК-1, ПК-2
4. Монтажные работы длятся на наружные и ___________.

Правильный ответ: внутренние.

Компетенции (индикаторы): ОПК-9, ПК-1, ПК-2
5. Захватка монтажа систем вентиляции и кондиционирования  для промышленных зданий – готовность объекта при объеме в __________ м3.

Правильный ответ: 5000.

Компетенции (индикаторы): ОПК-9, ПК-1, ПК-2
6. Захватка монтажа систем вентиляции и кондиционирования  для жилых и общественных многоэтажных зданий – готовность объекта в __________ этажей.

Правильный ответ: 5.

Компетенции (индикаторы): ОПК-9, ПК-1, ПК-2
7. _____________ соединение – наиболее простой и надежный вид соединения деталей и узлов, отличающийся такими производствами, как возможность регулирования затяжки соединения, разборки и повторной сборки.

Правильный ответ: резьбовое.

Компетенции (индикаторы): ОПК-9, ПК-1, ПК-2
8. Процесс соединения нескольких деталей с помощью специальных крепежных деталей, металлическими стержнями цилиндрической формы с полукруглой или плоской головкой на одном конце называется __________.
Правильный ответ: клепкой.

Компетенции (индикаторы): ОПК-9, ПК-1, ПК-2
9. Рабочие чертежи отопительно-вентиляционных систем выпускают под маркой _____
Правильный ответ: ОВ.

Компетенции (индикаторы): ОПК-9, ПК-1, ПК-2
10. Документ, на основе которого осуществляется планирование капитальных вложений, финансирование строительства и расчеты между подрядчиком и заказчиком за выполненные работы называется ______________.
Правильный ответ: сметы.

Компетенции (индикаторы): ОПК-9, ПК-1, ПК-2

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)
1. Буквенное обозначение строительной машины, ЭО является условным обозначением _______________
Правильный ответ: экскаватор одноковшовый.

Компетенции (индикаторы): ОПК-9, ПК-1, ПК-2
2. Ходовое устройство служит для передачи силы тяжести машины и внешних нагрузок на грунт и обеспечивает перемещение машины, они подразделяются на рельсоколесные, пневмоколесные, _____________, шагающие ходовые устройства.

Правильный ответ: гусеничные.

Компетенции (индикаторы): ОПК-9, ПК-1, ПК-2
3. Грузоподъемная машина, перемещающая груз с помощью стального каната, наматываемого на вращающийся барабан называется ___________.

Правильный ответ: лебедкой.

Компетенции (индикаторы): ОПК-9, ПК-1, ПК-2
4. ___________ краны монтируются на строительной площадке, особенность данного крана в высоком расположении стрелы с достаточным вылетом крюка относительно оси башни.
Правильный ответ: башенные.

Компетенции (индикаторы): ОПК-9, ПК-1, ПК-2
5. Монтаж инженерных систем выполняют в соответствии с проектом организации строительства и ______________________.

Правильный ответ: проектом производства работ.

Компетенции (индикаторы): ОПК-9, ПК-1, ПК-2
6. После приемки объекта отопления под монтаж, при отсутствии специальных указаний, начинается монтаж с прокладки магистральных трубопроводов, затем стояки и отопительные приборы. Начало монтажа производится с __________ этажа.
Правильный ответ: нижнего.

Компетенции (индикаторы): ОПК-9, ПК-1, ПК-2
7. Монтаж полимерных трубопроводов следует производить при температуре воздуха не ниже ________.

Правильный ответ: 5 ⁰С.

Компетенции (индикаторы): ОПК-9, ПК-1, ПК-2
8. Прием системы отопления производится в три этапа: наружный осмотр, испытания гидростатическим методом и испытания на ________________.

Правильный ответ: тепловой эффект.

Компетенции (индикаторы): ОПК-9, ПК-1, ПК-2
9. При изготовлении гнутых отводов и узлов трубопроводов применяют гибку труб ____________ и ____________ способами.
Правильный ответ: холодным и горячим.

Компетенции (индикаторы): ОПК-9, ПК-1, ПК-2
10 Специализированное заготовительное производство, обеспечивающее монтажников заготовками для различных монтажных работ называется _________________б ____.
Правильный ответ: центральная заготовительная мастерская.

Компетенции (индикаторы): ОПК-9, ПК-1, ПК-2

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Каковы основные этапы строительства системы теплоснабжения.(5 показателей)
Время выполнения -10 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже ответу:

1) Проектирование системы с учетом тепловых нагрузок и потребностей зданий.

2) Составление проектно-сметной документации.

3) Транспортирование и складирование необходимых материалов и оборудования.

4) Прокладка трубопроводов и установка котлов, тепловых пунктов и других элементов.

5) Проведение наладочных работ и тестирование системы.

Компетенции (индикаторы): ОПК-9, ПК-1, ПК-2
2. Основные принципы проектирования вентиляционной системы. (5 показателей)
Время выполнения -10 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже ответу:

1) Выбор типа системы.
2) Расчет необходимого воздухообмена.
3) Расположение воздуховодов и вентиляционного оборудования.

4) Подбор оборудования обеспечивающий долговечную эксплуатацию и ремонтопригодность.

5) Выполнение мероприятий по снижению шума.

Компетенции (индикаторы): ОПК-9, ПК-1, ПК-2
3. Основные дефекты сварки трубопроводов. (5 показателей)
Время выполнения -10 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже ответу:

1) Неподготовленные кромки под сварку.

2) Смещение кромок.

3) Наплывы и подрезы при сварке, непровары и трещины.

4) Несоответствие размеров шва требуемым.

5) Излом или не перпендикулярность кромок.

Компетенции (индикаторы): ОПК-9, ПК-1, ПК-2
10

