Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Очистка технологических и вентиляционных выбросов»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ.

1. Укажите отрасль промышленности, в результате которой образуется наибольшее количество вредных выбросов:

А) сельское хозяйство

Б) строительство

В) металлургическая

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ОПК-8

2. Смог –

А) система твердых частиц, образующихся при дроблении, истирании, сверлении, взрыве исходного материала

Б) смесь дыма и тумана, содержащая пары воды

В) результат конденсации воды и других частиц

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ОПК-8

3.Потери давления в местных сопротивлениях вычисляются следующим образом:

А)

Б)

В)

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ОПК-8

4. Очистка промышленных выбросов происходит с помощью аспирационных систем, необходимость установки которых…

А) закреплена законодательно в Российской Федерации

Б) желательна

В) не обязательна

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ОПК-8

Задания закрытого типа на установление соответствия

Прочитайте текст и установите соответствие между левым и правым столбцами.

1. Установите соответствие :

| 1) Слипаемость пыли- | А) способность частиц приобретать заряд, удельное электрическое сопротивление и относительная электрическая проницаемость материала пылинок. |
| --- | --- |
| 2) Смачиваемость пыли- | Б) поверхностное адсорбирование влаги частицами пыли. |
| 3) Электрическое свойство пыли - | В) способность частиц налипать на стенки газоходов и пылеулавливающих аппаратов, что влечет за собой забивание их пылью. |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | Б | А |

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ОПК-8

2. Установите соответствие между режимом выбросов и их описанием:

| 1) Постоянные выбросы | А) Выброс большого количества загрязнений за короткий отрезок времени. |
| --- | --- |
| 2) Периодические выбросы | Б) Равномерные, от работающего технологического оборудования. |
| 3) Залповые выбросы | В) Продувка, очистка. |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | В | А |

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ОПК-8

3. Установите соответствие между способами очистки атмосферных выбросов от вредных веществ и оборудованием для них:

| 1) Сухой способ очистки. | А) Скрубберы, труба Вентури, орошаемый циклон. |
| --- | --- |
| 2) Мокрый способ очистки. | Б) Циклон, рукавный фильтр, электрический фильтр, осадительная камера. |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Б | А |

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ОПК-8

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Прочитайте текст и установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установите правильный порядок процесса обследования с целью выявления источников вредных выбросов в атмосферу:

А) Разработка мероприятий по снижению выбросов в атмосферу.

Б) Обработка результатов обследования.

В) Проведение обследования.

Г) Подготовительная работа.

Правильный ответ: Г, В, Б, А.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ОПК-8

2. Установите правильную последовательность монтажа очистного оборудования на заводе:

А) Подготовительный этап.

Б) Строительство основных сооружений.

В) Ввод в эксплуатацию.

Г) Монтаж оборудования.

Д) Пусконаладочные работы.

Правильный ответ: А, Б, Г, Д, В.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ОПК-8

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Впишите краткий ответ на вопрос: окончание предложения (одно слово), пропущенное слово или цифру.

1. Поступление в воздушную среду производственных помещений и выброс в атмосферу паров, газов, аэрозолей и других вредных веществ – прямой результат несовершенства технологического оборудования ______________ предприятий, транспортных средств, а также отсутствие или недостаточная эффективность пылеулавливающих установок.

Правильный ответ: промышленных

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ОПК-8

2. Вредные вещества проникают в организм человека через _________ пути, через кожу и пищеварительный тракт.

Правильный ответ: дыхательные

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ОПК-8

3. Одним из новых активных способов защиты _____________ является уменьшение загрязнения воздуха вследствие такого перераспределения имеющихся видов топлива на заводе, при котором достигается снижение приземных концентраций вредных веществ.

Правильный ответ: атмосферы

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ОПК-8

4. При разработке планировочных решений по размещению предприятий и жилой застройки необходимо предусматривать наличие ___________ зоны, для предотвращения выбросов вредных веществ при направлении ветра на город.

Правильный ответ: санитарной/ санитарно-защитной

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ОПК-8

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Впишите слова в пропущенное место в схеме:

Правильный ответ: сухие методы

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ОПК-8

2. Впишите слова в пропущенное место в схеме:

Правильный ответ: очищенный газ

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ОПК-8

3. Впишите вид механического осадителя пыли, представленного на рисунке.

Правильный ответ: циклон

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ОПК-8

4.Укажите один из видов выбросов вредных веществ в атмосферу, классифицируемых по агрегатному состоянию, пропущенный на схеме:

Правильный ответ: жидкие

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ОПК-8

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Перечислите основные мероприятия по очистке технологических и вентиляционных выбросов.

Время выполнения -10 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже ответу:

1. Оценка количества и состава выбросов.

2. Выбор устройств для отбора газов или воздуха.

3.Выбор способа очистки и устройства.

4.Разработка решений для отвода уловленных веществ.

5. Контроль эффективности газоочистных установок.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ОПК-8

2. Назовите основные источники загрязнения воздушной среды

Время выполнения -10 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже ответу:

Основные источники загрязнения воздушной среды делятся на естественные (природные) и искусственные (антропогенные).

Естественные источники включают пыльные бури, вулканы, лесные пожары, выветривание земных пород, разложение земных организмов.

Искусственные источники — это промышленные предприятия, транспорт, теплоэнергетика, отопление жилищ, сельское хозяйство.

Некоторые из основных источников загрязнения воздушной среды:

1.Транспорт.

2.Предприятия чёрной и цветной металлургии.

3. Тепловые и атомные электростанции, котельные.

4. Свалки мусора, продукты переработки бытовых отходов.

5. В сельской местности — животноводческие и птицеводческие комплексы, пестициды, используемые для борьбы с сорняками и болезнями сельскохозяйственных культур.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ОПК-8

3. Напишите основной комплекс задач для достижения высокой эффективности очистки промышленных выбросов и газов.

Время выполнения -5 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже ответу:

1)оценка количества, состава и характеристик выбросов от каждого источника;

2)определение необходимой степени очистки для достижения нормативных ПДК и ПДВ;

3)выбор устройства для вытяжки газов;

4)выбор способа и устройства очистки;

5)определение режима работы устройства для эффективной очистки;

6)разработка процесса транспортировки и утилизации (дальнейшего использования) уловленных веществ;

7)постоянный контроль эффективности работы газоочистных аппаратов.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ОПК-8