Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Введение в профессию, история строительства, теплоснабжения и вентиляции»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один или несколько правильных ответов

- Произведение египетского зодчества - одно из 7 чудес света:

А) Карнакский храм

Б) комплекс пирамид в Гизе

В) Луксорский храм

Г) гробница в Бени-Хасане

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): УК-6, ОПК-3

- Акведук Древнего Рима - это:

А) мост

Б) водопровод в виде арочного ярусного моста

В) дорога в Древнем Риме

Г) баня

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): УК-6, ОПК-3

- Собор, с которого началась французская готика - это:

А) собор Парижской Богоматери собор в Бурже

Б) Амьенский собор

В) собор в Шартре

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-6, ОПК-3

- Главная башня (главный въезд) в Московский Кремль - это:

А) Кутафья башня

Б) Спасская башня (Фроловская башня)

В) Беклемешевская башня

Г) Водовзводная башня

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): УК-6, ОПК-3

- В проектах жилой и общественной частях высотных многофункциональных жилых комплексов обычно предусматривают:

А) естественную вентиляцию

Б) механическую вытяжную вентиляцию

В) механическую приточно-вытяжную вентиляцию

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): УК-6, ОПК-3

Задания закрытого типа на установление соответствия

Прочитайте текст и установите соответствие между левым и правым столбцами.

1.Установите соответствие:

| 1) Для подземных газопроводов используют стальные трубы с толщиной стенки не менее 2) Для наружных газопроводов используют стальные трубы с толщиной стенки не менее | А) 5 мм Б) 2 мм В) 3 мм |
| --- | --- |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| В | Б |

Компетенции (индикаторы): УК-6, ОПК-3

2. Установите соответствие: По обработке воздуха системы вентиляции подразделяются на:

| 1) работающие исключительно благодаря использованию наружного воздуха, которые называют_______ 2) берущие воздух не только снаружи, но и с других помещений; пройдя обработку, он будет снова запущен в помещение, которые называют_______ | А) прямоточными Б) рециркуляционные В) рекуперационные |
| --- | --- |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | В |

Компетенции (индикаторы): УК-6, ОПК-3

3. Установите соответствие

| 1) Однотрубная система водяного отопления 2) Двухтрубная система водяного отопления 3) Вертикальная система водяного отопления | А) Б) |
| --- | --- |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): УК-6, ОПК-3

4. Установите соответствие:

| 1) К запорной арматуре относится 2) К регулирующей арматуре относится 3) К защитной арматуре относится | a) кран, вентиль, задвижка Б) редукционный клапан В) предохранительный и обратный клапан Г) редукционный клапан, предохранительный и обратный клапан |
| --- | --- |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | Б | В |

Компетенции (индикаторы): УК-6, ОПК-3

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Прочитайте текст и установите правильную последовательность

1. Расположите в хронологическом порядке последовательность появления организованного отопления зданий:

А) Хюпокауст

Б) Подпольно-канальное отопление

В) Камне-печное отопление

Г) Дымо-трубная система отопления

Д) Воздушная система отопления

Е) Водяная система низкого давления

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д, Е

Компетенции (индикаторы): УК-6, ОПК-3

2. Расположите в определенном порядке этапы последовательность включения отопления:

А) детские и лечебные учреждения

Б) жилые здания

В) учебные заведения, зрелищные предприятия и прочие административные здания

Г) промышленные предприятия, склады, гаражи и т.п.

Правильный ответ: А, Б, В, Г

Компетенции (индикаторы): УК-6, ОПК-3

3. Расположите в определенном порядке основные этапы монтажа системы кондиционирования воздуха:

А) Монтаж внутреннего блока

Б) Монтаж внешнего блока

В) Подключение холодильного контура

Г) Электрические подключения

Д) Вакуумирование контура

Е) Проверка электрической системы и поиск утечек хладагента

Ж) Тестовый запуск кондиционера

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д, Е, Ж

Компетенции (индикаторы): УК-6, ОПК-3

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово

- Обеспечение потребителей тепловой энергией, теплоносителем, называется _____________

Правильный ответ: теплоснабжение

Компетенции (индикаторы): УК-6, ОПК-3

- Устройство, которое отбирает рассеянное тепло из окружающей среды (грунт, вода или воздух) и переносит его в отопительный контур помещения, называют ______________ насосом.

Правильный ответ: тепловым

Компетенции (индикаторы): УК-6, ОПК-3

- Для движения воздуха в системах механической вентиляции используется _______.

Правильный ответ: вентилятор

Компетенции (индикаторы): УК-6, ОПК-3

- Система, состоящая из источника тепла и потребителя, называется _________ система теплоснабжения.

Правильный ответ: автономная

Компетенции (индикаторы): УК-6, ОПК-3

5. Для получения ___________  ____________ используются пароперегреватели.

Правильный ответ: перегретого пара

Компетенции (индикаторы): УК-6, ОПК-3

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Набор технологического оборудования для измельчения и подсушки (при необходимости) топлива, удаления камней, металла из топливных смесей, подачи топлива к котлам, называется система_____________      ____________

Правильный ответ: подготовки топлива

Компетенции (индикаторы): УК-6, ОПК-3

2. Устройство для обогрева помещения путём передачи теплоты от теплоносителя, поступающего от источника теплоты, в окружающую среду, называется _____________________.

Правильный ответ: отопительным прибором, радиатором, батареей, нагревательным прибором

Компетенции (индикаторы): УК-6, ОПК-3

3. Источник тепловой энергии, состоящий из здания или нескольких зданий и сооружений с котельными установками и вспомогательным техническим оборудованием, инженерными коммуникациями, предназначенными для генерации тепловой энергии путем сжигания органического топлива, называется ______________

Правильный ответ: котельная

Компетенции (индикаторы): УК-6, ОПК-3

4. Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии, называется источник ____________  __________

Правильный ответ: тепловой энергии

Компетенции (индикаторы): УК-6, ОПК-3

- Перечислите требования, предъявляемые к системам отопления зданий

Правильный ответ: Системы отопления должны удовлетворять ряду требований: санитарно-гигиеническим; технико-экономическим; архитектурно-строительным; монтажным); эксплуатационным; простота обслуживания; простота ремонта; эстетическая привлекательность

Компетенции (индикаторы): УК-6, ОПК-3

6. Перечислите основные виды коррозии газопроводов.

Правильный ответ: электрохимическая коррозия; атмосферная коррозия; почвенная коррозия

Компетенции (индикаторы): УК-6, ОПК-3

Задания открытого типа с развернутым ответом

- Назовите преимущества и недостатки систем воздушного отопления.

Время выполнения - 10 мин

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

К основным преимуществам воздушного отопления перед другими способами отопления относят: отсутствие в структуре промежуточного теплоносителя, что значительно упрощает эксплуатацию; отсутствие завоздушивания, проблемы воздушных пробок, которые являются постоянными спутниками водяных систем; возможность регулировки температурного режима в любом помещении; отсутствие батарей экономичность системы

К недостаткам воздушного отопления относят: низкая относительная влажность поступающего в помещение воздуха; возможность возникновения подвижности воздуха до пределов, снижающих комфорт в помещении; возможность перемещения вредных выделений вместе с движущимся воздухом; шум при работе вентиляторных установок; большой расход электроэнергии.

Компетенции (индикаторы): УК-6, ОПК-3

- Перечислите основные преимущества и недостатки системы водяного отопления.

Время выполнения - 10 мин

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

Системы водяного отопления обладают следующими преимуществами: простота центрального регулирования теплоотдачи отопительных приборов; обеспечение равномерности температуры помещения; возможностью поддержания на поверхности нагревательных приборов умеренных температур; бесшумность работы; сравнительная долговечность; простота эксплуатации.

Недостатки: ограниченность радиуса действия из-за больших потерь давления и высоты систем; значительное гидростатическое давление в системе; значительный расход металла; повышенная опасность замерзания с разрушением оборудования; возможность образования воздушных пробок.

Компетенции (индикаторы): УК-6, ОПК-3

- Перечислите преимущества и недостатки индивидуальной системы отопления.

Время выполнения - 10 мин

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

Преимуществами индивидуальной системы отопления являются: простота в использовании; небольшие размеры и большой срок эксплуатации; меньшая оплата; возможность установить термостат и регулировать температуру в квартире.

Недостатки: газ является пожаро- и взрывоопасными, при нарушении воздухообмена возможно отравление людей угарным газом, газовые водонагреватели требуют наличия дымохода, высокая вероятность утечки газа или продуктов горения при нарушении целостности дымоходов, котлу нужно электричество (нет света – нет тепла и горячей воды), увеличенный расход воды.

Компетенции (индикаторы): УК-6, ОПК-3