Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Система _______________ служит для возникновения аварийных ситуаций в технических агрегатах и установках.

А) автоматического контроля

Б) автоматической блокировки и защиты

В) автоматического пуска и остановки

Г) автоматического управления

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-4, ПК-1

2. Под «автоколебаниями» понимают:

А) незатухающие колебания

Б) вынужденные колебания

В) затухающие колебания

Г) неизбежные колебания

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-4, ПК-1

3. Процесс регулирования является оптимальным, если он обладает интенсивностью затухания переходного процесса, _______________ отклонением регулируемой величины и минимальной продолжительностью переходного процесса.

А) наименьшим максимальным

Б) наибольшим максимальным

В) наибольшим минимальным

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-4, ПК-1

4. Под «су» понимают:

А) свойство управления

Б) сложное управление

В) систему управления

Г) систему установок

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-4, ПК-1

5. Система управления и любой ее элемент производят преобразование:

А) входного сигнала в выходной сигнал

Б) ошибки управления в выходной сигнал

В) управляющего воздействия в выходной сигнал

Г) возмущающего воздействия в выходной сигнал

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-4, ПК-1

6. Материальное либо информационное воздействие, приводящее к целенаправленному функционированию средства воздействия называют:

А) методом контроля

Б) методом сравнения

В) средством управления

Г) средством контроля

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-4, ПК-1

Задания закрытого типа на установление соответствия

Прочитайте текст и установите соответствие между левым и правым столбцами.

1. Установите соответствие между левым и правым столбцами.

Сопоставьте виды систем водоснабжения по способам подачи:

| 1) Прямоточные 2) Самотечные (гравитационные) 3) С механической подачей воды 4) Местные 5) Централизованные | А) С помощью насосов. Б) Районные В) Оборотные Г) Напорные Д) Комбинированные |
| --- | --- |

Правильный ответ: 1-В, 2-Г, 3-А, 4-Б, 5-Д

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-4, ПК-1

2. Установите соответствие между левым и правым столбцами.

Сопоставьте виды систем водоснабжения:

| 1) водозаборные сооружения 2) водоводы и водопроводные сети 3) сооружения для очистки воды | А) водоподъемные сооружения Б) сорбционные фильтры, лампы УФ-дезинфекции В) ВЗУ, или каптаж |
| --- | --- |

Правильный ответ: 1-В, 2-А, 3-Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-4, ПК-1

3. Установите соответствие между левым и правым столбцами:

| 1) Имеют постоянный характер и по причинам возникновения делятся на инструментальные; от неправильной установки средств измерений; возникающие вследствие внешних влияний; методические (теоретические). 2) Являются следствием конструктивных и технологических погрешностей, а также износа средств измерений. 3) Вызваны конструкции или 4. неправильной технологией изготовления средств измерений. 4) Плохая балансировка механизма, неточности при нанесении отметок шкалы, некачественная сборка прибора влияют на | А) Конструктивная погрешность Б) Технологическая погрешность В) Инструментальная погрешность Г) Систематическая погрешность |
| --- | --- |

Правильный ответ: 1-Г, 2-В,3-А, 4-Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-4, ПК-1

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Прочитайте текст и установите правильную последовательность.

1. Установите правильную последовательность установки системы контроля протечки воды:

А) Прокладка монтажных проводов, разметка мест установки модуля управления, датчиков, шаровых кранов с электроприводом

Б) Установка модуля управления, подключение и наладка системы.

В) Составить схему размещения всех компонентов системы,

Измерить длины соединения всех проводов.

Г) Врезка шаровых кранов, установка датчиков.

Правильный ответ: В, А, Г, Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-4, ПК-1

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово

1. Самовыравниванием называют свойство объекта, при наличии которого возникшая разность между притоком и расходом вещества или энергии без участия регулятора стремится к __________________, а регулируемый параметр – к новому установившемуся значению.

Правильный ответ: нулю

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-4, ПК-1

2. Изменяя управление, возможно компенсировать нежелательное воздействие __________________.

Правильный ответ: помех

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-4, ПК-1

3. Большое количество задач, связанных с задачами оптимизации при дополнительных ограничениях, решают с помощью __________________ программирования.

Правильный ответ: математического

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-4, ПК-1

4. Средство воздействия – некоторая технологическая операция, функционально предназначенная для количественного и качественного преобразования __________________ материального объекта.

Правильный ответ: состояния

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-4, ПК-1

5. Для каждого измерительного прибора устанавливается __________________ показаний – область значений шкалы, ограниченная начальным и конечным ее значением.

Правильный ответ: диапазон / промежуток

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-4, ПК-1

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание, ответьте на вопрос

1. Какие элементы автоматики измеряют регулируемую величину объекта управления и вырабатывают выходной сигнал, пропорциональный этой величине?

Правильный ответ: Датчики

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-4, ПК-1

2. Все процессы управления, в том числе и регулирования, имеют общие _____________, не зависящие от конкретных объектов и целей управления.

Правильный ответ: закономерности

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-4, ПК-1

3. Воздействия передаются от одного элемента к другому посредством __________, физическая природа которых может быть различной: механической, пневматической, электрической. Т

Правильный ответ: сигналов

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-4, ПК-1

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Раскройте понятие автоматизации и цель ее применения.

Время выполнения -10 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже ответу:

Под автоматизацией понимают применение технических средств и систем управления, частично или полностью освобождающих человека от непосредственного участия в процессах получения, преобразования, передачи или использования энергии, материалов или информации. Цель автоматизации – повышение производительности и эффективности труда, улучшение качества продукции, устранение человека от работы в условиях, опасных для здоровья.

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-4, ПК-1