Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Основы энерго- и ресурсосбережения»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. На какие две группы можно разделить источники энергии:
А) постоянные и непостоянные
Б) невозобновляемые и возобновляемые 
В) основные и второстепенные

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3

2. Как по-другому называются невозобновляемые энергетические ресурсы:
А) земельные ресурсы
Б) природные ресурсы 
В) натуральные ресурсы

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3

3.Один из самых простых способов уменьшить загрязнения окружающей среды:
А) беречь энергию 
Б) строить ТЭЦ
В) строить АЭС

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3

4. Как классифицируют топливо по агрегатному состоянию?

a) Твердое, жидкое

Б) Жидкое, газообразное

В) Твердое, жидкое, газообразное

Г) Твердое и газообразное

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3

Задания закрытого типа на установление соответствия

Прочитайте текст и установите соответствие между левым и правым столбцами.

1. Количество природного газа, использованного для нужд пищеприготовления, горячего водоснабжения, отопления и кормоприготовления определяются:

| 1) в домах (квартирах), оборудованных счетчиками 2) в домах (квартирах), не оборудованных счетчиками | А) по показаниям счетчиков Б) по нормам, утвержденным в установленном порядке |
| --- | --- |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3

2. В холодный период года в помещениях отапливаемых зданий, кроме помещений, для которых параметры воздуха установлены другими нормативными документами, когда они не используются и в нерабочее время, можно принимать температуру воздуха ниже нормируемой, но не ниже:

| 1) в жилых помещениях 2) в общественных и административно-бытовых помещениях 3) в производственных помещениях | А) 12 °С; Б) 5 °С; В) 15 °С |
| --- | --- |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | А | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3

3. В приложении к климатической Конвенции ООН названы технологические процессы, приводящие к эмиссии парниковых газов:

| 1) в энергетике 2) при добыче и транспортировке топлива 3) промышленные технологии 4) в сельском хозяйстве 5) отходы | А) сжигание топлива, энергетическая, обрабатывающая и строительная промышленности Б) твердое топливо, нефть и природный газ В) горнодобывающая, химическая, металлургическая, производство и использование галогенизированных углеродных соединений Г) интенсивная ферментация, хранение и использование навоза, производство риса, управляемый пал, сжигание сельскохозяйственных отходов Д) хранение и сжигание отходов, обработка сточных вод |
| --- | --- |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Б | В | Г | Д |

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3

4. Установите соответствие между устройством и назначением:

| 1) предохранитель 2) трансформатор 3) автоматический выключатель | А) преобразует переменный ток одного напряжения в переменный ток другого напряжения той же частоты Б) защищает электрическую цепь от токов короткого замыкания В) защищает электрическую цепь от перегрузок |
| --- | --- |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | А | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Прочитайте текст и установите правильную последовательность

1. Расположите в определенном порядке последовательность энергетического аудита:

А) Подготовка и организация работ. Сбор данных.

Б) Измерение.

В) Составление энергетического баланса.

Г) Техобслуживание и ремонт. Возможности энергосбережения.

Д) План мероприятий. Отчетность.

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3

2. Последовательность действий при энергосбережении здания:

А) Анализ структуры здания.

Б) Утепление соединительных элементов (оконных и дверных проемов).

В) Применение теплозащитных балконов (утепление балконов).

Г) Использование специальных материалов для утепления фасадов.

Правильный ответ: А, Б, В, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово

1. Вторичным тепловым энергетическим ресурсом является ________________, сжигаемый на заводе переработки.

Правильный ответ: мусор

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3

2. Бережное (рациональное, эффективное) использование энергии называется _________________.
Правильный ответ: энергосбережение 
Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3

3. Одним из первоочередных мероприятий повышения эффективности использования теплоэнергетических ресурсов является установка в котельных турбогенераторов малой _________________________.

Правильный ответ: мощности

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3

4. Одним из основных направлений повышения эффективности использования теплоэнергетических ресурсов и реализации потенциала энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве являются перевод котельных на местные виды ___________.

Правильный ответ: топлива

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3

5. Запасы традиционных первичных энергетических ресурсов (угля, нефти, газа): ограничены и постоянно __________________.

Правильный ответ: сокращаются

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. К объектам повторного использования воды относятся водосборные сооружения, водоочистные сооружения и __________________

Правильный ответ: объекты водоснабжения

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3

2. Одной из первоочередных мер по повышению энергоэффективности в строительном комплексе является замена низкоэффективных котлов на котельные установки с высоким ___________.

Правильный ответ: коэффициентом полезного действия / КПД

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3

3. К первичным видам энергетических ресурсов относятся нефть, биомасса, древесина, __________________.

Правильный ответ: каменный уголь.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3

4. К вторичным видам энергетических ресурсов относятся пар, избыточное давление, ____________ ,ядерное топливо.

Правильный ответ: биогаз

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. В чем заключаются технические мероприятия по энергосбережению в системах вентиляции?

Время выполнения - 20 мин

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

Замена вентиляторов старых типов с КПД 50÷63% на современные вентиляторы с КПД 80-86%; регулирование вытяжной вентиляции шиберами на рабочем месте вместо регулирования на нагнетании; замена общеобменных цеховых систем вентиляции на местные индивидуальные рекуперативные системы вытяжки, расположенные в зонах вредных выбросов; использование регулируемого частотного привода вентиляторов, а также многоскоростных электродвигателей; автоматическое управление вентиляционными установками путем: установки блокировки индивидуальных вытяжных систем на включение только при работе механизмов источника выбросов; автоматического регулирования температуры теплоносителя калориферов приточных камер в зависимости от температуры окружающего воздуха; перевода на режимы: «рабочее время» - «нерабочее»; «режим выходного дня» с помощью реле 2РВМ, ВС-44 и т.д.; внедрение графиков работы вентсистем: отключение в обеденное время, по окончанию работы;  устранение дефектов вентсистем, полученных при неквалифицированной сборке, монтаже и ремонтах вентиляционных установок; внедрение высокоэкономичных радиальных вентиляторов с загнутыми вперед лопатками.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3

2. В чем заключаются технические мероприятия по энергосбережению в системах газоснабжения?

Время выполнения - 10 мин

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

Экономия ресурсов газа для его использования на собственные нужды станции или для подачи потребителям; повышение эффективности работы существующего парка газоперекачивающих агрегатов за счет поиска и устранения мест неэффективного использования газа; снижение эксплуатационных издержек за счет оптимизации режимов работы основного и вспомогательного оборудования станции; совершенствование системы учета и контроля газа в газовом хозяйстве, приведение ее к международным стандартам; постепенная замена старого оборудования на высоко технологичное, имеющее высокий КПД и малое потребление энергоносителей; снижение выбросов тепличных газов и вредных веществ в атмосферу.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3

3. В чем заключаются технические мероприятия по энергосбережению в системе отопления?

Время выполнения - 10 мин

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

1) Повышение энергоэффективности системы отопления.

2) Замена чугунных радиаторов на более эффективные алюминиевые.

3) Установка термостатов и регуляторов температуры на радиаторы.

4) Применение систем поквартирного учета тепла (теплосчетчики, индикаторы тепла, температуры).

5) Реализация мероприятий по расчету за тепло по количеству установленных секций и месту расположения отопителей.

6) Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3