Комплект оценочных материалов по дисциплине 

«Проектирование усиления металлических конструкций»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ
1. При расширении действующих предприятий производится:
А) строительство дополнительных производств на ранее созданном предприятии, возведение новых и расширение существующих отдельных цехов и комплекса объектов основного, подсобного и обслуживающего назначения вновь создаваемых предприятий, зданий и сооружений, а также филиалов и отдельных производств, которые после ввода в эксплуатацию будут находиться на самостоятельном балансе
Б) реконструируемых зданий
Правильный ответ: А
Компетенции (индикаторы): УК-2
2. Под физическим износом объекта недвижимости понимается:

А) утрата первоначальной несущей способности основных конструкций
Б) утрата его первоначальных технических свойств под воздействием различных факторов

Правильный ответ: Б
Компетенции (индикаторы): УК-2
Выберите все правильные варианты ответов
3. Жилой фонд – это:

А) совокупность жилых зданий и их инженерной инфраструктуры на территории
Б) совокупность основных фондов жилищного хозяйства непроизводственного назначения, для проживания
В) совокупность всех зданий

Правильный ответ: А, Б
Компетенции (индикаторы): ОПК-4

4. Применительно к жилым зданиям моральный износ заключается в:

А) несоответствии архитектурно-планировочных решений современным требованиям

Б) в переуплотнении застройки и недостаточном уровне благоустройства и озеленения
В) в устаревшем инженерном оборудовании
Г) потеря несущей способности конструкций
Правильный ответ: А, Б, В.
Компетенции (индикаторы): ОПК-4

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие между понятиями и их определениями. 
	Понятия
	Определения

	1) Повреждение конструкции 
2) Разрушение конструкции 

	А) Разделение сплошной конструкции на отдельные части под внешним воздействием
Б) Нарушение исправности строительной конструкции в целом или частично под внешним воздействием


Правильный ответ: 
	1
	2

	Б
	А


Компетенции (индикаторы): УК-2
2. Установите соответствие между понятиями и их определениями. 
	Понятия
	Определения

	1) Неисправность элемента 
2) Переустройство здания 
	А) Состояние элемента, когда не выполняется хотя бы одно из заданных эксплуатационных требований
Б) Комплекс организационно-технических работ, осуществляемых в рамках реконструкции или капитального ремонта, для улучшения эксплуатационных качеств объекта недвижимости


Правильный ответ: 
	1
	2

	А
	Б


Компетенции (индикаторы): УК-2
3. Установите соответствие между понятиями и их определениями. 
	Понятия
	Определения

	1) Реновация 
2) Реставрация 

	А) Комплекс научно-художественных и организационно-технических мероприятий по воссозданию утерянного архитектурно-исторического облика объекта недвижимости (обычно осуществляется в рамках комплексной реконструкции городской застройки или объектов недвижимости различного функционального назначения)
Б) Замещение (воссоздание) основных фондов, выбывших из процесса жизнедеятельности в результате физического и морального износов (в сфере строительства сводится к реконструкции или капитальному ремонту)


Правильный ответ: 
	1
	2

	Б
	А


Компетенции (индикаторы): ОПК-4

4. Установите соответствие между понятиями и их определениями. 
	Понятия
	Определения

	1) Усиление конструкций 
2) Переустройство здания 
	А) Восстановление утраченных характеристик строительных конструкций или их повышение для приведения в соответствие с изменившимися условиями эксплуатации
Б) Комплекс организационно-технических работ, осуществляемых в рамках реконструкции или капитального ремонта, для улучшения эксплуатационных качеств объекта недвижимости


Правильный ответ: 
	1
	2

	А
	Б


Компетенции (индикаторы): ОПК-4

5. Установите соответствие между понятиями и их определениями. 

	Понятия
	Определения

	1) Экспертиза 
2) Переустройство здания 
	А) Квалифицированная оценка проектно-сметной документации, а также условий эксплуатации и причин возникновения дефектов и повреждений
Б) Комплекс организационно-технических работ, осуществляемых в рамках реконструкции или капитального ремонта, для улучшения эксплуатационных качеств объекта недвижимости


Правильный ответ: 
	1
	2

	А
	Б


Компетенции (индикаторы): ОПК-4

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Указать последовательность этапов выполнения работ по реконструкции зданий и сооружений:
А) обоснование необходимости реконструкции
Б) обследование, оценка технического состояния и получение данных для проектирования
В) конструктивные решения и проектирование реконструкции объектов подбора   сечения прокатной балки

Правильный ответ: А, Б, В
Компетенции (индикаторы): УК-2
2. Указать последовательность этапов обследование конструкций:
А) определение свойств стали
Б) уточнение фактических и прогнозирование будущих нагрузок, воздействий и условий эксплуатации, включая температурно-влажностный режим и степень агрессивности окружающей среды
В) составление заключения о техническом состоянии обследованных конструкций, нагрузках и условиях эксплуатации
Г) подготовительные работы (получение и анализ задания на проведение обследования, ознакомление с объектом обследования в натуре, подбор и анализ технической документации, составление рабочей программы и др.)
Д) освидетельствование конструкций в натуре (обмер, определение отклонений положения конструкций и их геометрических размеров от проектных, определение отклонений от проекта конструктивного исполнения элементов и соединений, выявление повреждений элементов и соединений, составление исполнительной документации, ведомостей дефектов и повреждений, обмерочных чертежей)
Правильный ответ: Г, Д, А, Б, В
Компетенции (индикаторы): УК-2
Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово
1. Проект усиления стальных конструкций разрабатывается с учетом заключения о техническом состоянии эксплуатируемых конструкций, составленного по результатам их ___________ и проверочных расчетов.
Правильный ответ: обследования
Компетенции (индикаторы): УК-2
2. В зависимости от цели (общее ознакомление, освидетельствование и др.) обследования могут быть ___________ или полными.
Правильный ответ: выборочным
Компетенции: УК-2
3. С целью сокращения объемов работ по усилению, а в некоторых случаях и отказа от усиления необходимо выявлять и использовать резервы несущей способности сохраняемых конструкций путем: уточнения усилий, действующих в перенапряженных элементах, за счет учета пространственной работы каркаса; фактических условий соединения и закрепления, учета фактических значений_________, воздействий и их сочетаний.
Правильный ответ: нагрузок
Компетенции (индикаторы): ОПК-4
4. Постоянные _____ от собственного веса стационарно установленного оборудования, трубопроводов, промышленных проводок и агрегатов определяются по паспортным данным или рабочим чертежам с учетом фактической схемы их размещения и опирания на конструкции и согласовываются со службой эксплуатации зданий и сооружений.
Правильный ответ: нагрузки
Компетенции (индикаторы): ОПК-4

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)
1. Испытания могут проводиться для определения свойств стали отдельных (обычно, наиболее _______) элементов либо для установления марки и оценки качества стали, использованной во всех конструкциях того или иного вида.
 Правильный ответ: нагруженных / загруженных
 Компетенции (индикаторы): УК-2
2. Гипсовые и стеклянные маяки помещают на стене, очищенной от_________, на алебастром или цементном растворе.
Правильный ответ: штукатурки / наружного слоя / до материала стены
Компетенции (индикаторы): УК-2
3. Нормативная нагрузка от собственного веса _________ определяется по результатам обмеров. 
Правильный ответ: конструкций / сооружений / элементов
Компетенции (индикаторы): ОПК-4

4. Реконструкция связана с восстановлением эксплуатационных показателей и усилением несущих _______________зданий и сооружений.
Правильный ответ: элементов / конструкций
Компетенции (индикаторы): ОПК-4

5. Наиболее характерные дефекты, влияющие на работоспособность и эксплуатационную пригодность конструкций: трещины, вырезы и вырывы; отклонения геометрических ______________от проектных.
Правильный ответ: размеров / параметров

Компетенции (индикаторы): УК-2
6.    Под сроком службы конструкции понимается календарное время, в течении которого под воздействием различных факторов они приходят в состояние, когда дальнейшая ________________становится невозможной, а восстановление – экономически нецелесообразным.
Правильный ответ: эксплуатация / работа / использование

Компетенции (индикаторы): ОПК-4

Задания открытого типа с развернутым ответом 

1. Решите задачу. 
Исходные данные: изгибающий момент М0 = 477120 кН см; момент сопротивления сечения с учетом коррозионного износа Wefx = 19855 cм3. Расчетное сопротивление R0  =250 МПа.

Проверить несущую способность главной балки по нормальным напряжениям

Время выполнения - 30 минут.

Ожидаемый результат:

Решение:

[image: image1.wmf]=

=

efx

W

M

0

0

s



 EMBED Equation.3  [image: image2.wmf]=

19855

477120

24,03 кН/
[image: image3.wmf]2

см

 < [image: image5.png]


=25 кН/
[image: image6.wmf]2

см


Ответ: несущую способность главной балки по нормальным напряжениям обеспечена.
Критерии оценивания: Приведите полное решение задачи.

Компетенции (индикаторы): УК-2
2. Решите задачу. 
Исходные геометрические размеры сечения сварной составной балки:                                                     


[image: image7.wmf]w

h

=1400 мм                                    


[image: image8.wmf]f

b

=580 мм                          


[image: image9.wmf]w

t

=10 мм                                                                         


[image: image10.wmf]f

t

=22 мм                                                                        

Вследствие коррозии толщина стенки и полок балки соответственно равны: 
[image: image11.wmf]w

t

=8,95мм,
[image: image12.wmf]f

t

=20,95 мм

Определить собственный вес металлической балки составного сечения с учетом коррозионного износа.

Время выполнения - 20 минут.

Ожидаемый результат:

Решение:

[image: image13.wmf]0

А

=
[image: image14.wmf]w

h

∙
[image: image15.wmf]w

t

+2∙
[image: image16.wmf]f

b

∙
[image: image17.wmf]f

t

=140∙1+2∙58∙2,2=395,2 см


[image: image18.wmf]ef

A

=
[image: image19.wmf]w

h

∙
[image: image20.wmf]efw

t

+2∙
[image: image21.wmf]f

b

∙
[image: image22.wmf]eff

t

=140∙0,895+2∙58∙2,095=368,32 
[image: image23.wmf]2

см


Потеря части сечения составляет 6,8%

Собственный вес балки с учетом коррозионного износа:


[image: image24.wmf]r

×

=

ef

ef

A

G

=368,32∙7,85∙10
[image: image25.wmf]3

-

=2,89 кг п.см.∙100=289,1 кг

Ответ: Собственный вес балки с учетом коррозионного износа 289,1 кг
Критерии оценивания: Приведите полное решение задачи.

Компетенции (индикаторы): УК-2
PAGE  
2

