Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Проектирование и расчет систем водоснабжения и водоотведения»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Какой из следующих факторов НЕ учитывается при проектировании систем водоснабжения?

A) географическое положение

Б) климатические условия

В) эстетика зданий

Г) уровень потребления воды

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3, ПК-4

2. Что такое расчетный расход воды?

A) максимальное количество воды, которое может быть использовано за минуту

Б) среднее количество воды, используемое в сутки

В) количество воды, необходимое для обеспечения потребностей населения

Г) объем воды, который необходимо хранить в резервуарах

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3, ПК-4

3. Какой материал чаще всего используется для трубопроводов в системах водоснабжения?

A) асбест

Б) сталь

В) дерево

Г) пластик

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3, ПК-4

4. Что такое «точка подключения» в системах водоснабжения?

A) узел, соединяющий водопровод и потребителя

Б) место, где выполняется контроль качества воды

В) место, где вода попадает в водопровод

Г) резервуар для хранения воды

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3, ПК-4

5. Какой из следующих факторов влияет на проектирование системы водоотведения?

A) плотность населения

Б) архитектура зданий

В) место расположения источников воды

Г) все вышеперечисленные

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3, ПК-4

6. Какое устройство используется для контроля уровня воды в резервуаре?

A) фильтр

Б) уровнемер

В) насос

Г) груша

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3, ПК-4

7. Что подразумевается под «гидравлическим расчетом» в системах водоснабжения?

A) определение качества воды

Б) оценка потерь давления в системе

В) выбор места для водовода

Г) разработка схемы подключения

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3, ПК-4

8. Что является основным критерием выбора насосного оборудования для системы водоснабжения?

A) вес насоса

Б) энергоэффективность

В) стоимость насоса

Г) производительность и напор

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3, ПК-4

Задания закрытого типа на установление соответствия

Прочитайте текст и установите соответствие между левым и правым столбцами.

1. Установите соответствие между элементами системы и основными функциями.

| 1) Водопроводные сети. 2) Системы канализации. 3) Насосные станции. 4) Резервуары для воды. 5) Фильтры. | A) Сбор и передача сточных вод. Б) Обеспечение жителей питьевой водой. В) Повышение давления в водоснабжении. Г) Накопление и хранение воды. Д) Очистка воды от примесей. |
| --- | --- |

Правильный ответ: 1 – Б, 2 – A, 3 – В, 4 – Г, 5 - Д

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3, ПК-4

2. Установите соответствие между параметрами проектирования и их описания.

| 1) Расчетный расход воды. 2) Оперативный запас. 3) Напор в системе. 4) Размер трубопроводов. 5) Уровень загрязнений. | A) Потребление воды на душ. Б) Минимальный запас воды в системе. В) Давление в водопроводе. Г) Диаметр труб для предотвращения потерь. Д) Характеристики сточных вод. |
| --- | --- |

Правильный ответ: 1 – A, 2 – Б, 3 – В, 4 – Г, 5 - Д

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3, ПК-4

3. Установите соответствие между методами очистки сточных вод и типами процесса.

| 1) Биологическая очистка. 2) Химическая очистка. 3) Механическая очистка. 4) Мембранные технологии. 5) Озонирование. | A) Физико-химический процесс Б) Удаление органических веществ В) Удаление взвешенных веществ. Г) Фильтрация через полупроницаемые мембраны. Д) Окисление органических загрязнений. |
| --- | --- |

Правильный ответ: 1 – Б, 2 – A, 3 – В, 4 – Г, 5 - Д

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3, ПК-4

4. Установите соответствие между классификацией водоснабжения и примерами.

| 1) Горячее водоснабжение. 2) Холодное водоснабжение. 3) Коммунальное водоснабжение. 4) Промышленное водоснабжение. 5) Автономное водоснабжение. | A) Водоснабжение из артезианских скважин. Б) Подогрев воды для нужд домохозяйств. В) Обеспечение многоквартирных домов. Г) Поддержка технологий на заводах Д) Водоснабжение частных домов. |
| --- | --- |

Правильный ответ: 1 – Б, 2 – A, 3 – В, 4 – Г, 5 - Д

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3, ПК-4

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Прочитайте текст и установите правильную последовательность

1. Установите правильную последовательность этапов проектирования системы водоснабжения:

А) Определение потребностей в водоснабжении.

Б) Выбор источников водоснабжения.

В) Разработка проектной документации.

Г) Строительство систем водоснабжения.

Д) Запуск и эксплуатация системы

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3, ПК-4

2. Установите правильную последовательность этапов расчета водопровода:

А) Оценка экономической эффективности.

Б) Проведение гидравлического расчета.

В) Выбор трубопроводов и арматуры.

Г) Подбор насосного оборудования.

Д) Определение расчётного водопотребления.

Правильный ответ: Д, Б, В, Г, А

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3, ПК-4

3. Установите правильную последовательность действий при проектировании системы водоотведения:

А) Разработка планов и схем.

Б) Определение типа систем водоотведения.

В) Расчет нагрузок на систему.

Г) Анализ условий эксплуатации.

Д) Согласование с контролирующими органами.

Правильный ответ: Г, Б, В, А, Д

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3, ПК-4

4. Установите правильную последовательность этапов строительства системы водоснабжения:

А) Сборка насосных станций.

Б) Установка трубопроводов.

В) Подготовка строительной площадки.

Г) Проведение тестов систем.

Д) Передача системы в эксплуатацию.

Правильный ответ: В, Б, А, Г, Д

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3, ПК-4

5. Установите правильную последовательность действий по обеспечению качества воды:

А) Сбор проб воды.

Б) Лабораторное тестирование проб.

В) Анализ результатов тестирования.

Г) Предложение мероприятий по улучшению качества.

Д) Контроль за выполнением мероприятий.

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3, ПК-4

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово

1. По способу подключения к централизованной сети системы водоснабжения могут быть классифицированы на централизованные и ________.

Правильный ответ: децентрализованные.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3, ПК-4

2. Для обеспечения надежной работы систем водоотведения необходимо проводить ________ и биологическую очистку сточных вод.

Правильный ответ: механическую.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3, ПК-4

3. Одной из основных задач систем водоотведения является __________ сточных вод для минимизации их воздействия на окружающую среду.

Правильный ответ: очистка.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3, ПК-4

4. При проектировании систем водоотведения важным является выбор диаметра, ________ и уклона трубопроводов.

Правильный ответ: материала.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3, ПК-4

5. Для расчета расхода воды необходимо учитывать ________ и фактическое водопотребления.

Правильный ответ: нормативное.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3, ПК-4

6. Системы водоснабжения должны обеспечивать безопасность и ________ водных ресурсов в нужных объемах и качестве.

Правильный ответ: устойчивость.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3, ПК-4

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. В системе водоснабжения основным источником получения питьевой воды является __________.

Правильный ответ: водный объект (река, озеро, водохранилище или подземные воды).

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3, ПК-4

2. Для обеспечения надежности работы системы водоотведения необходимо учитывать __________, чтобы предотвратить засорение и сбои в работе системы.

Правильный ответ: диаметр и уклон трубопроводов.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3, ПК-4

3. Основными элементами системы водоснабжения являются ________, ________ и ________.

Правильный ответ: источники водоснабжения, насосные станции, распределительная сеть.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3, ПК-4

4. Для обеспечения безопасности водоснабжения в системе применяются __________, которые защищают источники воды от загрязнения.

Правильный ответ: санитарно-защитные зоны.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3, ПК-4

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Опишите основные этапы проектирования системы водоснабжения для жилого комплекса. Укажите ключевые факторы, которые необходимо учитывать на каждом этапе.

Время выполнения - 10 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению.

Ожидаемый ответ: Проектирование системы водоснабжения для жилого комплекса включает следующие основные этапы:

- Исследование потребностей: Анализ потребностей будущих пользователей (количество жильцов, их водопотребление, режимы использования).

- Гидрологические исследования: Изучение источников водоснабжения, качества воды, расчет возможных дебетов для будущей системы.

- Выбор схемы водоснабжения: Определение оптимальной схемы (централизованное или децентрализованное водоснабжение) в зависимости от условий местности и наличия ресурсов.

- Проектирование сети: Разработка схемы разводки трубопроводов, расчет диаметров труб, глубины заложения, а также выбор материалов и оборудования.

- Оценка экономической эффективности: Сравнение затрат на проект, эксплуатацию и обслуживание системы с ожидаемыми доходами от её внедрения.

- Согласования и разрешения: Работа с местными органами власти для получения всех необходимых разрешений и согласований.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3, ПК-4

2. Перечислите и охарактеризуйте основные методы очистки сточных вод, используемые в современных очистных сооружениях.

Время выполнения - 10 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

Ожидаемый ответ: основные методы очистки сточных вод включают:

- Физические методы: сюда входят процессы механической очистки, такие как отстаивание и фильтрация, которые удаляют крупные частицы и взвешенные вещества из сточных вод.

- Химические методы: используют реагенты для коагуляции и флокуляции, что позволяет удалить растворенные вещества и улучшить осадкообразование.

- Биологические методы: основываются на использовании микроорганизмов для разрушения органических веществ. Этот метод может быть аэробным (с использованием кислорода) или анаэробным (без кислорода).

- Комплексные методы: Эти методы объединяют несколько подходов, например, биохимическую очистку с предварительной физико-химической обработкой, что повышает эффективность процесса.

Каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки, выбор метода зависит от конкретных условий и требований к очистке сточных вод.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3, ПК-4

3. Перечислите факторы, определяющие выбор материала для трубопроводов в системах водоснабжения и водоотведения?

Время выполнения - 10 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

Правильный ответ: Выбор материала для трубопроводов в системах водоснабжения и водоотведения определяется несколькими факторами:

- Тип жидкости: для питьевой воды используются материалы, безопасные для здоровья (например, полиэтилен, сталь с защитным покрытием). Для сточных вод могут использоваться более прочные материалы (например, PVC, бетон).

- Коррозионная стойкость: материал должен быть устойчив к воздействию химических веществ и коррозии, особенно в системах водоотведения.

- Давление в системе: учитывается максимальное рабочее давление, материал должен выдерживать заявленные нагрузки.

- Температурные условия: выбор материала также зависит от температурного режима работы системы.

- Экономические соображения: стоимость материалов, их доступность и необходимость в дополнительных защитных покрытиях или техническом обслуживании.

Эти факторы влияют на надежность и долговечность трубопроводной системы.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3, ПК-4

4. Объясните принципы работы насосов, используемых в системах водоснабжения, и их классификацию.

Время выполнения - 10 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

Правильный ответ: Принципы работы насосов в системах водоснабжения основываются на преобразовании механической энергии в гидравлическую. Основные принципы:

- Создание давления: Насосы создают разницу давления, позволяя перемещать воду из одного места в другое.

- Циркуляция: В зависимости от типа насоса, вода может перекачиваться продолжительно, в том числе при изменении направления или высоты (например, при перекачивании воды на высоту).

Классификация насосов может быть следующей:

По типу конструкции:

- Роторные насосы (например, центробежные, вихревые).

- Поршневые насосы.

По типу рабочей жидкости:

- Для чистой и грязной воды.

- Для агрессивных сред (с учетом химической стойкости).

По установке:

- Поверхностные насосы (для использования на поверхности).

- Подводные насосы (для работы в скважинах и водоемах).

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3, ПК-4