Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Основы современных систем водоснабжения и водоотведения»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. В каком виде обычно ведется учет расхода воды в современных системах водоснабжения?

A) по расчетным данным

Б) с помощью автоматизированных систем учета

В) по визуальному осмотру

Г) на основе данных прошлого года

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3, ПК-4

2. Какой из методов опреснения воды основан на процессе обратного осмоса?

A) дистилляция

Б) замена ионов

В) мембранная фильтрация

Г) конденсация

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3, ПК-4

3. Какой среди приведенных технологий может эффективно способствовать повторному использованию сточных вод?

A) химическая коагуляция

Б) флотация

В) традиционная аэрация

Г) мембранная биореакция

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3, ПК-4

4. Какой из перечисленных методов очистки сточных вод наиболее эффективно удаляет органические загрязнители?

A) физическая фильтрация

Б) химическая коагуляция

В) биологическая очистка

Г) ультрафиолетовое облучение

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3, ПК-4

5. Какой из следующих методов используется для диагностики состояния трубопроводов?

A) ультразвуковая дефектоскопия

Б) визуальная инспекция

В) химический анализ

Г) микробиологическое тестирование

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3, ПК-4

6. Какой из следующих источников является возобновляемым для систем водоснабжения?

A) подземные воды

Б) морская вода

В) отводные воды

Г) дождевые воды

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3, ПК-4

7. Что из перечисленного является основным преимуществом применения интеллектуальных систем управления в водоснабжении?

A) уменьшение энергетических затрат

Б) увеличение объема сточных вод

В) удлинение сроков службы трубопроводов

Г) увеличение затрат на обслуживание

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3, ПК-4

Задания закрытого типа на установление соответствия

Прочитайте текст и установите соответствие между левым и правым столбцами.

1. Установите правильное соответствие между перечнем инновационных технологий и их назначением:

| 1) Балансы водных ресурсов. 2) Интеллектуальные системы управления. 3) Генерация альтернативной энергии. 4) Управление утечками воды. 5) Программные модели водоснабжения. | A) Подходы к снижению потерь и несанкционированного расхода ресурсов. Б) Используются для анализа и прогноза потребления и распределения воды. В) Системы, которые помогают контролировать и оптимизировать работу инфраструктуры. Г) Включают солнечные панели и ветряные установки для питания насосов. Д) Позволяют делать более обоснованные решения в планировании водоснабжения. |
| --- | --- |

Правильный ответ: 1 - Б, 2 - В, 3 - Г, 4 - A, 5 - Д.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3, ПК-4

2. Установите правильное соответствие между видами систем водоснабжения и их характеристиками:

| 1) Регенерация сточных вод. 2) Дождевые воды. 3) Технологии мембранной фильтрации. 4) Устойчивое водоснабжение. 5) Энергетически эффективные насосы. | A) Накопление и использование дождевой воды для дальнейшего применения. Б) Процесс восстановления качества сточных вод для повторного использования. В) Включает в себя адекватное планирование и эффективность ресурсов. Г) Позволяют значительно экономить энергию при перекачке жидкости. Д) Используются для удаления загрязняющих веществ на молекулярном уровне. |
| --- | --- |

Правильный ответ: 1 - Б, 2 - A, 3 - Д, 4 - В, 5 - Г.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3, ПК-4

3. Установите правильное соответствие между приборами и их назначением:

| 1) Умные водомеры. 2) Системы управления качеством воды. 3) Дистанционные сенсоры. 4) Модели расхода воды. 5) Автоматизированные системы контроля. | A) Используются для мониторинга и управления параметрами среды. Б) Позволяют прогнозировать потребление водных ресурсов. В) Современные устройства для измерения объема потребляемой воды. Г) Включают в себя системы фильтрации и очистки. Д) Обеспечивают удаленный контроль и срок службы оборудования. |
| --- | --- |

Правильный ответ: 1 - В, 2 - Г, 3 - A, 4 - Б, 5 - Д.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3, ПК-4

4. Установите правильное соответствие между принципами водоснабжения и их определением:

| 1) Водные ресурсы круговорота. 2) Очистка сточных вод. 3) Рекуперация тепла. 4) Цифровизация водоснабжения. 5) Системы хранения воды. | A) Процесс очищения воды от загрязняющих веществ. Б) Использование технологических решений для хранения и управления водными ресурсами. В) Использование тепла, выделяемого при переработке воды, для отопления. Г) Цепочка, в рамках которой вода проходит через различные стадии. Д) Переход к использованию цифровых технологий в управлении водоснабжением. |
| --- | --- |

Правильный ответ: 1 - Г, 2 - A, 3 - В, 4 - Д, 5 - Б.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3, ПК-4

5. Прочитайте текст и установите соответствие между технологиями очистки и их применением:

| 1) Автоматизация насосных станций. 2) Зеленая инфраструктура. 3) Технологии очистки и рециркуляции. 4) Информационные технологии в водоснабжении. 5) Модели управления водными ресурсами. | A) Внедрение технологий для переработки сточных вод и повторного использования. Б) Осуществляется для повышения эффективности и снижения затрат. В) Базируются на принципах устойчивого развития и экологии. Г) Системы, позволяющие анализировать и оптимизировать управление ресурсами. Д) Использование программного обеспечения для мониторинга и управления. |
| --- | --- |

Правильный ответ: 1 - Б, 2 - В, 3 - A, 4 - Д, 5 - Г.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3, ПК-4

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Прочитайте текст и установите правильную последовательность

1. Процесс внедрения инновационной технологии для дождевой воды включает:

А) Сбор информации о дождевых осадках.

Б) Проектирование систем сбора дождевой воды.

В) Установка фильтров и насосов.

Г) Проведение тестирования системы.

Д) Внедрение системы в эксплуатацию.

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3, ПК-4

2. Процесс внедрения новой системы управления качеством воды включает следующие этапы:

А) Определение стандартов качества воды.

Б) Установка датчиков контроля качества.

В) Обучение работников системы.

Г) Проведение регулярных анализов.

Д) Корректировка системы на основе полученных данных.

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3, ПК-4

3. Для внедрения новой системы очистки сточных вод необходимо выполнить следующие этапы:

А) Проведение экспертизы проекта.

Б) Тестирование системы на пилотном объекте.

В) Разработка технической документации.

Г) Обучение персонала.

Д) Установка оборудования.

Правильный ответ: В, А, Б, Д, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3, ПК-4

4. Для повышения энергоэффективности насосной станции необходимо выполнить шаги:

А) Оценка текущей энергоэффективности.

Б) Подбор насосного оборудования с высокой производительностью.

В) Обучение персонала правилам эксплуатации.

Г) Установка системы автоматизации.

Д) Мониторинг расхода энергии после внедрения.

Правильный ответ: А, Б, Г, В, Д

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3, ПК-4

5. Для оптимизации работы системы водоснабжения предлагается последовательность действий:

А) Анализ текущей ситуации в системе.

Б) Выбор эффективных технологий.

В) Оптимизация тарифов на водоснабжение.

Г) Реализация внедренных решений.

Д) Мониторинг и оценка результатов.

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3, ПК-4

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово

1. В рамках водоснабжения активно применяют _______ для измерения расхода воды и управления потоками.

Правильный ответ: расходомеры

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3, ПК-4

2. Инновационным методом очистки сточных вод является использование ________, которое позволяет утилизировать загрязняющие вещества с минимальными затратами.

Правильный ответ: биореакторов

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3, ПК-4

3. Внедрение _______ позволяет значительно сократить время простоя при аварийных ситуациях в системах водоснабжения.

Правильный ответ: мобильных приложений для управления

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3, ПК-4

4. Одной из ключевых технологий в системах водоотведения является ________, которая позволяет предотвратить загрязнение природных водоемов.

Правильный ответ: переработка сточных вод

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3, ПК-4

5. Технология ________ включает в себя использование осадочных и ионных методов для глубокой очистки воды.

Правильный ответ: мембранной фильтрации

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3, ПК-4

6. В последние годы активно развиваются системы _____, которые помогают минимизировать потери воды в распределительных сетях.

Правильный ответ: мониторинга утечек

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3, ПК-4

7. Для повышения энергоэффективности систем водоснабжения часто используют ________, которые позволяют оптимизировать работу насосов.

Правильный ответ: частотные преобразователи

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3, ПК-4

8. Современные технологии позволяют использовать ______ для автоматизации процессов управления системами водоснабжения.

Правильный ответ: SCADA-системы

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3, ПК-4

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Одним из методов переработки сточных вод является ____________, который использует солнечную энергию для обработки и очистки.

Правильный ответ: солнечная дезинфекция

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3, ПК-4

2. Для сокращения потерь воды в системах водоснабжения применяются ____________, позволяющие обнаруживать утечки.

Правильный ответ: технологии мониторинга

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3, ПК-4

3. В процессе очистки сточных вод важным этапом является ____________, который помогает удалить загрязняющие вещества и микроорганизмы.

Правильный ответ: биологическая очистка

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3, ПК-4

4. Одной из ключевых инноваций в системах водоснабжения является использование ____________ для автоматизации управления потоками воды.

Правильный ответ: системы SCADA (или «умные счетчики воды»)

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3, ПК-4

5. В современных системах водоотведения широко применяется ____________, который позволяет эффективно перерабатывать осадки.

Правильный ответ: компостирование

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3, ПК-4

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Опишите основные принципы работы современных систем очистки сточных вод. Какие инновационные технологии применяются для повышения эффективности очистки?

Время выполнения - 10 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

Правильный ответ: Современные системы очистки сточных вод опираются на несколько ключевых принципов, таких как механическая, биологическая и химическая очистка. Механическая очистка включает в себя отстаивание, фильтрацию и сита для удаления крупных твердых частиц. Биологическая очистка основана на активности микроорганизмов, которые разлагают органические вещества, что реализуется в аэробных и анаэробных системах. К химической очистке относятся реакции с коагулянтами и флокулянтами для удаления растворенных веществ.

Инновационные технологии, применяемые в очистке сточных вод, включают мембранные технологии (например, микрофильтрация и ультрафильтрация), технологии с использованием биопленок, системы анаэробной чистки (например, реакторы UASB) и электролиз. Эти методы обеспечивают более высокий уровень очистки, уменьшение объема осадков и возможность повторного использования очищенной воды.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3, ПК-4

2. Какие технологии используются для мониторинга качества воды в системах водоснабжения? Объясните, как они помогают обеспечивать безопасность водных ресурсов.

Время выполнения - 10 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

Правильный ответ: Мониторинг качества воды в системах водоснабжения осуществляется с помощью множества технологий, включая автоматизированные системы контроля, сенсоры и анализаторы. Ключевые параметры, которые контролируются, включают pH, уровень мутности, содержание хлора, тяжелых металлов и бактерий.

Автоматизированные системы используют датчики, которые непрерывно фиксируют данные и передают их в центральные системы мониторинга. Это позволяет оперативно обнаруживать изменения в качестве воды и быстро реагировать на потенциальные угрозы. Использование технологий удаленного мониторинга и IoT (Интернет вещей) улучшает степень контроля, позволяя в реальном времени реагировать на ситуации, которые могут угрожать безопасности водных ресурсов.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3, ПК-4

3. Проанализируйте влияние климатических изменений на системы водоснабжения. Какие адаптационные меры могут быть реализованы для повышения устойчивости систем?

Время выполнения - 10 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

Правильный ответ: Климатические изменения оказывают значительное воздействие на системы водоснабжения, выражающееся в изменениях режима осадков, увеличении частоты и интенсивности засух и наводнений. Эти факторы могут привести к дефициту воды, ухудшению ее качества, а также к повреждению инфраструктуры.

Адаптационные меры, которые могут быть реализованы, включают внедрение систем управления водными ресурсами, распределение водных ресурсов исходя из анализа климатических данных, модернизацию инфраструктуры для повышения ее устойчивости к экстремальным погодным условиям, а также проработка систем повторного использования воды и сбор дождевой воды. Создание зон управления водными ресурсами и улучшение координации между ведомствами также является важной частью адаптации.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3, ПК-4

4. Расскажите о роли инновационных материалов в строительстве систем водоснабжения и водоотведения. Какие преимущества они предлагают по сравнению с традиционными материалами?

Время выполнения - 10 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

Правильный ответ: Инновационные материалы, такие как композитные материалы, полимеры, нано-оксиды и новые сплавы, играют важную роль в строительстве систем водоснабжения и водоотведения. Они предлагают ряд преимуществ по сравнению с традиционными материалами, такими как сталь и бетон.

К основным преимуществам относятся высокая коррозионная стойкость, легкость и устойчивость к механическим повреждениям, что значительно увеличивает срок службы инфраструктуры. Кроме того, многие инновационные материалы могут обеспечивать более меньшую массу конструкции, экономя ресурсы при транспортировке и установке. Некоторые из них имеют бактерицидные свойства, что улучшает качество воды. Их использование также может привести к снижению затрат на обслуживание и эксплуатацию систем.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3, ПК-4

5. Обсудите социальные аспекты внедрения инновационных технологий в системах водоснабжения и водоотведения. Как они могут повлиять на жизнь населения?

Время выполнения - 10 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

Правильный ответ: Социальные аспекты внедрения инновационных технологий в системах водоснабжения и водоотведения имеют большое значение, так как они напрямую влияют на качество жизни населения. Внедрение современных технологий позволяет обеспечить доступ к безопасной и чистой воде, что является основным правом каждого человека.

Технологические новшества могут привести к снижению затрат на водоснабжение, улучшению качества воды и сокращению времени на ее доставку. Это, в свою очередь, способствует росту уровня здоровья населения, уменьшению заболеваемости и улучшению жизненных условий.

Кроме того, вовлечение местного населения в процессы модернизации систем водоснабжения может повысить общественную осведомленность о важности рационального использования водных ресурсов, что способствует формированию устойчивого подхода к водоснабжению и охране окружающей среды.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3, ПК-4