Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Энергосберегающие технологии в системах водоснабжения и водоотведения»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. К регулирующей арматуре относится:

a) кран, вентиль, задвижка

Б) редукционный клапан

В) предохранительный и обратный клапан

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-1, ПК-2

2. Энергетический аудит может быть:

А) предварительным и подробным

Б) простым или сложным

В) разовым

Г) периодическим или перманентным (непрерывно продолжающийся, постоянный)

Д) все вышеперечисленное

Правильный ответ: Д

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-1, ПК-2

3. Величина, характеризующая степень нагретости тела:

А) Энергия

Б) Давление

В) Температура

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-1, ПК-2

4. Основными причинами потери энергии на источнике тепла является:

А) устаревшее и изношенное оборудование

Б) коррозия трубопроводов

В) отсутствие рециркуляции в системах горячего водоснабжения

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-1, ПК-2

5. Теплоизоляционные свойства материалов ухудшаются с увеличением:

А) Плотности материала

Б) Влажности материала

В) Температуры материала

Г) Все перечисленное

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-1, ПК-2

Задания закрытого типа на установление соответствия

Прочитайте текст и установите соответствие между левым и правым столбцами.

1. Установите соответствие между энергосберегающей технологией и ее характеристикой:

| 1) Энергосберегающие насосы | А) Такие системы отслеживают данные о потреблении воды и энергии в режиме реального времени. Это позволяет оптимизировать работу оборудования, своевременно выявлять и устранять потенциальные проблемы. |
| --- | --- |
| 2) Модернизация труб | Б) предотвращает излишние потери и способствует более эффективному использованию ресурсов. |
| 3) Системы контроля и управления | В) с интеллектуальными системами управления автоматически регулируют мощность в зависимости от текущей нагрузки, что позволяет избежать перерасхода электроэнергии. |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | Б | А |

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-1, ПК-2

2. Установите соответствие между энергосберегающей технологией и ее характеристикой:

| 1) Повторное использование промывных вод. | А) Внедрение такого подхода сокращает объёмы забираемой и перекачиваемой воды. |
| --- | --- |
| 2) Переход к оборотным системам водоснабжения. | Б) Например, в системах охлаждения энергетического и технологического оборудования такой переход снижает потребление воды от внешних источников, а также нагрузку на насосное оборудование системы водозабора и очистные сооружения. |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-1, ПК-2

3. Установите соответствие между мероприятием по энергосбережению в системах водоснабжения и канализации и ожидаемым экономическим эффектом:

| 1) Установка общедомовых счетчиков воды | А) Расчет оплаты по фактическому потреблению. Мотивация к сокращению расходования воды со стороны потребителей. |
| --- | --- |
| 2) Теплоизоляция трубопроводов горячего водоснабжения | Б) Расчет оплаты по фактическому потреблению. |
| 3) Регулярное информирование жителей о состоянии расхода воды и мерах по его сокращению | В) Снижение расхода воды в 3-5 раз, снижение вынужденных потерь до 70%. |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | В | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-1, ПК-2

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Прочитайте текст и установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Расположите в определенном порядке последовательность энергетического аудита:

А) Подготовка и организация работ. Сбор данных.

Б) Измерение.

В) Составление энергетического баланса.

Г) Техобслуживание и ремонт. Возможности энергосбережения.

Д) План мероприятий. Отчетность.

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д.

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-1, ПК-2

2. Расположите в определенном порядке этапы региональных программ энергосбережения:

А) Составление топливно-энергетического баланса региона, определение потенциала и резервов энергосбережения в разных секторах экономики.

Б) Выбор приоритетных направлений энергосбережения, формирование структуры программы.

В) Подбор эффективных технических решений энергосбережения и повышения энергоэффективности и их увязка между собой.

Г) Выбор мотивирующих механизмов для реализации технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

Д) Мониторинг программ энергосбережения при их разработке и реализации.

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-1, ПК-2

3. Расположите в определенном порядке технические мероприятия по энергосбережению в системе водоснабжения и водоотведения:

А) Установку приборов учёта.

Б) Автоматизацию управления техническими параметрами систем.

В) Многооборотное водопользование,  снижение гидравлического сопротивления труб.

Г) Использование местных водонагревателей.

Д) Эффективную теплоизоляцию и установку счетчиков тепловой энергии.

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-1, ПК-2

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Впишите краткий ответ на вопрос: окончание предложения (одно слово), пропущенное слово или цифру.

1. Переход на водоснабжение хозяйственно-бытового качества с установкой у потребителя устройств доочистки воды до ___________ качества позволяет снизить расход питьевой воды.

Правильный ответ: питьевого

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-1, ПК-2

2. Для улучшения гидравлических характеристик системы горячего водоснабжения и возможности замены полотенцесушителей без отключения стояков горячей воды, _____________ следует подсоединять к сплошному по вертикали водоразборному стояку с установкой запорной арматуры в местах подключения.

Правильный ответ: полотенцесушители

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-1, ПК-2

3. Федеральный закон № 261 от 11.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической ____________», рассказывает о путях повышения энергоэффективности систем водоснабжения:

Правильный ответ: эффективности

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-1, ПК-2

4. Энергосберегающие технологии в системах водоснабжения позволяют снизить ___________ энергии для забора и сброса воды, её транспортировки, очистки, обработки, распределения и подачи к потребителям.

Правильный ответ: потребление

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-1, ПК-2

5. Внедрение энергосберегающих технологий в системах водоснабжения не только экономит ресурсы, но и делает системы более надёжными и _____________.

Правильный ответ: долговечными

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-1, ПК-2

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Оборотное водоснабжение представляет собой систему переработки ___________ и их возвращения в исходный поток, что снижает необходимость в использовании пресной воды.

Правильный ответ: сточных вод

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-1, ПК-2

2. Насосные системы, которые оснащены переменными приводами, могут регулировать скорость насоса в зависимости от требуемого ______.

Правильный ответ: расхода воды.

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-1, ПК-2

3. Энергосберегающие технологии играют важную роль в системах оборотного водоснабжения. Применение этих технологий позволяет снизить энергопотребление и затраты на эксплуатацию системы, а также снизить _______________ на окружающую среду.

Правильный ответ: негативное воздействие

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-1, ПК-2

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Перечислите, в чем заключаются технические мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования.

Время выполнения – 10 мин.

Критерии оценивания: наличие в ответе студента хотя бы трех пунктов.

Ожидаемый ответ:

- оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- строительство зданий, строений, сооружений в соответствии с установленными законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требованиями энергетической эффективности;

- повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений;

- перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

- автоматизация потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями;

- тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях;

- восстановление/внедрение циркуляционных систем в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений.

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-1, ПК-2