Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Восстановление систем водоснабжения и водоотведения после аварий»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ.

1. В основе оптимального управления действием аварийно-восстановительных служб лежит наиболее рациональная стратегия деятельности

А) обслуживающего персонала,

Б) диспетчерского персонала,

В) технического персонала.

Правильный ответ: Б.

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4

2. Основной задачей ресурсоснабжающих управляющих компаний или ТСЖ является:

А) обеспечение устойчивой и бесперебойной работы инженерных систем,

Б) обеспечение качества предоставления коммунальных ресурсов в пределах нормативов,

В) принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации последствий аварий на источниках теплоснабжения, тепловых, водопроводных, электрических  сетях и системах водоотведения,

Г) все ответы верны.

Правильный ответ: Г.

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4

3. ЕДДС -  это

А) Единая диспетчерская организация

Б) Единая дежурно-диспетчерская служба

В) Единые действия диспетчерской службы

Г) Оперативно-диспетчерская служба

Правильный ответ: Б.

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4

4. Какие причины приводят к преждевременному выходу из строя водопроводных и водоотводящих трубопроводов и необходимости их восстановления или замены?

А) Значительное сужение сечения в результате образования наростов ржавчины, биообрастаний, отложений песка на стенках труб и т.д. Появление трещин в трубах, а также в местах их стыковки, значительный абразивный износ.

Б) Местная деформация труб под действием грунта, внешних статических и динамических нагрузок.

В) Некорректное их использование людьми.

Правильный ответ: А.

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4

Задания закрытого типа на установление соответствия

Прочитайте текст и установите соответствие между левым и правым столбцами

1. Установите соответствие между определениями:

| 1) Авария- | А) обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, нанесли ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушили условия жизнедеятельности населения. |
| --- | --- |
| 2) Чрезвычайная ситуация - | Б) нарушения коммунального энергоснабжения и эксплуатирующих их организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал, энергоносителя, повреждение оборудования, другие факторы снижения надежности), которые подразделяются на аварии и инциденты. |
| 3) Технологические нарушения - | В) опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определённой территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде. |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | А | Б |

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4

2. Установите соответствие:

| 1) Физический износ - | А) представляет собой обесценивание основных средств под влиянием научно-технического прогресса. |
| --- | --- |
| 2) Моральный износ - | Б) это ухудшение технического состояния основных средств потеря средствами труда своих первоначальных качественных характеристик в результате производственного функционирования или бездействия (разрушения от воздействия атмосферного влияния, коррозии). |
| 3) Технологический отказ - | В) износ основных средств наступает в случае использования техники, не соответствующей современным социальным требования (вызывающей профессиональные заболевания, имеющий большой уровень ручного труда и т.д.) |
|  | Г) вынужденные отключение или ограничение оборудования, производства и (или) передачи энергоресурсов потребителям, если они не содержат признаков аварии. |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | А | Г |

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4

3. Установите соответствие:

| 1) Реконструкция - | А) совокупность работ по усовершенствованию объекта основных средств, приводящая к повышению технического уровня и экономических характеристик объекта, осуществляемая путем замены его конструктивных элементов и систем более эффективными. |
| --- | --- |
| 2) Модернизация - | Б) это замена изношенных конструкций и деталей зданий на более долговечные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий. При этом может проводиться модернизация объекта и его перепланировка. |
| 3) Капитальный ремонт - | В) это изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей, площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения. |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | А | Б |

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Прочитайте текст и установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установите правильную последовательность действий ресурсоснабжающей организации при возникновении аварийной ситуации на наружных инженерных сетях:

А) После ликвидации аварии информирование соответствующей ресурсоснабжающей организации и ЕДДС о завершении работ.

Б) Оповещение собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирном жилом доме, попадающих под отключение, о продолжительности устранения аварии.

В) В течение 30 минут информирование диспетчеров о причинах аварии и принятом решении по её ликвидации.

Г) Силами аварийно-восстановительных бригад в течении 15 минут приступить к ликвидации создавшейся аварийной ситуации.

Д) Принять меры по обеспечению безопасности на месте аварии.

Правильный ответ: Д, Г, В, Б, А.

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4

2. Установите правильную последовательность реконструкции инженерных систем после аварии:

А) Оценка состояния объекта.

Б) Срочные меры безопасности.

В) Подготовка к ремонтным работам.

Г) Непосредственно восстановительные работы.

Правильный ответ: А, Б, В, Г.

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово

1. Авариями в водопроводных сетях считается повреждение трубопроводов водопроводной сети, вызвавшее перерыв водоснабжения потребителей на период более _______ часов, прекращение водоснабжения или общее снижение более чем на 50 % отпуска воды потребителям продолжительностью выше 16 часов.

Правильный ответ: 8.

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4

2. Чем меньше времени ____________ затратит на решение этих задач, тем быстрее вступят в действие аварийно-восстановительные службы, тем эффективнее будет их работа, тем менее будет риск дальнейшего развития аварии и нанесения большего ущерба, тем менее будет риск гибели людей, тем меньшими будут материально-технические затраты.

Правильный ответ: диспетчер

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4

3. Авария– опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определённой территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба ______________ среде.

Правильный ответ: окружающей природной /окружающей

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4

4. С помощью предварительно выполненных расчетов оценить величины затрат, среднюю продолжительность аварии и выбрать наиболее _____________ вариант действий при ликвидации последствий аварий, в том числе с учетом различных вариантов развития событий.

Правильный ответ: оптимальный

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Независимо от причины возникновения аварии обеспечение качественного водоснабжения, в первую очередь, должно быть направлено на снижение __________________ послеаварийного восстановления.

Правильный ответ: периода времени

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4

2. Действующие на сегодняшний день нормативные документы и методики устанавливают порядок разработки, утверждения и пересмотра плана локализации и ликвидации аварий, регламентируют лишь общие положения, процедуру расчета и порядок количественной оценки экономического ущерба. Представляется целесообразным решение задач выбора варианта послеаварийного восстановления систем водоснабжения осуществлять путем расчета комплекса из трех составляющих (трех функций): ____________________________.

Правильный ответ: функции потерь, функции расходов и функции доходов.

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Перечислите задачи, которые решает диспетчер в ходе ликвидации последствий аварий.

Время выполнения -10 мин.

Ожидаемый результат: В ходе ликвидации последствий аварий диспетчер решает следующие задачи:

1. Выявляет места и объемы разрушений либо с помощью ранее произведенных расчетов на ЭВМ на различные параметры разрушающих воздействий ЧС, либо с помощью расчетов в ходе развития ЧС.

2. Производит сбор данных о дальнейшем развитии ЧС.

3. Оценивает среднюю продолжительность ликвидации последствий аварий.

4. Оценивает величины затрат на снижение рисков: техногенного, экологического, экономического и т.п.

5. Выявляет несколько вариантов действий, прорабатывает их и выбирает наиболее оптимальный.

6. Корректирует диспетчерский график, либо составляет новый с учетом вышеизложенных параметров.

Критерии оценивания: наличие в ответе не менее трех компонентов, логичность излагаемой информации.

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4

2. Подумайте и перечислите причины низкой надежности трубопроводов.

Время выполнения -10 мин.

Ожидаемый результат:

Причины низкой надежности трубопроводов городов России известны и сложились не в один день:

1) износ трубопроводов;

2) неправильный выбор материала труб и класса их прочности, отвечающего фактическим внешним и внутренним нагрузкам, воздействующим на трубопровод;

3) несоблюдение технологии производства работ по укладке и монтажу трубопроводов;

4) отсутствие необходимых мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия внешней и внутренней среды;

5) разрушающие давления, воздействие гидравлических ударов, падение долговременной прочности;

6)несоответствие качества труб требованиям ГОСТов и т.п.
Критерии оценивания: наличие в ответе не менее трех компонентов, логичность излагаемой информации.

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4