Комплект оценочных материалов по преддипломной практике

Задания закрытого типа


Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ
1. Условное обозначение системы хозяйственно-питьевого водопровода?
А) В1
Б) ВД
В) В2
Г) ВД1

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-4, ПК-2, ПК-3 

2. Какое загрязнение источника водоснабжения наиболее неблагоприятное?

А) органическое
Б) химическое
В) минеральное
Г) все вышеперечисленное

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-4, ПК-2, ПК-3
3. Какой из методов обеззараживания воды самый распространенный?
А) озонирование

Б) хлорирование

В) фильтрация
Г) выщелачивание
Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-4, ПК-2, ПК-3
4. Какой из методов обеззараживания воды самый дорогой?
А) озонирование
Б) хлорирование 

В) фильтрация
Г) выщелачивание.
Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-4, ПК-2, ПК-3
5. Какой вид насосов используется в системах водоснабжения наиболее часто?
А) центробежные

Б) роторные

В) поршневые

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-4, ПК-2, ПК-3
6. Дистилляция применяется для:
А) умягчения

Б) обессоливания

В) обогащения

Г) дегазация

Правильный ответ: Б
Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-4, ПК-2, ПК-3
7. Для обезвоживания и сушки сырого осадка используются:

А) иловые площадки
Б) биопруды 
В) поля фильтрации
Г) нет правильного ответа 

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-4, ПК-2, ПК-3
8. Живые микроорганизмы, дрожжевые и плесневые грибки, содержащиеся в сточных водах, относятся к загрязнениям вида:

А) физические

Б) бактериальные

В) химические 

Г) нет правильного ответа.
 Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-4, ПК-2, ПК-3
9. Для реагентного обеззараживания сточных вод после полной очистки перед сбросом в водоем применяют:

А) сернокислый алюминий
Б) хлор 

В) сульфат железа 

Г) флокулянты
Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-4, ПК-2, ПК-3
Задания закрытого типа на установление соответствия

Прочитайте текст и установите соответствие между левым и правым столбцами.

1. Установите соответствие между видами систем водоснабжения по способам подачи

	1) Самотечные

2) Поверхностные

3) Хозяйственно-бытовые

4) Атономные
	А) Подземные

Б) Централизованные
В) Сельскохозяйственные

Г) Принудительные


Правильный ответ: 
	1
	2
	3
	4

	Г
	А
	В
	Б


Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-4, ПК-2, ПК-3
2. Установите соответствие между названием сточных вод и их составом загрязнений:

	1) Бытовые сточные воды

2) Производственные сточные воды

3) Атмосферные сточные воды
	А) Минеральные примеси 

Б) Органические загрязнения в разных фазово-дисперсных состояниях

В) Разделяются на загрязненные и условно-чистые


Правильный ответ: 
	1
	2
	3

	Б
	В
	А


Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-4, ПК-2, ПК-3
3. Определите соответствия между методами очистки сточных вод.

	1) Механическая очистка

2) Физико-химические методы

3) Химические методы

4) Биологические методы
	А) Производится ввод реагентов, вступающих с загрязнителями в химические реакции и обезвреживают или создают условия для их удаления

Б) Применяется для отвердения твердых и взвешенных частиц 

В) Применяется для удаления из сточных вод тонкодисперсных взвешенных частиц, растворимых газов, минеральных и органических веществ 

Г) Применяется биологическое окисление для удаления растворенных органических веществ


Правильный ответ: 
	1
	2
	3
	4

	Б
	В
	А
	Г


Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-4, ПК-2, ПК-3
4. Установите соответствие между левым и правым столбцом:

	1) Активный ил

2) Арматура водопроводная

3) Бак-аккумулятор горячей воды
	А) вентили, задвижки, клапаны 

Б) сорбент, скопление микроорганизмов способных сорбировать на своей поверхности органические загрязнения и окислять их в присутствии кислорода воздуха 

В) теплоаккумулятор, емкость обеспечивающая бесперебойную работу системы


Правильный ответ: 
	1
	2
	3

	Б
	А
	В


Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-4, ПК-2, ПК-3
5. Установите соответствие между левым и правым столбцом:

	1) Водное хозяйство
2) Водный режим
3) Водоисточник
	А) место наличия пресной воды: река, озеро, водохранилище, колодец, водоносная скважина, родник
Б) изменение во времени уровней, расхода и объема воды в водном объекте 

В) деятельность в сфере изучения, использования, охраны водных объектов, а также предотвращения и ликвидации негативного воздействия вод


Правильный ответ: 
	1
	2
	3

	В
	Б
	А


Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-4, ПК-2, ПК-3
Задания закрытого типа на установление правильной последовательности
Прочитайте текст и установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установите правильную последовательность муфтового соединения труб:
А) Срезка концов труб под углом в 90⁰.
Б) Смазка внутренней поверхности труб и муфты.
В) Установка муфты.
Г) Произвести отметку места установки муфты.
Правильный ответ: Г, А, Б, В
Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-4, ПК-2, ПК-3
2. Установите правильную последовательность фланцевого соединения труб:

А) Установка прокладки на поверхность фланца, центрирование, выравнивание.
Б) Очистка поверхностей фланца и прокладки.
В) Вставляют болты, шайбы, гайки. Затягивают болты динамическим ключом.
Г) Проверка затяжки болтов через 1 час.

Правильный ответ: Б, А, В, Г.
Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-4, ПК-2, ПК-3
3. Установите правильную последовательность сооружений системы водоснабжения поселения: 

А) Резервуары чистой воды.
Б) Водозаборное сооружение.
В) Насосная станция первого подъема.
Г) Водопроводные распределительные сети.
Д) Водопроводная башня.
Е) Станция очистки и обеззараживания воды.
Ж) Насосная станция второго подъема.
Правильный ответ: Б, В, Е, А, Ж, Г, Д.
Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-4, ПК-2, ПК-3
4. Установите правильную последовательность монтажа железобетонных элементов колодца:

А) Устройство фундамента.
Б) Затирка цементным раствором швов между элементами колодца, устройство глиняных замков входа.
В) Подготовка котлована.
Г) Гидроизоляция дна колодца.
Д) Монтаж сборных железобетонных элементов колодца.
Е) Тестирование колодца.

Правильный ответ: В, Г, А, Д, Б, Е.
Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-4, ПК-2, ПК-3
Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово
1 Предельный ___________ - это дождь наибольшей интенсивности, весь сток от которого необходимо очищать
Правильный ответ: дождь.

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-4, ПК-2, ПК-3
2. Мелкие нерастворимые частицы различного назначения, которые находятся в водной среде, называют ________________________ веществами.

Правильный ответ: взвешенными.

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-4, ПК-2, ПК-3
3. Обратный клапан — это устройство, которое пропускает поток в заданном направлении и не даёт ему сделать обратный ход, относится к ______________________ арматуре.

Правильный ответ: предохранительной.

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-4, ПК-2, ПК-3
4. В местах присоединения внутриквартальных и заводских сетей к уличным в пределах застройки кварталов устраивают ___________________ колодцы. 
Правильный ответ: контрольные.

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-4, ПК-2, ПК-3
5. Непосредственно перед счётчиком при конструировании трубной обвязки общедомового водомерного узла следует предусмотреть механический или магнитно-механический _______________.

Правильный ответ: фильтр.

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-4, ПК-2, ПК-3
6. __________________ установки, напор в которых обеспечивается давлением сжатого воздуха.
Правильный ответ: гидропневматические.

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-4, ПК-2, ПК-3
7. ______________ препятствуют поступлению в помещения вредных и плохо пахнущих газов из системы канализации.
Правильный ответ: гидрозатворы.

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-4, ПК-2, ПК-3

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)
1. Вводный инструктаж по технике безопасности проводит __________________________.

Правильный ответ: инженер по охране труда.

Компетенции (индикаторы): ПК-3  

2.___________________________________ — нарушение сплошности потока посредством резкого скачка давления, при данный условиях возможно появление продольных трещин в трубах.

Правильный ответ: гидравлический удар / гидроудар
Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-4, ПК-2, ПК-3
3. Метантенки перед приемкой производят _____________________, во время этого испытания проверяют герметичность днища и стен всего сооружения.

Правильный ответ: гидравлическое испытание

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-4, ПК-2, ПК-3
4. Основанием под трубопроводы служат: песчаная подушка, бетонная подушка, ____________________________.

Правильный ответ: естественный грунт

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-4, ПК-2, ПК-3
5.  ____________________ (К1) предназначена для отведения сточных вод от санузлов, ванн, кухонь, душевых и т.д..

Правильный ответ: бытовая канализация 

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-4, ПК-2, ПК-3
6. Ответственность за качественное выполнение ____________________ работ возлагается на производителя работ (мастера).

Правильный ответ: строительно-монтажных 

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-4, ПК-2, ПК-3

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Тема: Защита отчета о прохождении преддипломной практики.
Задачи:

Подготовка презентации для защиты отчета о прохождении преддипломной практики:

- содержание презентации должно отражать содержание всех разделов отчета о практике;

- количество слайдов презентации – не менее десяти;

- структура презентации: первый слайд – титульный, второй слайд – задачи практики в соответствии с индивидуальным планом, следующие слайды – характеристика содержания основной части отчета в соответствии с ее структурой, предпоследний слайд – выводы по результатам практики и предложения по усовершенствованию ее организации и содержания, последний слайд – контакты обучающегося и руководителя практики;

- оформление презентации – стандартные требования, использование встроенных цветовых схем, шрифтов, возможностей визуализации информации.

Время выполнения – 20 часов.

Ожидаемый результат: презентация для защиты отчета о прохождении производственной проектной практики.
Критерии оценивания: соответствие подготовленной презентации для защиты отчета о прохождении производственной проектной практики требованиям по структуре, содержанию и оформлению.

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-4, ПК-2, ПК-3
4

