Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Технический и авторский надзор в строительстве»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Кто несет ответственность за соответствие выполненных строительно-монтажных работ требованиям проектной документации и нормативных документов?

А) Автор проекта

Б) Подрядчик (строительная организация)

В) Заказчик (застройщик)

Г) Орган государственного строительного надзора

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

2. В каком документе фиксируются все выявленные в процессе технического надзора нарушения и предписания по их устранению?

А) Проект производства работ (ППР)

Б) Журнал технического надзора

В) Акт скрытых работ

Г) Общий журнал работ

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

3. Какова основная цель авторского надзора в строительстве?

А) Контроль за соблюдением сроков строительства

Б) Контроль за качеством строительных материалов

В) Обеспечение соответствия построенного объекта архитектурным, технологическим и конструктивным решениям, предусмотренным в проектной документации

Г) Контроль за соблюдением техники безопасности на строительной площадке

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-1

4. Кто имеет право осуществлять технический надзор на строительном объекте?

А) Любой специалист со строительным образованием

Б) Специалист, имеющий соответствующую квалификацию и аттестацию (если это требуется законодательством)

В) Представитель подрядной организации

Г) Представитель заказчика, не имеющий строительного образования

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-2

Задания закрытого типа на установление соответствия

Прочитайте текст и установите соответствие между левым и правым столбцами.

1. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

| Функция строительного контроля | Субъект строительного контроля |
| --- | --- |
| 1) Контроль качества применяемых материалов и изделий | А) Генпроектировщик (авторский надзор). |
| 2) Контроль соответствия выполняемых работ проектной документации | Б) Заказчик (технический надзор). |
| 3) Внесение изменений в проектную документацию, связанных с выявленными дефектами | В) Генеральный подрядчик. |
| 4) Устранение выявленных нарушений и несоответствий | Г) Инспектор строительного контроля (представитель заказчика) |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Г | Б | А | В |

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

2. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| 1) Проектная документация | А) Юридическое или физическое лицо, осуществляющее разработку проектной документации. |
| 2) Авторский надзор | Б) Документация, содержащая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения. |
| 3) Проектировщик | В) Контроль лица, осуществившего подготовку проектной документации, за соблюдением в процессе строительства требований проектной документации. |
| 4) Предписание авторского надзора | Г) Документ, фиксирующий выявленные в процессе авторского надзора нарушения и содержащий требования по их устранению. |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | В | А | Г |

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

3. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

| Этап строительства | Основные задачи технического надзора |
| --- | --- |
| 1) Подготовительный этап | А) Контроль за соблюдением сроков строительства, проверка актов скрытых работ. |
| 2) Этап основных строительно-монтажных работ | Б) Проверка наличия и правильности оформления разрешительной документации, геодезический контроль. |
| 3) Этап завершения строительства | В) Контроль качества выполненных работ, проверка соответствия выполненных работ проектной документации и требованиям нормативных документов. |
| 4) Приемка объекта в эксплуатацию | Г) Участие в работе приемочной комиссии, проверка соответствия объекта требованиям проектной документации и нормативных документов. |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | В | А | Г |

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Прочитайте текст и установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установите правильную последовательность действий при проведении плановой проверки техническим надзором на строительной площадке:

А) Уведомление подрядчика о предстоящей проверке.

Б) Подготовка отчета о проверке и передача его заинтересованным сторонам.

В) Изучение проектной документации и исполнительной документации за предыдущий период.

Г) Визуальный осмотр выполненных работ и сравнение их с проектной документацией.

Д) Составление акта о выявленных нарушениях (при наличии) и выдача предписаний об их устранении.

Правильный ответ: А, В, Г, Д, Б.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

2. Расположите в правильном порядке этапы работы авторского надзора при внесении изменений в проектную документацию:

А) Согласование изменений с заказчиком и другими заинтересованными сторонами.

Б) Разработка и выпуск комплекта измененной проектной документации.

В) Выявление необходимости внесения изменений в проектную документацию в процессе строительства.

Г) Передача измененной проектной документации в технический надзор и подрядной организации.

Д) Оформление акта о внесении изменений в проектную документацию.

Правильный ответ: В, А, Б, Г, Д.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

3. Установите правильную последовательность действий при обнаружении несоответствия выполненных работ требованиям проектной документации техническим надзором:

А) Выдача предписания подрядчику об устранении выявленных несоответствий.

Б) Фиксация несоответствия в журнале технического надзора.

В) Контроль выполнения предписания после истечения установленного срока.

Г) Остановка работ на участке, где выявлено несоответствие, в случае угрозы безопасности.

Д) Уведомление заказчика о выявленных несоответствиях.

Правильный ответ: Б, Д, А, Г, В.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Впишите краткий ответ на вопрос: окончание предложения (одно слово), пропущенное слово или цифру.

1. Основная цель технического надзора заключается в обеспечении ______ возводимого объекта.

Правильный ответ: качества.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

2. Если в процессе строительства выявлены отклонения от проектной документации, то инженер технического надзора должен составить __________ .

Правильный ответ: предписание.

Компетенции (индикаторы): ПК-1

3. Осуществление авторского надзора на объекте возлагается на _____________ .

Правильный ответ: проектировщика.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. ___________ - это комплекс мероприятий, направленных на обеспечение соответствия строящегося объекта требованиям проектной документации, нормативным документам и стандартам.

Правильный ответ: Технический надзор.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

2. __________ несет ответственность за соответствие построенного объекта проектной документации в процессе строительства.

Правильный ответ: Авторский надзор.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

3. Представитель авторского надзора имеет право _____ ход строительных работ, если выявлены грубые нарушения проектной документации.

Правильный ответ: приостановить/остановить.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Перечислите виды контроля качества строительно-монтажных работ.

Время выполнения – 10 минут.

Ожидаемый результат: Виды контроля качества строительно-монтажных работ:

1. Входной контроль.

2. Операционный контроль.

3. Приемочный контроль.

4. Инспекционный контроль.

5. Лабораторный контроль.

Критерии оценивания: наличие в ответе не менее двух-трех перечисленных видов контроля качества строительно-монтажных работ.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

2. Опишите основные цели и задачи технического надзора в строительстве.

Время выполнения – 15 минут.

Ожидаемый результат: Цель технического надзора – обеспечение строительства объекта в соответствии с утвержденной проектной документацией, действующими строительными нормами и правилами, обеспечение качества выполняемых работ и используемых материалов.

Задачи технического надзора:

Контроль соответствия выполняемых работ проектной документации.

Контроль качества применяемых материалов, изделий и конструкций.

Контроль соблюдения строительных норм и правил, техники безопасности и охраны окружающей среды.

Приемка выполненных работ и подписание актов приемки.

Ведение исполнительной документации.

Своевременное выявление и устранение дефектов и нарушений.

Контроль за соблюдением сроков строительства.

Предотвращение необоснованного увеличения стоимости строительства.

Критерии оценивания: наличие в ответе не менее трех компонентов перечисленных задач технического надзора.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5