Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Специальные методы строительства в системе коммунального хозяйства»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ.

1. Инженерные системы в зданиях

А) Системы, предназначенные для обеспечения комфортных условий проживания и работы в зданиях

Б) Системы, предназначенные для безопасной эксплуатации зданий

В) Системы, предназначенные для обеспечения энергоэффективности зданий

Г) Все перечисленное

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-2

2. Инженерные системы отопления зданий

А) Вентиляция

Б) Климатическая установка

В) Кондиционирование

Г) Водоснабжение

Д) Газоснабжение

Е) Теплоснабжение

Правильный ответ: Е

Компетенции (индикаторы): ПК-2

3. Основное предназначение систем водоснабжения в зданиях

А) Поставлять питьевую воду в здания

Б) Обеспечить подачу воды к санитарным узлам и кухням

В) Организовать эффективное удаление сточных вод

Г) Все перечисленное

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-2

4. Для внутренней водопроводной сети используются стальные трубы диаметром

А) 20-110мм

Б) 10-150мм

В) 50-150мм

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-2

5. Водосливом называется…

А) Короткая труба, присоединенная к отверстию в тонкой стенке

Б) Сооружение, через которое происходит перелив жидкости

В) Протяженный трубопровод

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-2

6. Система отвода тепловой энергии здания

А) Предназначенная для удаления избыточного тепла из здания

Б) Обеспечивающая охлаждение помещений в здании

В) Предотвращающая перегрев оборудования в здании

Г) Все перечисленное

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-2

7. Расчет потребности в энергетических ресурсах и воде производится на основе календарного плана строительства для периода

А) с наиболее интенсивным потреблением

Б) с наименее интенсивным потреблением

В) со средним потреблением

Г) по желанию заказчика

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-2

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие:

| 1) Служит для создания и поддержания в по-мещениях в холодный период года необходи-мых температур воздуха, регламентируемых соответствующими нормами. 2) Состоит из трубопроводов и устройств, предназначенных для подачи воды от водо-проводной сети города, населенного пункта или промышленного предприятия к санитар-но-техническим приборам | А) Система отопления Б) Система внутреннего водопровода В) Система канализации Г) Система энергосбережения |
| --- | --- |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): ПК-2

2. Установите соответствие:

| Соотнести сточные воды по категориям 1) Бытовые 2) Производственные 3) Атмосферные | А) Образующие в результате технологических процессов Б) Образующие в результате жизнедеятельности людей В) Дождевые и талые воды |
| --- | --- |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | А | В |

Компетенции (индикаторы): ПК-2

3. Установите соответствие:

| 1) Отопление 2) Вентиляция | А) Приточные, вытяжные Б) Водяное, воздушное В) Водяные, пенные, газовые |
| --- | --- |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Б | А |

Компетенции (индикаторы): ПК-2

4. Установите соответствие:

| 1) Сток поверхностных вод осуществляется совместно с хозяйственно-фекальной системой 2) Сток поверхностных вод осуществляется в разных трубопроводах 3) Бытовые и промышленные сточные воды направляются по отдельным трубопроводам на очистные сооружения, а ливневые стоки сбрасываются в водоем без очистки | А) Общесплавная канализация Б) Раздельная канализация В) Полураздельная канализация Г) Санитарно-гигиенические |
| --- | --- |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | Б | В |

Компетенции (индикаторы): ПК-2

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Последовательность выполнения операций при ремонте инженерных систем здания включает следующие этапы:

А) Пусконаладочные работы. Специалисты проверяют работоспособность всех систем, проводят испытания и настройку оборудования.

Б) Диагностика. Специалисты проводят обследование всех систем, выявляют изношенные и повреждённые элементы, определяют причины неисправностей и оценивают общий уровень износа.

В) Монтаж новых систем. Основной этап ремонта — это монтаж новых инженерных систем.

Г) Проектирование. Разрабатывается проект ремонта.

Д) Демонтаж старого оборудования.

Е) Сдача объекта в эксплуатацию. Проводится итоговая проверка всех систем, оформляются необходимые документы, и объект передаётся заказчику

Правильный ответ: Б, Г, Д, В, А, Е

Компетенции (индикаторы): ПК-2

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Инженерные системы зданий — это комплекс систем, предназначенных для обеспечения ____________условий в зданиях, а также для эффективного и безопасного функционирования здания.

Правильный ответ: комфортных

Компетенции (индикаторы): ПК-2

2. Процесс обработки с помощью которого обеспечивают очистку воздуха, автоматическое регулирование его температуры и влажности путем нагревания, охлаждения, увлажнения называется _____________

Правильный ответ: кондиционирование

Компетенции (индикаторы): ПК-2

3. Вентиляционные каналы не располагают в наружных стенах: ___________________.

Правильный ответ: во избежание конденсации водяных паров на стенках каналов

Компетенции (индикаторы): ПК-2

2. Вид оборудования, используемый для обеззараживания воды в системах водоснабжения: _________________.

Правильный ответ: ультрафиолетовые обеззараживали, озонаторы, системы обратного осмоса

Компетенции (индикаторы): ПК-2

3. Классификация системы водоотведения зданий по типу очистных сооружений: ______________

Правильный отв.ет: механические, биологические

Компетенции (индикаторы): ПК-2

4. Системы, отвечающие за обеспечение энергоэффективности зданий: ______________________

Правильный ответ: рекуп.ерации тепла, солнечные коллекторы, светодиодное освещение Компетенции (индикаторы): ПК-2

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Система освещения, которая позволяет эффективно использовать энергию, например, через использование энергосберегающих ламп и датчиков движения для автоматического выключения света называется ________________________.

Правильный ответ: энергосберегающей / энергосберегающей системой освещения

Компетенции (индикаторы): ПК-2

2. Система, разработанная для обнаружения и тушения пожаров, обеспечивающая безопасность людей и сохранность зданий называется _________________.

Правильный ответ: система пожаротушения / пожаротушением / пожаротушения

Компетенции (индикаторы): ПК-2

4. Совокупность конструктивных элементов, предназначенных для получения, переноса и передачи тепловой энергии во все обогреваемые (отапливаемые) помещения называется ______________.

Правильный ответ: система отопления / системой отопления

Компетенции (индикаторы): ПК-2

5. Проходной подземный канал для размещения инженерных коммуникаций называют _________________.

Правильный ответ: коллектор / коллектором

Компетенции (индикаторы): ПК-2

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Какие виды систем мониторинга и управления энергопотреблением здания существуют?

Время выполнения – 5 минут.

Ожидаемый результат: перечисление видов систем мониторинга: системы диспетчеризации, интеллектуальные системы управления зданием, энергоанализаторы, облачные платформы и сервисы.

Критерии оценивания: наличие в ответе не менее трех видов систем.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

2. Какую роль играет система вентиляции в предотвращении распространения инфекций?

Время выполнения – 5 минут.

Ожидаемый результат: сформулированный ответ - система вентиляции обеспечивает приток свежего воздуха и удаление загрязненного воздуха из помещения. Кроме того, система вентиляции позволяет поддерживать оптимальную температуру и влажность в помещении, что также может снизить риск распространения инфекций.

Критерии оценивания: наличие в ответе фраз: «приток свежего воздуха», «температуру», «влажность» .

Компетенции (индикаторы): ПК-2