Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Проектирование энергоэффективных зданий»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ.

1. Технология, позволяющая использовать солнечную энергию для снабжения здания электроэнергией:

А) геотермальная энергия

Б) ветряная энергия

В) солнечные панели

Г) паровое отопление

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. Система климат-контроля, позволяющая оптимизировать использование энергии в здании:

А) пассивная система климат-контроля

Б) активная система климат-контроля

В) геотермальная система климат-контроля

Г) электросистема климат-контроля

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-1

3. Система управления энергопотреблением, которая позволяет оптимизировать использование энергии в здании:

А) система умного дома

Б) система обратной связи и мониторинга

В) система автоматического контроля энергопотребления

Г) система климат-контроля

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-1

4. Отношение общей площади внутренних поверхностей наружных ограждающих конструкций здания к заключенному в них отапливаемому объему:

А) компактность здания

Б) буферная зона

В) теплозащитная оболочка здания

Г) объемно-планировочное решение

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-1

5. Геометрическая форма здания, обеспечивающая минимальное соотношение площади поверхности ограждающих конструкций к внутреннему объему и наилучшие показатели энергетической эффективности:

А) полушар

Б) куб

В) прямоугольник

Г) трапеция

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК- 1

6.  Энергосбережение – это:

А) достижение максимальной эффективности использования топливно-энергетических ресурсов

Б) организационная, научная, практическая, информационная деятельность, направленная на снижение расхода (потерь) любых ресурсов в процессе их добычи, переработки, использования и утилизации;

В) совокупность всех природных и преобразованных видов топлива и энергии, используемых в стране;

Г) научно-обоснованная абсолютная или удельная величина потребления топливно-энергетических ресурсов на производство продукции

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК- 1

7. Приведенное сопротивление теплопередаче отдельных ограждающих конструкций здания по отношению к нормируемым значениям должно быть...

А) не более

Б) не менее

В) равно

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК- 1

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие:

| 1) Система централизованного теплоснабжения 2) Местные системы отопления | А) ТЭЦ, котельные установки большой мощности Б) Электрическое, газовое, печное отопление В) Установки для использования тепла геотермальных источников, котлы |
| --- | --- |

Правильный ответ: 1-А, 2-Б

Компетенции (индикаторы): ПК- 1

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. При определении энергоэффективности жилого здания должна быть     соблюдена следующая последовательность расчета:

А) теплотехнические показатели

Б) удельные энергетические характеристики здания

В) общая информация о здании

Г) определение класса энергосбережения

Д) расчетные условия функционирования здания

Е) геометрические показатели здания

Ж) коэффициенты и комплексные показатели

Правильный ответ: В, Д, Е, А, Б, Ж, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание.)

1. Здание, которое использует современные технологии для автоматизации и оптимизации функционирования здания, включая системы управления освещением, отоплением, вентиляцией и безопасностью называется _______ здание.

Правильный ответ: умное

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. Совокупность конструктивных элементов, предназначенных для получения, переноса и передачи тепловой энергии во все обогреваемые (отапливаемые) помещения называется ______________.

Правильный ответ: системой отопления

Компетенции (индикаторы): ПК-1

3. Документ, содержащий энергетические, теплотехнические и геометрические характеристики как существующих зданий, так и проектов зданий и их ограждающих конструкций, и устанавливающий соответствие их требованиям нормативных документов и класс энергетической эффективности называется ____________________.

Правильный ответ: энергетическим паспортом здания

Компетенции (индикаторы): ПК-1

4. _____________________ — это изделие из двух или более листов стекла, герметично соединенных по периметру.

Правильный ответ: стеклопакет

Компетенции (индикаторы): ПК-1

5. Отношение общей площади внутренней поверхности наружных ограждающих конструкций здания к заключенному в них отапливаемому объему называется ________________.

Правильный ответ: показатель компактности здания

Компетенции (индикаторы): ПК-1

6. Энергетическая эффективность в проектировании зданий — это создание зданий, которые потребляют минимальное количество ___________ для своего функционирования, используя энергоэффективные системы и инновационные технологии.

Правильный ответ: энергии

Компетенции (индикаторы): ПК-1

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Характеристика энергосбережения здания, представленная интервалом значений удельного годового потребления энергии на отопление и вентиляцию, % от базового нормируемого значения, это - __________.

Правильный ответ: класс энергосбережения / класс энергетической эффективности:

Компетенции (индикаторы): ПК-1

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. В расчетные условия для функционирования согласно географическому местонахождению проектируемого объекта, входят:

Время выполнения – 10 минут.

Ожидаемый результат: в расчетные условия для функционирования согласно географическому местонахождению проектируемого объекта, входят: расчетная	температура наружного воздуха; средняя	температура наружного воздуха за отопительный период; продолжительность отопительного периода; градусо-сутки отопительного периода; расчетная температура внутреннего воздуха.

Критерии оценивания: наличие в ответе не менее трех расчетных условий

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания Асум рассчитывается по их внутренним размерам «в свету» (расстояниям между внутренними поверхностями ограждающих конструкций, противостоящих друг другу). В нее входит:

Время выполнения – 10 минут.

Ожидаемый результат: перечисление: площадь стен, включая площади окон, балконных дверей и входных дверей в здание; площадь покрытий и чердачных перекрытий; площадь перекрытий над неотапливаемыми подвалами, подпольями, проездами и под эркерами, а также полов по грунту.

Критерии оценивания: наличие в ответе не менее двух параметров входящих в общую площадь.

Компетенции (индикаторы): ПК-1