Комплект оценочных материалов по практике

«Преддипломной»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ.

1. В проекте реконструкции предприятия необходимо обеспечить:

А) повышение заработной платы рабочих

Б) улучшение основных технико-экономических показателей предприятия

В) нормирование рабочего времени

Г) снижение затрат на проектные работы

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-4

2. Какой этап является наиболее важным при разработке проекта реконструкции здания?

А) Выбор отделочных материалов.

Б) Определение цветовой гаммы фасада.

В) Комплексное обследование технического состояния здания.

Г) Согласование проекта с органами архитектурного надзора.

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-4

3. Организационное проектирование строительства осуществляется согласно следующим нормативным документам:

А) СНиП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений»;

Б) СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

В) СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

Г) СНиП 10-01-2003 «Система нормативных документов в строительстве. Основные положения»;

Д) СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства.

Правильный ответ: Д

Компетенции (индикаторы): ОПК-4

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1.  Установите соответствие между нормативно-техническими документами для проектирования и органами, утверждающими эти документы:

| 1) Стандарты организации 2) Отраслевые строительно-технологические нормы З) Территориальные и региональные строительные нормы 4) Государственные стандарты России | А) Утверждаются по отраслевому признаку производственными объединениями для применения на предприятиях и в организациях, входящих в эти объединения Б) Утверждаются приказом руководителя организации В) Утверждаются Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и действующие на территории России Г) Утверждаются компетентными органами управления субъектов РФ и действующие в пределах соответствующих территорий |
| --- | --- |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | А | Г | В |

Компетенции (индикаторы): ОПК-4

2. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

| Этап реконструкции | Основные задачи |
| --- | --- |
| 1) Предпроектные исследования | А) Разработка проектной документации, согласование с заинтересованными сторонами. |
| 2) Проектные работы | Б) Обследование технического состояния, сбор исходных данных, определение целей и задач реконструкции. |
| 3) Строительно-монтажные работы | В) Усиление конструкций, замена инженерных сетей, изменение планировки, отделочные работы. |
| 4) Ввод объекта в эксплуатацию | Г) Подготовка исполнительной документации, приемочные испытания, получение разрешений на ввод в эксплуатацию. |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | А | В | Г |

Компетенции (индикаторы): ОПК-4

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1. Расположите в правильной последовательности этапы процесса разработки проектной документации на реконструкцию здания:

А) Разработка рабочей документации.

Б) Сбор исходных данных и проведение предпроектных исследований.

В) Разработка эскизного проекта (ЭП).

Г) Согласование и утверждение проектной документации.

Д) Разработка проектной документации.

Правильный ответ: Б, В, Д, А, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-4

2. Указать последовательность проектирования строительных работ:

А) возведение надземной части;

Б) возведение подземной части;

В) отделочные;

Г) кровельные;

Д) земляные.

Правильный ответ: Д, Б, А, Г, В

Компетенции (индикаторы): ОПК-4

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Количество вентиляционного воздуха, необходимого для поддержания в помещениях концентрации вредностей в заданных нормативами пределах называется ________.

Правильный ответ: воздухообмен

Компетенции (индикаторы): ОПК-4

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Разработка ____ является важной частью проекта реконструкции, обеспечивающей безопасность проведения работ.

Правильный ответ: ППР / проект производства работ.

Компетенции (индикаторы): ОПК-4

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Защита отчета о прохождении преддипломной практики.

Время выполнения – 18 часов.

Задачи:

Подготовка презентации для защиты отчета о прохождении практики:

- содержание презентации должно отражать содержание всех разделов отчета о практике;

- количество слайдов презентации – не менее десяти;

- структура презентации: первый слайд – титульный, второй слайд – задачи практики в соответствии с индивидуальным планом, следующие слайды – характеристика содержания основной части отчета в соответствии с ее структурой, предпоследний слайд – выводы по результатам практики и предложения по усовершенствованию ее организации и содержания, последний слайд – контакты обучающегося и руководителя практики;

- оформление презентации – стандартные требования, использование встроенных цветовых схем, шрифтов, возможностей визуализации информации.

Ожидаемый результат: презентация для защиты отчета о прохождении учебной практики.

Критерии оценивания: соответствие подготовленной презентации для защиты отчета о прохождении практики требованиям по структуре, содержанию и оформлению.

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-4