Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Городские, поселковые и внутридомовые системы теплогазоснабжения»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ.

1 Топливом называются:

А) вещества, обладающие свойством течь и принимать форму сосуда, в котором они находится

Б) горючие вещества, которые экономически целесообразно использовать для получения значительного количества тепловой энергии

В) верхний слой земной коры

Правильный ответ: Б.

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-3, ПК-4

2. Что эффективнее применять в быту и промышленности для отопления и горячего водоснабжения?

А) Газ

Б) Электричество

В) Твердое топливо

Правильный ответ: А.

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-3, ПК-4

3. Наиболее распространенной системой  отопления является:

А) Однотрубная

Б) Двухтрубная

В) Трехтрубная

Правильный ответ: Б.

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-3, ПК-4

4. Где устанавливают стояки внутридомовых сетей газоснабжения?

А) В жилых комнатах

Б) В санузлах и ванных комнатах

В) В коридорах, кухнях, лестничных клетках

Правильный ответ: В.

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-3, ПК-4

5. Экономичность котла оценивается:

А) Количеством сожженного топлива

Б) Количеством выделяемого тепла

В) Коэффициентом полезного действия

Правильный ответ: В.

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-3, ПК-4

6. Лучшим источником теплоснабжения в районе строительства является:

А) Солнце

Б) ТЭЦ

В) Уличный фонарь

Правильный ответ: Б.

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-3, ПК-4

7. Газорегуляторный пункт размещается в:

А) металлическом шкафу

Б) отдельно стоящем здании

В) котельной

Правильный ответ: А.

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-3, ПК-4

8. Газификация - это

А) Процесс превращения твердого топлива в газообразное состояние

Б) Процесс очистки газа от примесей

В) Сжижение природного газа для транспортировки

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-3, ПК-4

9. Сроки эксплуатации газопроводов, по истечении которых должно проводиться их техническое диагностирование, устанавливаются в:

А) документации изготовителя труб для газопроводов

Б) эксплуатационной документации организации-владельца газопроводов

В) проектной документации

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-3, ПК-4

10. Подраздел Постановления Правительства РФ №87, который регламентирует состав проектной документации для разработки проекта по отоплению, называется:

А) Отопление, вентиляция и тепловые сети

Б) Кондиционирование воздуха, отопление и вентиляция

В) Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети

Правильный ответ:  В

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-3, ПК-4

Задания закрытого типа на установление соответствия

Прочитайте текст и установите соответствие между левым и правым столбцами

1. Установите соответствие между видом топлива и примерами:

| 1) Твердое топливо | А) природный газ, нефтепро- мысловый (попутный) газ |
| --- | --- |
| 2) Жидкое топливо | Б) каменный уголь, полуантрацит,антрацит, горючие сланцы, кокс, полукокс, брикеты, термоантрацит |
| 3) Газообразное топливо | В) мазут, бензин, керосин, лигроин |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | В | А |

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-3, ПК-4

2. Установите соответствие :

| 1) Распределительные газопроводы-это газопроводы | А) по которым газ транспортируют по снабжаемой газом территории и подают его промышленным потребителям, коммунальным предприятиям и в жилые дома. |
| --- | --- |
| 2) Абонентские ответвления | Б) подающие газ от распределительных сетей к отдельному потребителю или к группе потребителей. |
| 3) Внутридомовые газопроводы | В) транспортирующие газ внутри здания и распределяющие его по отдельным газовым приборам. |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | Б | В |

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-3, ПК-4

3. Установите соответствие между видом котельных и их предназначением:

| 1) Энергетические котельные | А) сооружаются на промышленных предприятиях и обеспечивают тепловой энергией системы отопления и вентиляции, горячего водоснабжения зданий и технологические процессы производства |
| --- | --- |
| 2) Отопительно-производственные котельные | Б) предназначаются для тех же целей, но обслуживают жилые и общественные здания |
| 3) Отопительные котельные | В) снабжают паром паросиловые установки, вырабатывающие электроэнергию, и обычно входят в комплекс электрической станции |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | А | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-3, ПК-4

4. Установите соответствие:

| 1) Требования к отопительным приборам об ограничении температуры поверхности, ограничении площади горизонтальной поверхности приборов и её гладкости для уменьшения отложения пыли и т.д. | А) экономические |
| --- | --- |
| 2) Требования к отопительным приборам о передаче максимального теплового потока от теплоносителя в помещение через определённую площадь поверхности прибора. | Б) производственно-монтажные |
| 3) Требования к отопительным приборам о соответствии внешнего вида прибора интерьеру помещений, компактности. | В) санитарно-гигиенические |
| 4) Требования к отопительным приборам о механизации изготовления и монтаже приборов, достаточной механической прочности. | Г) архитектурно-строительные |
|  | Д) теплотехнические |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| В | Д | Г | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-3, ПК-4

5. Установите соответствие:

| 1) Тупиковая сеть | А) Состоит из замкнутых контуров, в результате чего газ может поступать к потребителям по двум или нескольким линиям |
| --- | --- |
| 2) Кольцевая сеть | Б) Сочетание кольцевой и тупиковой систем |
| 3) Смешанная сеть | В) Сеть труб, расходящихся в разные стороны от основного источника. Основной ее недостаток – неравномерность давления газа |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | А | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-3, ПК-4

6. Установите соответствие:

| 1) Наружный газопровод, проложенный над поверхностью земли, а также по поверхности земли без обвалования называется | А) подводный газопровод |
| --- | --- |
| 2) Газопровод сети газораспределения или сети газопотребления, проложенный вне зданий, до внешней грани наружной конструкции здания называется | Б) надземный газопровод |
| 3) Газопровод, проложенный ниже уровня поверхности дна пересекаемых водных преград, называется | В) наружный газопровод |
|  | Г) внешний газопровод |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | В | А |

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-3, ПК-4

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Прочитайте текст и установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установите правильный порядок запуска отопления в многоквартирном доме:

А) Полное налаживание системы отопления.

Б) Открытие запорной арматуры сотрудниками управляющей организации. Выпуск воздуха из верхних точек внутренней системы отопления (на верхних этажах здания).

В) Наполнение системы отопления здания и сброс воздуха.

Г) Подача теплоносителя теплоснабжающей организацией. Заполнение внутренних систем отопления и проверка давления в тепловых сетях.

Правильный ответ: Г, В, Б, А.

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-3, ПК-4

2. Установите правильную последовательность монтажа инженерных систем в здании:

А) Сдача в эксплуатацию и обучение пользователей.

Б) Подключение и настройка оборудования. Пусконаладочные работы.

В) Монтаж сетей и коммуникаций.

Г) Проектирование всех инженерных систем. Подготовка помещения.

Правильный ответ: Г, В, Б, А.

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-3, ПК-4

3. Установите правильный порядок пуска тепловых сетей:

А) Испытания (опробование) средств автоматического регулирования и защиты.

Б) Пуск насосов на насосных станциях. Установление циркуляционного режима.

В) Заполнение тепловой сети водой.

Г) Осмотр тепловой сети и подготовка программы пуска.

Правильный ответ: Г, В, Б, А.

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-3, ПК-4

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово

1. Система отопления, при которой отопительные приборы обслуживаются двумя стояками (подающим и обратным), называется ___________

Правильный ответ: двухтрубной

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-3, ПК-4

2. Газификация нежилого здания или помещения подчиняется ещё большему числу правил и норм, поскольку производственные процессы являются причиной дополнительных рисков при  _____________ газового оборудования.

Правильный ответ: эксплуатации

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-3, ПК-4

3. При эксплуатации газоиспользующего оборудования, помещения, в которых оно установлено, необходимо ________. Дефлекторы (решетки) вентиляционных каналов должны быть постоянно открыты. В квартирах на время работы газоиспользующего оборудования необходимо обеспечить работу вентиляции и приток свежего воздуха.

Правильный ответ: проветривать

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-3, ПК-4

4. При появлении в помещении запаха газа следует немедленно прекратить пользование газоиспользующим оборудованием (перекрыть краны, находящиеся перед газоиспользующим оборудованием и на нем, или вентиль баллона), открыть окна для проветривания помещения, немедленно сообщить в специализированное подразделение газоснабжающей организации. При этом в помещении запрещается пользоваться открытым _________, электрозвонками, курить, включать и выключать электроосвещение и электроприборы.

Правильный ответ: огнем

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-3, ПК-4

5. Потребление тепла более неравномерно, чем потребление горячей воды, поскольку в летний период помещения не отапливаются. Продолжительность отопительного сезона зависит от __________ условий города.

Правильный ответ: климатических

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-3, ПК-4

6. В качестве источников тепла для поквартирных систем теплоснабжения допускаются к применению напольные и настенные ___________ с открытой и закрытой камерами сгорания (топками).

Правильный ответ: теплогенераторы / котлы / колонки

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-3, ПК-4

7. Система газоснабжения должна обеспечивать бесперебойную подачу газа всем потребителям, быть простой, удобной и безопасной в обслуживании, предусматривать возможность отключения отдельных ее элементов для производства аварийных и ___________ работ.

Правильный ответ: ремонтных

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-3, ПК-4

8. Квартирная разводка газопровода служит для подачи _________ от стояков к газовым приборам.

Правильный ответ: газа

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-3, ПК-4

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Под теплоснабжением понимают систему обеспечения тепловой энергией зданий и сооружений. Она состоит из трех основных элементов: источника теплоты (ТЭЦ или котельной), трубопроводов (тепловых сетей) и ______________ (гражданские и промышленные здания и сооружения, системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения).

Правильный ответ: потребителей теплоты

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-3, ПК-4

2. Энергосбережение за счет использования _________________ источников энергии опирается на применение солнечных коллекторов и электростанций, тепловых насосов, гелиоустановок, фотоэлектрических и ветроэнергетических установок.

Правильный ответ: альтернативных /нетрадиционных / возобновляемых

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-3, ПК-4

3. Назовите показанные на рисунке системы газоснабжения

А- Одноступенчатая, Б ____________________, В ___________________

Правильный ответ:

Б - двухступенчатая, В -трехступенчатая

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-3, ПК-4

4. Как называется линейное сооружение, состоящее из соединенных между собой труб, предназначенное для транспортирования газа?

Правильный ответ: Газопровод

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-3, ПК-4

5. Как называется система, обеспечивающая транспортировку и распределение газа от источников до потребителей?

Правильный ответ: Газоснабжение

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-3, ПК-4

6. По степени централизации теплоснабжения различают два основных вида:

Правильный ответ: централизованные и децентрализованные /централизованные и децентрализованные системы теплоснабжения.

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-3, ПК-4

7.Расшифруйте аббревиатуру АСУ ТП. (Система, предназначенная для выработки и реализации управляющих воздействий на технологический объект управления.)

Правильный ответ: Автоматизированная система управления технологическим процессом.

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-3, ПК-4

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Перечислите основные требования, предъявляемые к системам отопления. (7 показателей)

Время выполнения -10 мин.

Ожидаемый результат:1) тепловая и гидравлическая устойчивость;

2) обеспечение требуемой температуры воздуха в помещении;

3) поддержание необходимой относительной влажности воздуха;

4)надежность и безопасность;

5) управляемость и регулируемость;

6) экономичность;

7) архитектурная красота.

Критерии оценивания: наличие в ответе не менее четырех компонентов.

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-3, ПК-4

2. Начальной стадией при проектировании системы отопления является сбор данных об объекте. Продумайте и перечислите, какие данные необходимо знать об объекте для проектирования. (не менее 5)

Время выполнения -10 мин.

Ожидаемый результат: При проектировании системы отопления необходимы следующие данные об объекте:

− определение функций помещений (для поддержания определенной температуры);

− тип и назначение объекта (жилой, промышленный и др.);

− ознакомление с планировкой объекта, отапливаемой площадью;

− учет климатологических условий местности;

− изменение температурного режима;

− толщина стен и перекрытий, тип и материал фундамента, площадь остекления, ориентация по сторонам света и объемный коэффициент здания;

− необходимое количество теплоты для каждого помещения;

− составление технического задания на проектирование;

− выбор схемы систем отопления;

− составление предварительной ориентировочной сметы;

− концепция-эскиз проекта системы отопления.

Критерии оценивания: наличие в ответе не менее пяти компонентов.

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-3, ПК-4