Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Системы теплоснабжения промышленных предприятий»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Все источники разнообразных видов энергии, доступные для промышленного и бытового использования в энергетике:

А) Энергозависимые ресурсы

Б) Энергетические ресурсы

В) Энергосберегающие ресурсы

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-1, ПК-4

2. Возобновляемую энергию получают из природных ресурсов, таких как: солнечный свет, водные потоки, ветер, приливы и геотермальная теплота, так ли это:

А) Отчасти

Б) Да

В) Нет

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-1, ПК-4

3. Ядерная энергетика основана на использовании ядерного топлива, совокупность промышленных процессов которого составляют топливный ядерный цикл, так ли это:

А) Отчасти

Б) Да

В) Нет

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-1, ПК-4

4. В каком случае из перечисленных котел не подлежит немедленной остановке и отключению?

А) В случае снижения расхода воды через водогрейный котел ниже минимально допустимого значения.

Б) В случае снижения уровня воды ниже низшего допустимого уровня.

В) В случае, если давление в барабане котла поднялось выше разрешенного на 5% и дальше не растет.

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-1, ПК-4

5. Расчетный коэффициент энергетической эффективности системы централизованного теплоснабжения здания зависит от:

А) Источника теплоты

Б) Источника мерзлоты

В) Источника электроснабжения

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-1, ПК-4

6. Тепловая энергия, отпускаемая из автономной системы теплоснабжения, может быть определена из уравнения:

А) Теплового сопротивления

Б) Теплового баланса

В) Теплового барьера

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-1, ПК-4

Задания закрытого типа на установление соответствия

Прочитайте текст и установите соответствие между левым и правым столбцами.

1. Установите соответствие:

| 1) Качественное регулирование тепловой нагрузки осуществляется | А) изменением температуры теплоносителя при постоянном расходе |
| --- | --- |
| 2) Применяется в двухтрубных водяных тепловых сетях в период высоких наружных температур при постоянной минимально допустимой температуре воды в подающем трубопроводе для отпуска тепла на горячее водоснабжение, регулирование | Б) пропусками подачи теплоносителя |
|  | В) изменением диаметра труб |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-1, ПК-4

2. Установите соответствие:

| 1) Системы горячего водоснабжения по месту расположения источника разделяются на | А) Центральные, групповые, местные |
| --- | --- |
| 2) Регулирование тепловой нагрузки по месту регулирования различают | Б) Автоматическое и ручное |
|  | В) Централизованные и децентрализованные |

Правильный ответ

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| В | А |

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-1, ПК-4

3. Установите соответствие:

| 1) Медные провода обозначаются буквой | А) А |
| --- | --- |
| 2) Алюминиевые провода обозначаются буквой | Б) Е |
|  | В) М |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| В | А |

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-1, ПК-4

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Прочитайте текст и установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установите последовательность хранения и подготовки мазута к сжиганию:

А) Основные резервуары для хранения постоянного запаса мазута

Б) Эмульгирование мазута

В) Приёмно-сливное устройство

Г) Подача мазута на сжигание

Д) Подготовка мазута перед сжиганием

Правильный ответ: В, А, Д, Б, Г.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-1, ПК-4

2. Установите последовательность доставки твердого топлива к потреблению:

А) Подача в бункера котлов и печей

Б) Отбор пробы

В) Повторное взвешивание

Г) Приём на предприятии

Д) Доставка транспортом Е) Разгрузка

Правильный ответ: Д, Г, Е, В, Б, А.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-1, ПК-4

3. Установите последовательность газоснабжения котельных:

А) Выбор оборудования

Б) Предпроектный подготовительный этап

В) Согласование проекта с государственными контролирующими органами

Г) Проектирование

Д) Согласование, приёмка и сдача объекта в эксплуатацию

Е) Монтаж

Правильный ответ: Б, Г, В, А, Е, Д

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-1, ПК-4

4. Установите последовательность подачи природного газа в котельную:

А) Снятие заглушки.

Б) Подача газа в газопроводы.

В) Инструктаж пусковой бригады.

Г) Настройка газового оборудования ГРУ.

Правильный ответ: В, Г, А, Б.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-1, ПК-4

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Впишите краткий ответ на вопрос: окончание предложения (одно слово), пропущенное слово или цифру.

1. Комплекс мер по реализации правовых, организационных, научных, производственных, технических и экономических мер, направленных на эффективное использование ТЭР - это _______

Правильный ответ: энергосбережение

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-1, ПК-4

2. Энергия системы из двух или более реагирующих между собой веществ - это энергия _________

Правильный ответ: химическая

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-1, ПК-4

3. Энергия преобразованных энергоносителей - это энергия _____________.

Правильный ответ: производная

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-1, ПК-4

4. Техническое инспектирование энергоиспользования на объекте с целью определения экономии энергии - это _____________ .

Правильный ответ: энергоаудит

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-1, ПК-4

5. Направление нетрадиционной энергетики, основанное на непосредственном использовании солнечного излучения для получения энергии в каком-либо виде  - ______ .

Правильный ответ: солнечная энергетика

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-1, ПК-4

6. Наиболее эффективным теплоаккумулирующим материалом в жидкостных ССТ является __________ .

Правильный ответ: вода

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-1, ПК-4

7. Устройство для переноса тепловой энергии от источника низкопотенциальной тепловой энергии к потребителю с более высокой температурой - _____________.

Правильный ответ: тепловой насос

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-1, ПК-4

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Количество тепла, выделяющееся при сжигании определенного его количества -  __________  топлива

Правильный ответ: теплотворная способность

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-1, ПК-4

2. Расход топлива в единицу времени, отнесенный к единице мощности двигателя - ______________ .

Правильный ответ: удельный расход топлива

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-1, ПК-4

3. Отношение количества теплоты, эквивалентной полезной работе двигателя, к расчетной теплоте сгорания топлива, затраченного на получение этой работы, называется - ___________ .

Правильный ответ: эффективным КПД

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-1, ПК-4

4. Для восприятия усилий, возникающих в теплопроводах, и передачи их на несущие конструкции или грунт устанавливают ______ .

Правильный ответ: опоры

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-1, ПК-4

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Что служит для снижения давления и температуры острого пара?

Время выполнения – 5 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

Правильный ответ: Для снижения давления и температуры острого пара служат Редукционно-охладительные установки, РОУ.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-1, ПК-4

2. Что такое «шероховатость трубы»?

Время выполнения – 5 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

Правильный ответ: Шероховатость трубы – это выступы и неровности, влияющие на линейные потери давления.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-1, ПК-4

3. Что такое «узел ввода»?

Время выполнения – 5 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

Правильный ответ: Узел ввода – это устройство с комплектом оборудования, позволяющее осуществлять контроль параметров теплоносителя в здании или секции здания или сооружении, а также, при необходимости, осуществлять распределение потоков теплоносителя между потребителями

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-1, ПК-4