Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Восстановление систем теплогазоснабжения после аварий»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ.

1. В основе оптимального управления действием аварийно-восстановительных служб лежит наиболее рациональная стратегия деятельности

А) обслуживающего персонала

Б) диспетчерского персонала

В) технического персонала

Правильный ответ: Б.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 , ПК-4

2. Основной задачей ресурсоснабжающих управляющих компаний или ТСЖ является:

А) обеспечение устойчивой и бесперебойной работы инженерных систем

Б) обеспечение качества предоставления коммунальных ресурсов в пределах нормативов

В) принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации последствий аварий на источниках теплоснабжения, тепловых водопроводных, электрических сетях и системах водоотведения

Г) все ответы верны

Правильный ответ: Г.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 , ПК-4

3. ЕДДС -  это

А) Единая диспетчерская организация

Б) Единая дежурно-диспетчерская служба

В) Единые действия диспетчерской службы

Г) Оперативно-диспетчерская служба

Правильный ответ: Б.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 , ПК-4

Задания закрытого типа на установление соответствия

Прочитайте текст и установите соответствие между левым и правым столбцами

1. Установите соответствие между определениями:

| 1) Авария- | А) обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, нанесли ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушили условия жизнедеятельности населения. |
| --- | --- |
| 2) Чрезвычайная ситуация - | Б) нарушения коммунального энергоснабжения и эксплуатирующих их организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал, энергоносителя, повреждение оборудования, другие факторы снижения надежности), которые подразделяются на аварии и инциденты. |
| 3) Технологические нарушения - | В) опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определённой территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде. |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | А | Б |

Компетенции (индикаторы): ПК-3 , ПК-4

2. Установите соответствие:

| 1) Физический износ - | А) представляет собой обесценивание основных средств под влиянием научно-технического прогресса. |
| --- | --- |
| 2) Моральный износ - | Б) это ухудшение технического состояния основных средств потеря средствами труда своих первоначальных качественных характеристик в результате производственного функционирования или бездействия (разрушения от воздействия атмосферного влияния, коррозии). |
| 3) Технологический отказ - | В) износ основных средств наступает в случае использования техники, не соответствующей современным социальным требования (вызывающей профессиональные заболевания, имеющий большой уровень ручного труда и т.д.) |
|  | Г) вынужденные отключение или ограничение оборудования, производства и (или) передачи энергоресурсов потребителям, если они не содержат признаков аварии. |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | А | Г |

Компетенции (индикаторы): ПК-3 , ПК-4

3. Установите соответствие:

| 1) Реконструкция - | А) совокупность работ по усовершенствованию объекта основных средств, приводящая к повышению технического уровня и экономических характеристик объекта, осуществляемая путем замены его конструктивных элементов и систем более эффективными. |
| --- | --- |
| 2) Модернизация - | Б) это замена изношенных конструкций и деталей зданий на более долговечные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий. При этом может проводиться модернизация объекта и его перепланировка. |
| 3) Капитальный ремонт - | В) это изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей, площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения. |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | А | Б |

Компетенции (индикаторы): ПК-3 , ПК-4

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Прочитайте текст и установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установите правильную последовательность действий ресурсоснабжающей организации при возникновении аварийной ситуации на наружных инженерных сетях:

А) После ликвидации аварии информирование соответствующей ресурсоснабжающей организации и ЕДДС о завершении работ.

Б) Оповещение собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирном жилом доме, попадающих под отключение, о продолжительности устранения аварии.

В) В течение 30 минут информирование диспетчеров о причинах аварии и принятом решении по её ликвидации.

Г) Силами аварийно-восстановительных бригад в течении 15 минут приступить к ликвидации создавшейся аварийной ситуации.

Д) Принять меры по обеспечению безопасности на месте аварии.

Правильный ответ: Д, Г, В, Б, А.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 , ПК-4

2. Установите правильную последовательность реконструкции инженерных систем после аварии:

А) Оценка состояния объекта.

Б) Срочные меры безопасности.

В) Подготовка к ремонтным работам.

Г) Непосредственно восстановительные работы.

Правильный ответ: А, Б, В, Г.

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово

1. Чем меньше времени ____________ затратит на решение этих задач, тем быстрее вступят в действие аварийно-восстановительные службы, тем эффективнее будет их работа, тем менее будет риск дальнейшего развития аварии и нанесения большего ущерба, тем менее будет риск гибели людей, тем меньшими будут материально-технические затраты.

Правильный ответ: диспетчер

Компетенции (индикаторы): ПК-3 , ПК-4

2. С помощью предварительно выполненных расчетов оценить величины затрат, среднюю продолжительность аварии и выбрать наиболее _____________ вариант действий при ликвидации последствий аварий, в том числе с учетом различных вариантов развития событий.

Правильный ответ: оптимальный

Компетенции (индикаторы): ПК-3 , ПК-4

3. Аварией считается отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший прекращение подачи тепловой потребителям и абонентам на отопление на период более _______ часов.

Правильный ответ: 8.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 , ПК-4

4. Авария– опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определённой территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба ______________ среде.

Правильный ответ: окружающей природной /окружающей

Компетенции (индикаторы): ПК-3 , ПК-4

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Независимо от причины возникновения аварии обеспечение качественного теплогазоснабжения, в первую очередь, должно быть направлено на снижение __________________ послеаварийного восстановления.

Правильный ответ: периода времени

Компетенции (индикаторы): ПК-3 , ПК-4

2. В настоящее время прогнозирование аварий систем теплогазоснабжения производится исходя из вероятности безотказной работы всех элементов систем. Вместе с тем есть примеры более точного прогнозирования путем моделирования _____________________ состояния элементов систем с учетом изменения их прочностных характеристик в процессе эксплуатации.

Правильный ответ: напряженно-деформированного

Компетенции (индикаторы): ПК-3 , ПК-4

3. Действующие на сегодняшний день нормативные документы и методики устанавливают порядок разработки, утверждения и пересмотра плана локализации и ликвидации аварий, регламентируют лишь общие положения, процедуру расчета и порядок количественной оценки экономического ущерба. Представляется целесообразным решение задач выбора варианта послеаварийного восстановления систем теплоснабжения осуществлять путем расчета комплекса из трех составляющих (трех функций): ____________________________.

Правильный ответ: функции потерь, функции расходов и функции доходов.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 , ПК-4

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Перечислите задачи, которые решает диспетчер в ходе ликвидации последствий аварий.

Время выполнения -10 мин.

Ожидаемый результат: В ходе ликвидации последствий аварий диспетчер решает следующие задачи:

1.) Выявляет места и объемы разрушений либо с помощью ранее произведенных расчетов на ЭВМ на различные параметры разрушающих воздействий ЧС, либо с помощью расчетов в ходе развития ЧС.

2.) Производит сбор данных о дальнейшем развитии ЧС.

3.) Оценивает среднюю продолжительность ликвидации последствий аварий.

4.) Оценивает величины затрат на снижение рисков: техногенного, экологического, экономического и т.п.

5.) Выявляет несколько вариантов действий, прорабатывает их и выбирает наиболее оптимальный.

6.) Корректирует диспетчерский график, либо составляет новый с учетом вышеизложенных параметров.

Критерии оценивания: наличие в ответе не менее трех компонентов, логичность излагаемой информации.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 , ПК-4

2. Прогнозирование степени разрушения систем теплогазоснабжения от внешних механических воздействий - предлагается, выполнять в шесть этапов. Перечислите их.

Время выполнения -10 мин.

Ожидаемый результат:

1.) Формирование без исходных данных по внешним разрушающим воздействиям и систем ТГС на рассматриваемой территории.

2.) Выбор сценариев аварии.

3.) Выбор математических моделей для прогнозирования масштабов аварий по выбранному сценарию.

4.) Формирование баз исходных данных для реализации выбранных математических моделей.

5.) Проведение численного эксперимента по прогнозированию масштабов аварий на объектах систем ТГС.

6.) Оценка достоверности результатов прогнозирования масштабов аварий на объектах систем ТГС.

Критерии оценивания: наличие в ответе не менее трех компонентов, логичность излагаемой информации.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 , ПК-4