Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Архитектура»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ

Расстоянием между координационными осями продольных стен называют:

А) шагом

Б) пролетом

В) высотой этажа

Г) фундаментом

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-6

2. Выберите один правильный ответ

Какие из нижеперечисленных конструктивных элементов не относятся к образующим надземную часть здания:

А) фундамент

Б) стены

В) перекрытие

Г) крыша

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-2

Задания закрытого типа на установление соответствия

1. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

|  | Понятие |  | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Толщина стен в 0,5 кирпича | А) | 120 мм. |
| 2) | Толщина стен в 1 кирпич | Б) | 250 мм. |
| 3) | Толщина стен в 1,5 кирпича | В) | 380 мм. |
| 4) | Толщина стен в 2 кирпича | Г) | 510 мм. |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Б | В | Г |

Компетенции (индикаторы): ОПК-6

2. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

|  | Понятие |  | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Крыша | А) | совокупность конструктивных элементов, завершающих здание и защищающих его от внешней среды |
| 2) | Вальма | Б) | треугольный скат крыши |
| 3) | Стропильные ноги | В) | элементы наслонных стропил, опертые на мауэрлатный брус и коньковый прогон |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | Б | В |

Компетенции (индикаторы): ОПК-6

3. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

|  | Понятие |  | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | помещения являются подсобными | А) | кухня, коридор |
| 2) | помещения образуют санитарный узел | Б) | курительная, санузел |
| 3) | помещения относятся к жилым | В) | спальня, гостиная, кабинет |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | Б | В |

Компетенции (индикаторы): ОПК-6

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1. Определите последовательность этапов возведения здания:

А) Подготовительные работы

Б) Возведение фундамента

В) Возведение стен

Г) Монтаж кровли

Д) Внутренние работы

Е) Отделочные работы

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д, Е

Компетенции (индикаторы): ПК-2

2. Определите последовательность этапов возведения ленточного фундамента:

А) Инженерно-геологическое исследование участка

Б) Сооружение опалубки

В) Выемка грунта и закладка подушки-основания

Г) Армирование

Д) Заливка бетоном

Е) Утепление ленточного основания

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д, Е

Компетенции (индикаторы): ПК-2

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

1. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Здание, имеющее высоту, определяемую в соответствии с СП 1.13130: более 75 м – класса функциональной пожарной опасности Ф1.3; более 50 м – других классов функциональной пожарной опасности, относится к___________.

Правильный ответ: высотным.

Компетенции (индикаторы): ОПК-6

2. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Исходный документ для проектирования __________________.

Правильный ответ: техническое задание.

Компетенции (индикаторы): ОПК-6

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Технические условия разрабатываются на проектирование, строительство и на ____________________.

Правильный ответ: эксплуатацию объектов/ эксплуатацию зданий.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

2. Здания и сооружения, покрытия которых выполнено с применением несущих конструкций, расстояние между опорами которых более 30 м., называют____________

Правильный ответ: большепролётными/ большепролётные.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Дайте определение понятию жилые здания малой этажности и назовите классы жилой застройки:

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат: Жилые здания малой этажности включают здания в два-три этажа, предназначенные для проживания в них людей.  Выделяют три больших класса малоэтажной жилой застройки:

– индивидуальные жилые дома. Предназначены для проживания одной семьи, расположены на отдельном участке, при этом и земля, и сам дом принадлежат собственнику.

– блокированные жилые дома. Представляются собой блок-секции, имеющие общую стену. Каждая блок-секция имеет свой вход и предназначена для одной семьи. Общие стены выполняются глухими, в них нет проёмов.

– малоэтажные многоквартирные дома. Состоят из 1–4 подъездов, в каждом подъезде расположено несколько квартир, на каждом этаже может размещаться одна или несколько квартир, в доме не может быть более трёх этажей.

Критерии оценивания:

– наличие в ответе содержательной единицы «жилые здания малой этажности включают здания в два-три этажа»;

– наличие в ответе не менее трех компонентов: «индивидуальные» «блокированные» «малоэтажные».

Компетенции (индикаторы): ПК-2

2. Что означают красные и черные отметки на плане вертикальной планировки?

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат: чёрные отметки соответствуют отметкам существующего рельефа. Красные (проектные) отметки — отметки преобразованного рельефа. Рабочие отметки — разница между проектной красной отметкой и чёрной отметкой существующего рельефа. Чёрные отметки определяют на топографическом плане в соответствующих характерных точках. Красные отметки наносят на чертеже схемы организации рельефа в соответствующих характерных точках сверху выносной линии над чёрной отметкой.

Критерии оценивания: наличие в ответе не менее двух компонентов: «чёрные отметки соответствуют отметкам существующего рельефа» «красные отметки преобразованного рельефа».

Компетенции (индикаторы): ОПК-6

3. Какие требования предъявляют к полам гражданских зданий:

Время выполнения – 5 мин.

Ожидаемый результат: полы гражданских зданий должны быть прочными, износостойкими, упругими, гладкими (но не скользкими), обладать малым теплоусвоением, легко очищаться от загрязнений, иметь эстетичный вид и соответствовать архитектуре интерьера.

Критерии оценивания: наличие в ответе не менее двух компонентов: «полы гражданских зданий должны быть прочными, износостойкими» «обладать малым теплоусвоением, легко очищаться от загрязнений».

Компетенции (индикаторы): ПК-2