Комплект оценочных материалов по дисциплине

Метрология, стандартизация, сертификация и контроль качества

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Что такое ГОСТ?

А). Государственный стандарт

Б). Гарантия обеспечения стандартного качества продукции и услуг

В).Гарантия соответствия продукции и услуг требованиям законодательства

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-7

2. Какие требования должны соответствовать строительные материалы, чтобы получить сертификат соответствия?

А). Соответствовать требованиям нормативно-технической документации.

Б). Самыми дешевыми на рынке.

В). Произведены только на национальной территории.

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-7

3. Какие методы измерения наиболее точные?

А). непосредственные

Б). косвенные

В). визуальные

Г). методы экспертной оценки

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-7

Задания закрытого типа на установление соответствия

1. Установите соответствие между левым и правым столбцами. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца

| 1) | Национальный стандарт | А) | ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Стандарт организации | Б) | СТП |
| 3) | Межгосударственный стандарт | В) | ГОСТ Р ИСО |
| 4) | Международный стандарт | Г) | СНиП |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Д | Б | А | В |

Компетенции (индикаторы): ОПК-7

2. Установите соответствие между левым и правым столбцами. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца

| 1) | Оценка соответствия требованиям стандартом | А) | Сертификация |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Оценка соответствия государственными органами | Б) | Аккредитация |
| 3) | Подтверждение технической компетенции | В) | Контроль |
| 4) | Подтверждение соответствия органом по сертификации | Г) | Надзор |
|  |  | Д) | Декларирование |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| В | Д | Б | А |

Компетенции (индикаторы): ОПК-7

3. Установите соответствие между левым и правым столбцами. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца

| 1) | Вторичный эталон | А) | Эталон-копии |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Поверочная схема | Б) | Локальная |
| 3) | Поверка | В) | Специальный |
| 4) | Первичный эталон | Г) | Первичная |
|  |  | Д) | Инспекционный |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Б | Г | В |

Компетенции (индикаторы): ОПК-7

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Прочитайте текст и установите правильную последовательность

1. Расположите обозначение статуса нормативного документа в порядке выполнения и обращения проектной документации

А). «аннулирован»

Б). «в разработке»

В). «на согласовании»

Г). «остановлен»

Д). «утвержден»

Правильный ответ: (Б, В, Д, Г, А)

Компетенции (индикаторы): ОПК-7

2. Расположите в правильной последовательности виды документов по стандартизации при формировании элемента «Ссылочные нормативные документы» технической документации

А). межгосударственные классификаторы;

Б). межгосударственные;

В). национальные;

Г). общероссийские классификаторы

Правильный ответ: (Б, В, А, Г)

Компетенции (индикаторы): ОПК-7

3. Установите правильную последовательность стадий разработки проектной конструкторской документации

А). Разработка технического предложения

Б). Разработка технического проекта

В). Разработка эскизного проекта

Правильный ответ: (А, В, Б)

Компетенции (индикаторы): ОПК-7

Задание открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово.

1. Метрология - это наука, которая изучает методы и средства измерения, их точность и ____________________

Правильный ответ: (достоверность)

Компетенции (индикаторы): ОПК-7

2. В строительстве широко используются различные ________измерения, такие как измерители длины, угла, высоты, ширины и т.д.

Правильный ответ: (средства)

Компетенции (индикаторы): ОПК-7

3. При определении процедуры оценки качества продукции рекомендуется ориентироваться на требования нормативных ____________________

Правильный ответ: (документов)

Компетенции (индикаторы): ОПК-7

4. Контроль качества строительных конструкций представляет собой проверку их прочности, стойкости и наличия ______________

Правильный ответ: (дефектов)

Компетенции (индикаторы): ОПК-7

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Первичным эталоном является эталон,….

Правильный ответ: (воспроизводящий единицу физической величины с наивысшей точностью)

Критерий оценивания: наличие в ответе один из вариантов

1). (воспроизводящий единицу физической величины)

2). (воспроизводящий единицу физической величины с наивысшей точностью)

Компетенции (индикаторы): ОПК-7

2. Поверка средств измерений:

Правильный ответ: (совокупность операций, выполняемых органами государственной службы с целью определения и подтверждения соответствия средства измерений установленным техническим требованиям)

Критерий оценивания: наличие в ответе один из вариантов

1). совокупность операций, выполняемых органами государственной службы

2). совокупность операций, выполняемых органами государственной службы для подтверждения соответствия техническим требованиям

Компетенции (индикаторы): ОПК-7

3. Государственный метрологический надзор осуществляется:

Правильный ответ: (на предприятиях, в организациях и учреждениях вне зависимости от вида собственности и ведомственной принадлежности)

Критерий оценивания: наличие в ответе один из вариантов:

1). на предприятиях вне зависимости от вида собственности;

2) в организациях и учреждениях вне зависимости от вида собственности;

3) в учреждениях вне зависимости от вида собственности

Компетенции (индикаторы): ОПК-7 (ПК-7.1

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Сила давления на ролик при накатывании резьбы составляет305 кгс. Выразить силу в единицах системы СИ.

Время выполнения 20 мин

Ожидаемый результат: F=305·9,80665=2991 Н ≈ 3кН

Критерий оценивания: наличие в ответе один из вариантов:

1) 305·9,80665

2). 2991 Н

3). 3кН

2. Выразить кинетическую энергию маховика, составляющую 12,5 кгс·м в единицах системы СИ.

Время выполнения 20 мин

Ожидаемый результат: К=12,5·9,80665=122,6 Дж

Критерий оценивания: наличие в ответе один из вариантов:

1) 12,5·9,80665

2). 122,6 Дж