Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Метрология и электротехнические измерения» для специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

ЗАДАНИЯ ЗАКРЫТОГО ТИПА

1. Задание на выбор одного правильного ответа

Вопрос: Какой прибор используется для точного измерения напряжения в цифровых системах?

А) Аналоговый вольтметр

Б) Цифровой мультиметр

В) Осциллограф

Г) Частотомер

Правильный ответ: Б

Компетенции: ПК 3.1, ОК 01

2. Задание на выбор одного правильного ответа

Вопрос: Какой метод прототипирования позволяет проверить работу цифровой системы без физической сборки?

А) Стендовые испытания

Б) Вибродиагностика

В) Компьютерное моделирование

Г) Тепловизионный контроль

Правильный ответ: В

Компетенции: ПК 1.4, ОК 02

3. Задание на выбор одного правильного ответа

Вопрос: Какой документ регламентирует процедуру поверки измерительных приборов?

А) Техническое задание

Б) Методика поверки

В) Инструкция по эксплуатации

Г) Паспорт прибора

Правильный ответ: Б

Компетенции: ОК 09, ОК 01

4. Задание на установление соответствия

Вопрос: Установите соответствие между параметром компьютерной системы и методом его контроля.

| Параметр системы | Метод контроля |
| --- | --- |
| 1) Напряжение питания | А) Осциллограф |
| 2) Тактовая частота | Б) Логический анализатор |
| 3) Цифровые сигналы | В) Цифровой мультиметр |
| 4) Форма сигналов | Г) Частотомер |

Правильный ответ: 1-В, 2-Г, 3-Б, 4-А

Компетенции: ПК 3.1, ОК 01

5. Задание на установление соответствия

Вопрос: Установите соответствие между видом погрешности и методом ее уменьшения.

| Вид погрешности | Метод уменьшения |
| --- | --- |
| 1) Систематическая | А) Усреднение результатов |
| 2) Случайная | Б) Поверка оборудования |
| 3) Промах | В) Повторные измерения |
| 4) Инструментальная | Г) Исключение из выборки |

Правильный ответ: 1-Б, 2-А, 3-Г, 4-В

Компетенции: ПК 3.1, ОК 01

6. Задание на установление правильной последовательности

Вопрос: Расположите этапы прототипирования цифровой системы.

А) Разработка схемы устройства

Б) Компьютерное моделирование

В) Создание физического прототипа

Г) Тестирование и отладка

Д) Анализ результатов

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д

Компетенции: ПК 1.4, ОК 01

7. Задание на установление правильной последовательности

Вопрос: Расположите этапы диагностики неисправности компьютерной системы.

А) Анализ симптомов неисправности

Б) Проведение измерений параметров

В) Локализация неисправного узла

Г) Восстановление работоспособности

Д) Проверка функционирования

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д

Компетенции: ПК 3.1, ОК 01

8. Задание на установление правильной последовательности

Вопрос: Расположите средства измерений по классу точности.

А) Эталонный прибор 0,1

Б) Рабочий прибор 2,5

В) Образцовый прибор 0,5

Г) Лабораторный прибор 1,0

Правильный ответ: А, В, Г, Б

Компетенции: ПК 3.1, ОК 01

9. Задание на установление правильной последовательности

Вопрос: Расположите этапы отладки программного кода.

А) Поиск синтаксических ошибок

Б) Тестирование функциональности

В) Анализ логики программы

Г) Оптимизация кода

Д) Документирование изменений

Правильный ответ: А, В, Б, Г, Д

Компетенции: ПК 3.2, ОК 01

10. Задание на установление правильной последовательности

Вопрос: Расположите методы измерений по их ресурсоемкости.

А) Прямые измерения

Б) Косвенные измерения

В) Совокупные измерения

Г) Совместные измерения

Правильный ответ: А, Б, В, Г

Компетенции: ПК 3.1, ОК 07

ЗАДАНИЯ ОТКРЫТОГО ТИПА

11. Задание на дополнение

Вопрос: Программная среда для моделирования работы цифровых систем называется _______________.

Правильный ответ: система схемотехнического моделирования / SPICE-симулятор

Компетенции: ПК 1.4, ОК 09

12. Задание на дополнение

Вопрос: Устройство для визуализации и анализа цифровых сигналов называется _______________.

Правильный ответ: логический анализатор

Компетенции: ПК 3.1, ОК 09

13. Задание на дополнение

Вопрос: Документ, устанавливающий порядок проведения измерений, называется _______________.

Правильный ответ: методика выполнения измерений

Компетенции: ОК 09, ОК 01

14. Задание с кратким свободным ответом

Вопрос: Какие параметры необходимо контролировать при диагностике источников питания компьютерных систем?

Правильный ответ: Напряжение, ток нагрузки, пульсации, стабильность параметров.

Компетенции: ПК 3.1, ОК 01

15. Задание с кратким свободным ответом

Вопрос: Как принципы бережливого производства применяются в метрологическом обеспечении?

Правильный ответ: Оптимизация процессов измерений, сокращение потерь времени, рациональное использование ресурсов.

Компетенции: ОК 07, ОК 01

16. Задание с развернутым ответом

Вопрос: Опишите порядок взаимодействия специалистов при комплексной диагностике компьютерной системы.

Правильный ответ: Специалист по аппаратному обеспечению проверяет компоненты, программист анализирует код, метролог контролирует параметры. Совместный анализ результатов.

Компетенции: ОК 04, ОК 05

17. Задание с развернутым ответом (практико-ориентированное)

Задание: Разработайте программу метрологического контроля измерительных приборов в компьютерной лаборатории.

Время выполнения – 30 мин.

Критерии оценивания: Полнота контролируемых параметров, обоснованность периодичности, учет специфики оборудования.

Компетенции: ПК 3.1, ОК 01

Полный ответ:

Программа контроля:

- Ежемесячно: Поверка мультиметров

- Ежеквартально: Калибровка осциллографов

- Полугодично: Проверка логических анализаторов

- Ежегодно: Аттестация измерительных стендов

- Внепланово: После ремонта или длительного хранения

18. Задание с развернутым ответом (расчетное)

Задание: Рассчитайте относительную погрешность измерения напряжения, если показание вольтметра 5,12 В, а действительное значение 5,08 В.

Время выполнения – 25 мин.

Критерии оценивания: Правильность применения формул, точность расчетов.

Компетенции: ПК 3.1, ОК 01

Полное решение:

Абсолютная погрешность: ΔU = 5,12 - 5,08 = 0,04 В

Относительная погрешность: δ = (0,04/5,08) × 100% ≈ 0,79%

Ответ: относительная погрешность 0,79%

19. Задание с развернутым ответом (инструктивное)

Задание: Составьте инструкцию по безопасной утилизации электронных компонентов.

Время выполнения – 30 мин.

Критерии оценивания: Полнота мер безопасности, учет экологических требований.

Компетенции: ОК 07, ОК 05

Полный ответ:

Инструкция:

- Сортировка компонентов по типам

- Обезвреживание опасных веществ

- Передача специализированным организациям

- Оформление сопроводительной документации

- Контроль выполнения утилизации

20. Задание с развернутым ответом (аналитическое)

Вопрос: Проанализируйте влияние качества измерений на надежность компьютерных систем.

Время выполнения – 25 мин.

Критерии оценивания: Глубина анализа, учет современных требований к надежности.

Компетенции: ПК 3.1, ОК 02

Полный ответ:

Анализ влияния:

- Точность измерений параметров питания → стабильность работы

- Качество диагностики сигналов → предотвращение сбоев

- Достоверность контроля температуры → продление срока службы

- Правильность настройки тактовых частот → оптимальное быстродействие

- Вывод: Качественные измерения - основа надежности компьютерных систем.