Комплект оценочных материалов по дисциплине

«МДК.02.01 Планирование работ по эксплуатации электрического и электромеханического оборудования»

Специальность 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

ЗАДАНИЯ ЗАКРЫТОГО ТИПА

I. Задания на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ

Вопрос: Какой основной документ определяет структуру и продолжительность ремонтного цикла электрооборудования?

А) Годовой график ППР

Б) Положение о ППР

В) Дефектная ведомость

Г) Технический паспорт оборудования

Правильный ответ: Б

Компетенции: ПК 2.1, ОК 09

2. Выберите один правильный ответ

Вопрос: Какой метод планирования позволяет наглядно отобразить взаимосвязь и сроки выполнения работ?

А) Диаграмма Ганта

Б) Круговая диаграмма

В) Структурная схема

Г) Гистограмма распределения

Правильный ответ: А

Компетенции: ПК 2.1, ОК 02

3. Выберите один правильный ответ

Вопрос: Какой показатель характеризует эффективность использования электрооборудования?

А) Коэффициент полезного действия

Б) Коэффициент готовности

В) Стоимость запасных частей

Г) Количество персонала

Правильный ответ: Б

Компетенции: ПК 2.1, ОК 01

II. Задания на установление соответствия

4. Установите правильное соответствие

Вопрос: Установите соответствие между видом планирования и его содержанием.

| Вид планирования | Содержание |
| --- | --- |
| 1) Перспективное | А) Распределение работ по сменам |
| 2) Годовое | Б) План развития на 5-10 лет |
| 3) Месячное | В) График ремонтов на год |
| 4) Оперативное | Г) Уточнение недельных заданий |

Правильный ответ: 1-Б, 2-В, 3-Г, 4-А

Компетенции: ПК 2.1, ОК 03

5. Установите правильное соответствие

Вопрос: Установите соответствие между ресурсом и методом его планирования.

| Ресурс | Метод планирования |
| --- | --- |
| 1) Трудовые | А) Нормы расхода материалов |
| 2) Материальные | Б) Расчет численности персонала |
| 3) Энергетические | В) Баланс рабочего времени |
| 4) Финансовые | Г) Смета затрат |

Правильный ответ: 1-В, 2-А, 3-Б, 4-Г

Компетенции: ПК 2.1, ОК 03

III. Задания на установление правильной последовательности

6. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите этапы разработки годового графика ППР.

А) Составление перечня оборудования

Б) Определение трудоемкости работ

В) Расчет необходимых ресурсов

Г) Согласование с производственными службами

Д) Утверждение графика

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д

Компетенции: ПК 2.1, ОК 03

7. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите этапы планирования мероприятий по охране труда.

А) Идентификация опасных факторов

Б) Разработка инструкций

В) Обучение персонала

Г) Контроль выполнения

Д) Анализ эффективности

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д

Компетенции: ПК 2.3, ОК 03

8. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите приоритеты при планировании ресурсосберегающих мероприятий.

А) Снижение энергопотребления

Б) Утилизация отходов

В) Оптимизация технологических процессов

Г) Применение энергоэффективного оборудования

Правильный ответ: В, Г, А, Б

Компетенции: ПК 2.1, ОК 07

9. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите этапы планирования работы бригады.

А) Постановка задач

Б) Распределение обязанностей

В) Определение сроков выполнения

Г) Контроль промежуточных результатов

Д) Подведение итогов

Правильный ответ: А, В, Б, Г, Д

Компетенции: ПК 2.1, ОК 04

10. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите этапы расчета потребности в запасных частях.

А) Анализ статистики отказов

Б) Определение номенклатуры

В) Расчет страхового запаса

Г) Формирование заявки

Д) Корректировка нормативов

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д

Компетенции: ПК 2.1, ОК 01

ЗАДАНИЯ ОТКРЫТОГО ТИПА

IV. Задания открытого типа на дополнение

11. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Вопрос: Документ, определяющий последовательность и сроки выполнения ремонтных работ, называется _______________.

Правильный ответ: график планово-предупредительных ремонтов (ППР)

Компетенции: ПК 2.1, ОК 09

12. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Вопрос: Система организации рабочего места, основанная на принципах бережливого производства, называется _______________.

Правильный ответ: система 5S

Компетенции: ПК 2.3, ОК 07

13. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Вопрос: Показатель, характеризующий отношение времени работы оборудования к общему времени, называется _______________.

Правильный ответ: коэффициент эксплуатации

Компетенции: ПК 2.1, ОК 01

V. Задания открытого типа с кратким свободным ответом

14. Дайте краткий ответ

Вопрос: Какие факторы учитываются при планировании ремонтного цикла?

Правильный ответ: Интенсивность эксплуатации, условия работы, техническое состояние, требования производителя.

Компетенции: ПК 2.1, ОК 01

15. Дайте краткий ответ

Вопрос: Какова цель планирования мероприятий по промышленной безопасности?

Правильный ответ: Предупреждение аварий и несчастных случаев, обеспечение безопасных условий труда.

Компетенции: ПК 2.3, ОК 07

16. Дайте развернутый ответ

Вопрос: Опишите принципы взаимодействия службы эксплуатации с ремонтными подразделениями.

Правильный ответ: Эксплуатационный персонал передает заявки на ремонт, участвует в приемке оборудования, предоставляет информацию о режимах работы. Ремонтные службы выполняют работы по графику ППР, оперативные ремонты.

Компетенции: ПК 2.1, ОК 04

VI. Задания открытого типа с развернутым ответом

17. Задание с развернутым ответом (практико-ориентированное)

Задание: Разработайте фрагмент годового графика ППР для участка с 5 единицами электрооборудования.

Время выполнения – 30 мин.

Критерии оценивания: Полнота информации, реалистичность сроков, учет особенностей оборудования.

Компетенции: ПК 2.1, ОК 03

Полный ответ:

График ППР на 2024 год:

- Январь: ТО электродвигателя №1

- Март: Капремонт трансформатора ТМ-1000

- Май: ТО вентиляционной установки

- Август: Средний ремонт компрессора

- Ноябрь: ТО осветительной сети

18. Задание с развернутым ответом (расчетное)

Задание: Рассчитайте годовую потребность в запасных частях для электродвигателя, если средний срок службы подшипника - 2 года, щеток - 6 месяцев.

Время выполнения – 25 мин.

Критерии оценивания: Правильность расчетов, обоснованность выводов.

Компетенции: ПК 2.1, ОК 01

Полное решение:

- Потребность в подшипниках: 1/2 = 0,5 шт./год

- Потребность в щетках: 12/6 = 2 комплекта/год

Ответ: 0,5 подшипника, 2 комплекта щеток в год

19. Задание с развернутым ответом (инструктивное)

Задание: Составьте план проведения инструктажа по охране труда для электротехнического персонала.

Время выполнения – 30 мин.

Критерии оценивания: Полнота охвата тем, соответствие требованиям законодательства.

Компетенции: ПК 2.3, ОК 05

Полный ответ:

План инструктажа:

- Общие требования безопасности

- Требования перед началом работы

- Требования во время работы

- Требования при аварийных ситуациях

- Требования по окончании работы

20. Задание с развернутым ответом (аналитическое)

Вопрос: Проанализируйте преимущества и недостатки системы планово-предупредительного ремонта.

Время выполнения – 25 мин.

Критерии оценивания: Глубина анализа, учет экономических факторов.

Компетенции: ПК 2.1, ОК 02

Полный ответ:

Анализ:

- Преимущества: Регулярное обслуживание, предупреждение аварий, планирование ресурсов.

- Недостатки: Возможность избыточного ремонта, не учитывает фактическое состояние оборудования.

- Вывод: Эффективно для оборудования с предсказуемым износом.