Комплект оценочных материалов по дисциплине

«МДК.02.02 Разработка документации по эксплуатации электрического и электромеханического оборудования»

Специальность 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

ЗАДАНИЯ ЗАКРЫТОГО ТИПА

I. Задания на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ

Вопрос: Какой документ содержит основные технические характеристики электрооборудования?

А) Паспорт оборудования

Б) Инструкция по эксплуатации

В) Акт приемки

Г) Сертификат соответствия

Правильный ответ: А

Компетенции: ПК 2.2, ОК 09

2. Выберите один правильный ответ

Вопрос: Какой раздел инструкции по эксплуатации содержит порядок действий при аварийных ситуациях?

А) Техническое описание

Б) Меры безопасности

В) Указания по эксплуатации

Г) Техническое обслуживание

Правильный ответ: Б

Компетенции: ПК 2.2, ОК 07

3. Выберите один правильный ответ

Вопрос: Какой документ оформляется при вводе оборудования в эксплуатацию?

А) Акт ввода в эксплуатацию

Б) Накладная

В) Сертификат качества

Г) Гарантийный талон

Правильный ответ: А

Компетенции: ПК 2.2, ОК 09

II. Задания на установление соответствия

4. Установите правильное соответствие

Вопрос: Установите соответствие между видом документа и его назначением.

| Документ | Назначение |
| --- | --- |
| 1) Регламент ТО | А) Регистрация технического состояния |
| 2) Журнал дефектов | Б) Описание порядка обслуживания |
| 3) Формуляр | В) Учет выполненных работ |
| 4) Акт испытаний | Г) Фиксация результатов проверок |

Правильный ответ: 1-Б, 2-А, 3-В, 4-Г

Компетенции: ПК 2.2, ОК 09

5. Установите правильное соответствие

Вопрос: Установите соответствие между документом и сроком его хранения.

| Документ | Срок хранения |
| --- | --- |
| 1) Паспорт оборудования | А) 3 года |
| 2) Аварийные акты | Б) Постоянно |
| 3) Журналы ТО | В) 5 лет |
| 4) Инструкции по ОТ | Г) До списания оборудования |

Правильный ответ: 1-Г, 2-Б, 3-В, 4-А

Компетенции: ПК 2.2, ОК 09

III. Задания на установление правильной последовательности

6. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите этапы разработки инструкции по эксплуатации.

А) Сбор технической информации

Б) Составление структуры документа

В) Написание разделов

Г) Согласование с ответственными службами

Д) Утверждение руководителем

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д

Компетенции: ПК 2.2, ОК 03

7. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите разделы паспорта оборудования в логическом порядке.

А) Технические характеристики

Б) Комплект поставки

В) Условия эксплуатации

Г) Гарантийные обязательства

Д) Свидетельство о приемке

Правильный ответ: Б, А, В, Г, Д

Компетенции: ПК 2.2, ОК 09

8. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите этапы оформления акта о несчастном случае.

А) Фиксация обстоятельств происшествия

Б) Описание поврежденного оборудования

В) Указание причин происшествия

Г) Перечень мероприятий по устранению

Д) Подписи членов комиссии

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д

Компетенции: ПК 2.3, ОК 05

9. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите этапы разработки регламента технического обслуживания.

А) Определение перечня операций

Б) Установление периодичности

В) Описание методов контроля

Г) Определение необходимых ресурсов

Д) Согласование с технической службой

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д

Компетенции: ПК 2.2, ОК 03

10. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите документы в порядке их оформления при вводе нового оборудования.

А) Акт ввода в эксплуатацию

Б) Паспорт оборудования

В) Инструкция по монтажу

Г) Протокол испытаний

Д) Разрешение на эксплуатацию

Правильный ответ: Б, В, Г, А, Д

Компетенции: ПК 2.2, ОК 09

ЗАДАНИЯ ОТКРЫТОГО ТИПА

IV. Задания открытого типа на дополнение

11. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Вопрос: Документ, содержащий полную информацию об эксплуатации оборудования на протяжении всего срока службы, называется _______________.

Правильный ответ: формуляр

Компетенции: ПК 2.2, ОК 09

12. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Вопрос: Нормативный документ, устанавливающий требования к безопасности электроустановок, называется _______________.

Правильный ответ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ)

Компетенции: ПК 2.3, ОК 09

13. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Вопрос: Документ, подтверждающий соответствие оборудования требованиям технических регламентов, называется _______________.

Правильный ответ: сертификат соответствия

Компетенции: ПК 2.2, ОК 09

V. Задания открытого типа с кратким свободным ответом

14. Дайте краткий ответ

Вопрос: Какие сведения должны содержаться в паспорте электрооборудования?

Правильный ответ: Технические характеристики, дата изготовления, заводской номер, гарантийные обязательства.

Компетенции: ПК 2.2, ОК 09

15. Дайте краткий ответ

Вопрос: Какова цель разработки оперативных документов по охране труда?

Правильный ответ: Обеспечение безопасных условий труда, предупреждение несчастных случаев.

Компетенции: ПК 2.3, ОК 07

16. Дайте развернутый ответ

Вопрос: Опишите структура типовой инструкции по эксплуатации электрооборудования.

Правильный ответ: Общие указания, технические характеристики, устройство и принцип работы, указания по эксплуатации, техническое обслуживание, меры безопасности, возможные неисправности.

Компетенции: ПК 2.2, ОК 05

VI. Задания открытого типа с развернутым ответом

17. Задание с развернутым ответом (практико-ориентированное)

Задание: Разработайте форму журнала технического обслуживания электродвигателя.

Время выполнения – 30 мин.

Критерии оценивания: Полнота информации, удобство заполнения, соответствие требованиям.

Компетенции: ПК 2.2, ОК 03

Полный ответ:

Форма журнала:

- Дата проведения ТО

- Наименование оборудования

- Вид работ

- Параметры контроля (ток, вибрация, температура)

- Подпись исполнителя

- Замечания и рекомендации

18. Задание с развернутым ответом (расчетное)

Задание: Рассчитайте срок окупаемости системы диагностики стоимостью 500 000 руб., если она позволяет экономить 150 000 руб./год на ремонтах.

Время выполнения – 25 мин.

Критерии оценивания: Правильность расчетов, обоснованность выводов.

Компетенции: ПК 2.2, ОК 01

Полное решение:

- Срок окупаемости = 500 000 / 150 000 = 3,3 года

Ответ: 3 года 4 месяца

19. Задание с развернутым ответом (инструктивное)

Задание: Составьте шаблон акта осмотра электрооборудования после аварии.

Время выполнения – 30 мин.

Критерии оценивания: Полнота информации, юридическая грамотность.

Компетенции: ПК 2.3, ОК 05

Полный ответ:

Шаблон акта:

- Дата и время составления

- Состав комиссии

- Описание поврежденного оборудования

- Характер повреждений

- Предполагаемые причины

- Рекомендации по восстановлению

- Подписи членов комиссии

20. Задание с развернутым ответом (аналитическое)

Вопрос: Проанализируйте требования к оформлению технической документации согласно действующим стандартам.

Время выполнения – 25 мин.

Критерии оценивания: Глубина анализа, знание нормативной базы.

Компетенции: ПК 2.2, ОК 02

Полный ответ:

Анализ требований:

- Соответствие ГОСТам

- Полнота технической информации

- Наличие всех необходимых реквизитов

- Четкость и однозначность формулировок

- Учет требований охраны труда и промышленной безопасности