Комплект оценочных материалов по дисциплине

«ОП 05 Материаловедение»

Специальность 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

ЗАДАНИЯ ЗАКРЫТОГО ТИПА

I. Задания на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ

Вопрос: Какое свойство материала характеризует его способность проводить электрический ток?

А) Теплопроводность

Б) Электропроводность

В) Магнитная проницаемость

Г) Диэлектрическая проницаемость

Правильный ответ: Б

Компетенции: ПК 1.1, ОК 01

2. Выберите один правильный ответ

Вопрос: Какой материал используется для изготовления токоведущих частей в электроустановках?

А) Фарфор

Б) Медь

В) Резина

Г) Текстолит

Правильный ответ: Б

Компетенции: ПК 3.2, ОК 01

3. Выберите один правильный ответ

Вопрос: Какой из перечисленных материалов является диэлектриком?

А) Алюминий

Б) Сталь

В) Поливинилхлорид

Г) Латунь

Правильный ответ: В

Компетенции: ПК 3.1, ОК 01

II. Задания на установление соответствия

4. Установите правильное соответствие

Вопрос: Установите соответствие между материалом и его основным применением в электрооборудовании.

| Материал | Применение |
| --- | --- |
| 1) Электротехническая сталь | А) Изоляция кабелей |
| 2) Поливинилхлорид | Б) Сердечники трансформаторов |
| 3) Медь | В) Корпуса аппаратов |
| 4) Алюминиевый сплав | Г) Токоведущие шины |

Правильный ответ: 1-Б, 2-А, 3-Г, 4-В

Компетенции: ПК 3.2, ОК 09

5. Установите правильное соответствие

Вопрос: Установите соответствие между свойством материала и его определением.

| Свойство | Определение |
| --- | --- |
| 1) Твердость | А) Способность поглощать энергию при ударе |
| 2) Прочность | Б) Сопротивление проникновению другого тела |
| 3) Пластичность | В) Сопротивление разрушению |
| 4) Ударная вязкость | Г) Способность к остаточной деформации |

Правильный ответ: 1-Б, 2-В, 3-Г, 4-А

Компетенции: ПК 1.1, ОК 01

III. Задания на установление правильной последовательности

6. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите материалы по величине удельного электрического сопротивления (от меньшего к большему).

А) Диэлектрик

Б) Полупроводник

В) Проводник

Г) Сверхпроводник

Правильный ответ: Г, В, Б, А

Компетенции: ПК 3.1, ОК 01

7. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите этапы термической обработки стали.

А) Закалка

Б) Отжиг

В) Отпуск

Г) Нормализация

Правильный ответ: Б, Г, А, В

Компетенции: ПК 3.2, ОК 01

8. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите материалы по температуре плавления (от более низкой к более высокой).

А) Медь

Б) Алюминий

В) Олово

Г) Сталь

Правильный ответ: В, Б, А, Г

Компетенции: ПК 1.1, ОК 01

9. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите этапы выбора материала для детали электрооборудования.

А) Определение условий эксплуатации

Б) Анализ технологических свойств

В) Расчет экономической эффективности

Г) Изучение механических характеристик

Правильный ответ: А, Г, Б, В

Компетенции: ПК 3.2, ОК 01

10. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите виды коррозии по степени их опасности для электрооборудования.

А) Местная коррозия

Б) Равномерная коррозия

В) Межкристаллитная коррозия

Г) Питтинговая коррозия

Правильный ответ: Б, А, Г, В

Компетенции: ПК 3.1, ОК 01

ЗАДАНИЯ ОТКРЫТОГО ТИПА

IV. Задания открытого типа на дополнение

11. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Вопрос: Способность материала сопротивляться проникновению в него другого, более твердого тела называется _______________.

Правильный ответ: твердость

Компетенции: ПК 1.1, ОК 09

12. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Вопрос: Материал, удельное электрическое сопротивление которого находится между проводниками и диэлектриками, называется _______________.

Правильный ответ: полупроводник

Компетенции: ПК 3.1, ОК 09

13. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Вопрос: Процесс насыщения поверхности стальных деталей углеродом для повышения твердости называется _______________.

Правильный ответ: цементация

Компетенции: ПК 3.2, ОК 09

V. Задания открытого типа с кратким свободным ответом

14. Дайте краткий ответ

Вопрос: Какие основные свойства определяют пригодность изоляционных материалов в электротехнике?

Правильный ответ: Электрическая прочность, диэлектрическая проницаемость, тангенс угла диэлектрических потерь, термостойкость.

Компетенции: ПК 3.1, ОК 01

15. Дайте краткий ответ

Вопрос: Почему алюминий широко применяется вместо меди в электротехнике?

Правильный ответ: Алюминий легче и дешевле меди, обладает достаточной электропроводностью.

Компетенции: ПК 3.2, ОК 01

16. Дайте развернутый ответ

Вопрос: Опишите преимущества и недостатки применения пластмасс в электротехнике.

Правильный ответ: Преимущества: малая плотность, хорошие диэлектрические свойства, коррозионная стойкость. Недостатки: низкая теплостойкость, старение под воздействием внешних факторов.

Компетенции: ПК 3.2, ОК 05

VI. Задания открытого типа с развернутым ответом

17. Задание с развернутым ответом (практико-ориентированное)

Задание: Разработайте рекомендации по выбору материала для токоведущих шин распределительного устройства.

Время выполнения – 30 мин.

Критерии оценивания: Учет электрических и механических свойств, экономической эффективности, условий эксплуатации.

Компетенции: ПК 3.2, ОК 01

Полный ответ:

Рекомендации по выбору:

- Высокая электропроводность (медь, алюминий)

- Достаточная механическая прочность

- Коррозионная стойкость

- Технологичность обработки

- Экономическая целесообразность

- Для ответственных применений - медь, для менее ответственных – алюминий

18. Задание с развернутым ответом (расчетное)

Задание: Рассчитайте массу алюминиевой шины сечением 40×4 мм и длиной 5 м (плотность алюминия 2700 кг/м³).

Время выполнения – 25 мин.

Критерии оценивания: Правильность расчетов, точность результата.

Компетенции: ПК 3.2, ОК 01

Полное решение:

- Площадь сечения: S = 40 × 4 = 160 мм² = 0,00016 м²

- Объем: V = S × L = 0,00016 × 5 = 0,0008 м³

- Масса: m = ρ × V = 2700 × 0,0008 = 2,16 кг

Ответ: 2,16 кг

19. Задание с развернутым ответом (инструктивное)

Задание: Составьте инструкцию по визуальному контролю состояния контактных поверхностей электрооборудования.

Время выполнения – 30 мин.

Критерии оценивания: Полнота проверяемых параметров, четкость формулировок.

Компетенции: ПК 3.1, ОК 05

Полный ответ:

Инструкция:

- Проверить отсутствие окисных пленок

- Обнаружить следы перегрева (изменение цвета)

- Выявить механические повреждения

- Проверить равномерность прилегания контактов

- Зафиксировать наличие коррозии

- Оценить состояние болтовых соединений

20. Задание с развернутым ответом (аналитическое)

Вопрос: Проанализируйте причины преждевременного старения изоляции электрооборудования и методы его предотвращения.

Время выполнения – 25 мин.

Критерии оценивания: Глубина анализа, практическая ценность рекомендаций.

Компетенции: ПК 3.1, ОК 02

Полный ответ:

Анализ причин и методов предотвращения:

- Причины: Тепловое старение, электрическое старение, ультрафиолетовое излучение, механические повреждения, загрязнения.

- Методы предотвращения: Соблюдение температурных режимов, защита от УФ-излучения, регулярная очистка, применение антистатических покрытий, своевременная замена.