Комплект оценочных материалов по дисциплине

ПП.02 Производственная практика

ЗАДАНИЯ ЗАКРЫТОГО ТИПА

I. Задания на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ

Вопрос: Какой документ содержит основные технические характеристики электрооборудования?

А) Паспорт оборудования

Б) Инструкция по эксплуатации

В) Акт приемки

Г) Сертификат соответствия

Правильный ответ: А

Компетенции: ПК 2.2, ОК 09

2. Выберите один правильный ответ

Вопрос: Какой раздел инструкции по эксплуатации содержит порядок действий при аварийных ситуациях?

А) Техническое описание

Б) Меры безопасности

В) Указания по эксплуатации

Г) Техническое обслуживание

Правильный ответ: Б

Компетенции: ПК 2.2, ОК 07

3. Выберите один правильный ответ

Вопрос: Какой документ оформляется при вводе оборудования в эксплуатацию?

А) Акт ввода в эксплуатацию

Б) Накладная

В) Сертификат качества

Г) Гарантийный талон

Правильный ответ: А

Компетенции: ПК 2.2, ОК 09

II. Задания на установление соответствия

4. Установите правильное соответствие

Вопрос: Установите соответствие между видом документа и его назначением.

| Документ | Назначение |
| --- | --- |
| 1) Регламент ТО | А) Регистрация технического состояния |
| 2) Журнал дефектов | Б) Описание порядка обслуживания |
| 3) Формуляр | В) Учет выполненных работ |
| 4) Акт испытаний | Г) Фиксация результатов проверок |

Правильный ответ: 1-Б, 2-А, 3-В, 4-Г

Компетенции: ПК 2.2, ОК 09

5. Установите правильное соответствие

Вопрос: Установите соответствие между документом и сроком его хранения.

| Документ | Срок хранения |
| --- | --- |
| 1) Паспорт оборудования | А) 3 года |
| 2) Аварийные акты | Б) Постоянно |
| 3) Журналы ТО | В) 5 лет |
| 4) Инструкции по ОТ | Г) До списания оборудования |

Правильный ответ: 1-Г, 2-Б, 3-В, 4-А

Компетенции: ПК 2.2, ОК 09

III. Задания на установление правильной последовательности

6. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите этапы разработки инструкции по эксплуатации.

А) Сбор технической информации

Б) Составление структуры документа

В) Написание разделов

Г) Согласование с ответственными службами

Д) Утверждение руководителем

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д

Компетенции: ПК 2.2, ОК 03

7. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите разделы паспорта оборудования в логическом порядке.

А) Технические характеристики

Б) Комплект поставки

В) Условия эксплуатации

Г) Гарантийные обязательства

Д) Свидетельство о приемке

Правильный ответ: Б, А, В, Г, Д

Компетенции: ПК 2.2, ОК 09

8. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите этапы оформления акта о несчастном случае.

А) Фиксация обстоятельств происшествия

Б) Описание поврежденного оборудования

В) Указание причин происшествия

Г) Перечень мероприятий по устранению

Д) Подписи членов комиссии

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д

Компетенции: ПК 2.3, ОК 05

9. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите этапы разработки регламента технического обслуживания.

А) Определение перечня операций

Б) Установление периодичности

В) Описание методов контроля

Г) Определение необходимых ресурсов

Д) Согласование с технической службой

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д

Компетенции: ПК 2.2, ОК 03

10. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите документы в порядке их оформления при вводе нового оборудования.

А) Акт ввода в эксплуатацию

Б) Паспорт оборудования

В) Инструкция по монтажу

Г) Протокол испытаний

Д) Разрешение на эксплуатацию

Правильный ответ: Б, В, Г, А, Д

Компетенции: ПК 2.2, ОК 09

ЗАДАНИЯ ОТКРЫТОГО ТИПА

IV. Задания открытого типа на дополнение

11. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Вопрос: Документ, содержащий полную информацию об эксплуатации оборудования на протяжении всего срока службы, называется _______________.

Правильный ответ: формуляр

Компетенции: ПК 2.2, ОК 09

12. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Вопрос: Нормативный документ, устанавливающий требования к безопасности электроустановок, называется _______________.

Правильный ответ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ)

Компетенции: ПК 2.3, ОК 09

13. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Вопрос: Документ, подтверждающий соответствие оборудования требованиям технических регламентов, называется _______________.

Правильный ответ: сертификат соответствия

Компетенции: ПК 2.2, ОК 09

V. Задания открытого типа с кратким свободным ответом

14. Дайте краткий ответ

Вопрос: Какие сведения должны содержаться в паспорте электрооборудования?

Правильный ответ: Технические характеристики, дата изготовления, заводской номер, гарантийные обязательства.

Компетенции: ПК 2.2, ОК 09

15. Дайте краткий ответ

Вопрос: Какова цель разработки оперативных документов по охране труда?

Правильный ответ: Обеспечение безопасных условий труда, предупреждение несчастных случаев.

Компетенции: ПК 2.3, ОК 07

16. Дайте развернутый ответ

Вопрос: Опишите структура типовой инструкции по эксплуатации электрооборудования.

Правильный ответ: Общие указания, технические характеристики, устройство и принцип работы, указания по эксплуатации, техническое обслуживание, меры безопасности, возможные неисправности.

Компетенции: ПК 2.2, ОК 05

VI. Задания открытого типа с развернутым ответом

17. Задание с развернутым ответом (практико-ориентированное)

Задание: Разработайте форму должностной инструкции для электротехнического персонала, для электроремонтной мастерской

Время выполнения – 30 мин.

Критерии оценивания: Полнота информации, удобство заполнения, соответствие требованиям.

Компетенции: ПК 2.2, ОК 03

Полный ответ:

Форма инструкции:

1. Общие положения

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет обязанности, права и ответственность электромонтера по ремонту электрооборудования (далее – Работник) электроремонтной мастерской.
1.2. Работник назначается и освобождается от должности приказом руководителя организации.
1.3. Работник подчиняется непосредственно начальнику электроремонтной мастерской.
1.4. Требования к квалификации:

- Образование: среднее специальное (электротехническое) или профессиональное обучение.

- Группа по электробезопасности: не ниже III (для оборудования до 1000 В), IV (для оборудования выше 1000 В).

- Опыт работы: от 1 года в электроремонтных работах.
1.5. Работник должен знать:

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП).

- Методы диагностики и ремонта электрооборудования.

- Требования охраны труда и пожарной безопасности.

2. Должностные обязанности

Работник обязан:
2.1. Проводить плановые и аварийные ремонты электрооборудования мастерской:

- Разборка, дефектовка и сборка электродвигателей, пуско-регулирующей аппаратуры.

- Замена изношенных деталей (подшипники, щетки, контакты).

- Прозвонка цепей, замер сопротивления изоляции.
2.2. Выполнять техническое обслуживание:

- Очистка контактов, смазка механизмов.

- Проверка работы защитных устройств (УЗО, автоматические выключатели).
2.3. Вести учет выполненных работ:

- Заполнение журналов ремонта и дефектов.

- Составление отчетов по расходу материалов.
2.4. Соблюдать требования безопасности:

- Использование СИЗ (диэлектрические перчатки, инструмент с изолированными рукоятками).

- Блокировка оборудования при ремонте.

3. Права

Работник имеет право:

3.1. Требовать предоставления исправного инструмента и средств защиты.
3.2. Вносить предложения по улучшению организации ремонтных работ.
3.3. Отказаться от выполнения работ при выявлении нарушений, угрожающих безопасности.

4. Ответственность

Работник несет ответственность за:

4.1. Качество выполненных ремонтов.

4.2. Нарушение правил ПУЭ, ПТЭЭП, охраны труда.

4.3. Сохранность инструмента и материалов.

5. Условия работы

5.1. Режим работы: сменный (график утверждается приказом).
5.2. Возможны экстренные вызовы для аварийного ремонта.

6. Заключительные положения

6.1. Инструкция вводится в действие с "______" 20___ г.
6.2. Работник ознакомлен с инструкцией: _ (подпись, дата).

18. Задание с развернутым ответом (расчетное)

Задание: Калькуляция работ по среднему ремонту двигателя (компрессора) холодильника LG

1. Исходные данные

Тип двигателя: герметичный компрессор (например, LG XC1Q или аналогичный)

Неисправности:

Повышенный шум/вибрация (износ подшипников)

Снижение производительности (износ поршневой группы)

Утечка хладагента (повреждение корпуса)

Стоимость запчастей: рыночные цены 2024 года

Время выполнения – 25 мин.

Критерии оценивания: Правильность расчетов, обоснованность выводов.

Компетенции: ПК 2.2, ОК 01

Полное решение:

Расчет стоимости

1. Материалы и запчасти

| Наименование | Кол-во | Цена (руб) | Сумма (руб) |
| --- | --- | --- | --- |
| Подшипник компрессора | 2 шт | 800 | 1 600 |
| Поршневая группа | 1 комплект | 2 500 | 2 500 |
| Хладагент R600a | 50 г | 300 | 300 |
| Масло для компрессора | 100 мл | 400 | 400 |
| Герметик/флюс для пайки | 1 упак. | 250 | 250 |
| Итого |  |  | 5 050 |

2. Трудовые затраты

- Тарифная ставка мастера: 600 руб/час (специализация по холодильному оборудованию)

- Время работы: 7,5 часов

- Зарплата: 7,5 × 600 = 4 500 руб

3. Накладные расходы (25% от ФОТ)

- 4 500 × 0,25 = 1 125 руб

4. Прибыль (20% от себестоимости)

- (5 050 + 4 500 + 1 125) × 0,20 = 2 135 руб

5. Итоговая калькуляция

| Статья расходов | Сумма (руб) |
| --- | --- |
| Материалы | 5 050 |
| Оплата труда | 4 500 |
| Накладные расходы | 1 125 |
| Прибыль | 2 135 |
| Всего | 12 810 |

Цена для клиента: 13 000 руб (с округлением).

6. Нормативные акты и примечания

- ГОСТ Р 51318.14.1-2008 (требования к холодильным компрессорам).

- СНиП 2.04.01-85 (правила монтажа холодильных систем).

- Для работы с хладагентом R600a требуется специальный сертификат (п. 4.3 ПТЭЭП).

Важно:

- При утечке хладагента обязательна проверка герметичности течеискателем.

- Цены актуальны для регионов РФ (для Москвы/СПб ×1,5).

19. Задание с развернутым ответом (инструктивное)

Задание: Составьте шаблон акта осмотра электрооборудования после аварии.

Время выполнения – 30 мин.

Критерии оценивания: Полнота информации, юридическая грамотность.

Компетенции: ПК 2.3, ОК 05

Полный ответ:

Шаблон акта:

- Дата и время составления

- Состав комиссии

- Описание поврежденного оборудования

- Характер повреждений

- Предполагаемые причины

- Рекомендации по восстановлению

- Подписи членов комиссии

20. Задание с развернутым ответом (аналитическое)

Вопрос: Проанализируйте преимущества и недостатки системы планово-предупредительного ремонта двигателей стиральных машин

Время выполнения – 25 мин.

Критерии оценивания: Глубина анализа, учет экономических факторов.

Компетенции: ПК 2.1, ОК 02

Полный ответ:

Анализ:

1. Преимущества системы ППР

- Снижение риска внезапных отказов

-  Увеличение ресурса двигателя

- Экономия на затратах

- Безопасность

2. Недостатки системы ППР

- Завышенные затраты при низкой нагрузке

- Сложность прогнозирования

- Человеческий фактор

Вывод: Эффективно для оборудования с предсказуемым износом.