Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Метрология, стандартизация, сертификация и контроль качества»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Эталон, обеспечивающий воспроизведение единицы с наивысшей в стране точностью:

А) рабочий эталон

Б) первичный эталон

В) эталон-копия

Г) эталон-свидетель

Правильный ответ: Б.

Компетенции (индикаторы): УК-1, ОПК-4, ОПК-5

2. Что такое нормативно-технический документ (НТД)?

А) документ, определяющий правила и требования к качеству продукции

Б) документ, определяющий правила экспертизы продукции

В) документ, определяющий правила технической эксплуатации оборудования

Г) документ, определяющий правила технической документации

Правильный ответ: А.

Компетенции (индикаторы): УК-1, ОПК-4, ОПК-5

3. Погрешность, которая независимо от количества проводимых измерений остается неизменной или изменяется закономерно:

А) относительная погрешность;

Б) абсолютная погрешность;

В) систематическая погрешность;

Г) основная погрешность.

Правильный ответ: В.

Компетенции (индикаторы): УК-1, ОПК-4, ОПК-5

4. Какие документы регулируют требования к качеству продукции?

А) ГОСТы

Б) ОНД

В) СП и СНиПы

Г) Все перечисленное

Правильный ответ: Г.

Компетенции (индикаторы): УК-1, ОПК-4, ОПК-5

5. Технические устройства, необходимые для проведения испытания:

А) объекты испытаний;

Б) сертификационные испытания;

В) средства испытаний;

Г) исполнители испытаний.

Правильный ответ: В.

Компетенции (индикаторы): УК-1, ОПК-4, ОПК-5

6. Что такое сертификация продукции?

А) процедура оценки соответствия продукции требованиям стандартов

Б) процедура регистрации товаров на рынке

В) процедура установки цен на товары

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-1, ОПК-4, ОПК-5

7. Деятельность, направленная на достижение оптимальной степени упорядочения в определенной области посредствам установления положений для всеобщего и многократного использования в отношении реально существующих или потенциальных задач:

А) госконтроль

Б) техническое регулирование

В) стандартизация

Г) сертификация

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): УК-1, ОПК-4, ОПК-5

8. Средство измерений, предназначенное для воспроизведения физической величины заданного размера:

А) мера

Б) измерительный прибор

В) измерительный преобразователь

Г) измерительная установка

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-1, ОПК-4, ОПК-5

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие между предложенными определениями и процедурами:

| 1) Оценка соответствия требованиям стандартом; А) Сертификация. 2) Оценка соответствия государственными органами; Б) Аккредитация. 3)Подтверждение технической компетенции; В) Контроль. 4)Подтверждение соответствия органом по сертификации; Г) Надзор. |  |
| --- | --- |

Правильный ответ: 1В; 2Г; 3Б; 4А

Компетенции (индикаторы): УК-1, ОПК-4, ОПК-5

2. Установите соответствие между предложенными определениями и терминами:

| 1) Свойство какого-либо объекта, процесса отличающее его в количественном отношении от других, схожих с ним по качеству, физических объектов | А) Измерение |
| --- | --- |
| 2) Совокупность операций по нахождению значения физической величины с помощью специальных технических средств | Б) Физическая величина |
| 3) Физическая величина, которой по определению присвоено значение, равное единице | В) Единица физической величины |
| 4) Совокупность основных единиц, служащих базой для установления связей с другими производными физическими единицами | Г) Система единиц физических величин |

Правильный ответ: 1Б, 2А, 3В, 4Г

Компетенции (индикаторы): УК-1, ОПК-4, ОПК-5

3. Установите соответствие между предложенной характеристикой и качеством измерений:

| 1) количественная характеристика качества измерения, определяемая как отклонение результата измерения от истинного значения измеряемой величины: | А) сходимость |
| --- | --- |
| 2) степень доверия к результатам измерения | Б) воспроизводимость |
| 3) качество измерений, отражающее близость друг к другу результатов измерений, выполненных в одинаковых условиях | В) достоверность |
| 4) качество измерений, отражающее близость друг к другу результатов измерений, выполненных в различных условиях в различное время, в различных местах | Г) погрешность |

Правильный ответ: 1Г, 2В, 3А, 4Б

Компетенции (индикаторы): УК-1, ОПК-4, ОПК-5

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Расположите в правильной последовательности разделы технических условий

А) гарантии изготовителя

Б) методы контроля (испытаний);

В) правила приемки;

Г) технические требования;

Д) требования безопасности.

Правильный ответ: Г, Д, Б, В, А.

Компетенции (индикаторы): УК-1, ОПК-4, ОПК-5

2. Установите правильную последовательность сертификации строительной продукции:

А) составление программы и методики проведения сертификации данной продукции

Б) рассмотрение декларации-заявки и принятие решения о возможности проведения сертификации, в том числе выбор схемы проведения сертификации

В) оформление, регистрацию сертификата соответствия продукции и внесение сертифицированного производства в Государственный Реестр Системы сертификации;

Г) проведение испытаний (экспертизы) продукции для целей сертификации;

Д) выдачу заявителю сертификата соответствия;

Е) подача заявителем декларации-заявки на проведение сертификации продукции

Ж) отбор, идентификацию образцов (проб):

З) анализ полученных результатов испытаний, проверки производства и принятие решения о возможности выдачи сертификата соответствия и лицензии на право использования знака соответствия;

И) проведение инспекционного контроля за стабильностью сертификационных характеристик (параметров) продукции,

Правильный ответ: Е, Б, А, Ж, Г, З, В, И.

Компетенции (индикаторы): УК-1, ОПК-4, ОПК-5

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. ______________ – это степень близости результата измерений к принятому опорному значению.

Правильный ответ: точность измерений

Компетенции (индикаторы): УК-1, ОПК-4, ОПК-5

2. Контроль качества нужно проводить как постоянно, так и __________.

Правильный ответ: периодически

Компетенции (индикаторы): УК-1, ОПК-4, ОПК-5

3. Испытания, проводящиеся выборочно для оценки пригодности продукции к поставке или использованию, называются _____________________.

Правильный ответ: приемо-сдаточные/приемо-сдаточными

Компетенции (индикаторы): УК-1, ОПК-4, ОПК-5

4. Форма стандартизации, проводимой под руководством со стороны государства в масштабе всей страны по единым государственным планам стандартизации называется ______________________.

Правильный ответ: государственная стандартизация/государственной стандартизацией

Компетенции (индикаторы): УК-1, ОПК-4, ОПК-5

5. Технический надзор на объекте строительства это _________________.

Правильный ответ: контроль за качеством и сроками выполнения работ

Компетенции (индикаторы): УК-1, ОПК-4, ОПК-5

6. Свойство продукции выполнять функции, для которых она предназначена называется______________________

Правильный ответ: качество продукции/ качеством продукции

Компетенции (индикаторы): УК-1, ОПК-4, ОПК-5

7. Совокупность операций, выполняемых органами с целью определения и подтверждения соответствия средств измерения установленным требованиям, называется__________________

Правильный ответ: поверка/поверкой

Компетенции (индикаторы): УК-1, ОПК-4, ОПК-5

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Шкала измерений, являющейся монотонно возрастающей или убывающей и позволяющая установить отношение больше/меньше между величинами, ха- рактеризующими указанное свойство, называется  __________________

Правильный ответ: шкалой порядка/ шкалой рангов/шкала порядка/шкала ранга.

Компетенции (индикаторы): УК-1, ОПК-4, ОПК-5

2. Геометрические параметры объекта или расстояние между объектами измеряются_____________________________

Правильный ответ: километрами/метрами/дециметрами/сантиметрами/ миллиметрами.

Компетенции (индикаторы): УК-1, ОПК-4, ОПК-5

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Приведите единицы измерения плотности вещества:

Время выполнения – 2 мин.

Ожидаемый результат: формируя ответ студент должен указать единицы измерения плотности вещества.

Критерий оценивания: наличие в ответе одной из единиц измерения т/м3, кг/м3, кг/дм3, г/см3.

Компетенции (индикаторы): УК-1, ОПК-4, ОПК-5

2. Укажите категории стандартов, которые используются в РФ в настоящее время:

Время выполнения – 5 мин.

Ожидаемый результат: формируя ответ студент должен перечислить действующие стандарты РФ.

Критерии оценивания: наличие в ответе не менее трех названий стандартов: Международные; региональные; Межгосударственные; Государственные (национальные) стандарты РФ; Стандарты отраслей; Стандарты научно-технических, инженерных обществ и других общественных объединений; Стандарты предприятий.

Компетенции (индикаторы): УК-1, ОПК-4, ОПК-5