Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Инженерные системы зданий и сооружений (водоснабжение и водоотведение с элементами гидравлики)»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Суточная биологическая потребность человека в воде составляет:

А) 2 —3 литра

Б) 110 —150 литров

В) 15 литров

Г) 50 литров

Правильный ответ: Б,

Компетенции (индикаторы): УК-1; ОПК-4

2. На какой вид человеческой деятельности затрачивается самое большое количество воды?

А) личная гигиена

Б) приготовление пищи

В) орошение

Г) полив

Правильный ответ: Б,

Компетенции (индикаторы): УК-1; ОПК-4

3. Трубы, из какого материала нашли широкое распространение для транспортирования воды в первых системах водоснабжения в XIX веке?

А) чугунные

Ь) стальные

В) железобетонные

Г) пластмассовые

Правильный ответ: А.

Компетенции (индикаторы): УК-1; ОПК-4

4. Ухудшение качества исходного сырья системы водоснабжения —природной воды —происходит из-за:

А) природных явлений

Б) возрастания антропогенной нагрузки

В) атмосферных осадков

Г) изменения климата

Правильный ответ: Б.

Компетенции (индикаторы): УК-1; ОПК-4

5. Вертикальные водозаборы подземных вод могут быть

А) трубчатые колодцы (скважины)

Б) инфильтрационные

В) горизонтальные водозаборы

Г) каптажные камеры

Правильный ответ: А.

Компетенции (индикаторы): УК-1; ОПК-4

6. Насосная станция первого подъема подает

А) природную воду в резервуар чистой воды

Б) сточную воду на очистные сооружения

В) природную воду на очистные сооружения

Г) сточную воду в главный коллектор

Правильный ответ: В.

Компетенции (индикаторы): УК-1; ОПК-4

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент

правого столбца.

1. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

| - Реальной жидкостью называется жидкость... - Идеальной жидкостью называется жидкость... | А) в которой отсутствует внутреннее трение; Б) находящаяся при реальных условиях; В) в которой присутствует внутреннее трение |
| --- | --- |

Правильный ответ: 1-В, 2-А.

Компетенции (индикаторы): УК-1; ОПК-4

2. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца

соответствует только один элемент правого столбца.

| - Коэффициент сжатия струи - Коэффициент скорости - Коэффициент расхода - Коэффициент гидравлического трения - Коэффициент местных потерь | А) ζ Б) λ В) φ Г) ε Д) μ |
| --- | --- |

Правильный ответ: 1-Г, 2-В, 3-Г,4-Б, 5-А

Компетенции (индикаторы): УК-1; ОПК-4

| - Давление обозначается латинской буквой - Сила давления обозначается латинской буквой - Средняя скорость движения жидкости обозначается латинской буквой - Истинная скорость движения жидкости обозначается латинской буквой - Расход жидкости обозначается латинской буквой 6) Напор обозначается латинской буквой | А) Q Б) v В) P Г) u Д) p Е) h |
| --- | --- |

3. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

Правильный ответ: 1-Д, 2-В, 3-Б,4-Г, 5-А,6-Е

Компетенции (индикаторы): УК-1; ОПК-4

4. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца

соответствует только один элемент правого столбца.

| Если центр давления (водоизмещения) тела полностью погруженного в жидкость находится : - ниже центра тяжести - Выше центра тяжести - центр давления и тяжести совпадают, то положение тела : | А) остойчиво, Б) не остойчиво. В) безразличное, |
| --- | --- |

Правильный ответ: 1-Б, 2-А, 3-Г,4-В,

Компетенции (индикаторы): УК-1; ОПК-4

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Расположите в определенной последовательность расчёта бурного течения включает следующие этапы:

| 1) I-й этап 2) II-й этап 3) III-й этап | А) Определение параметров потока на выходе из трубы. Рассчитываются расход потока, относительное расширение нижнего бьефа и глубина воды на выходе из трубы круглого сечения. Б) Расчёт параметров потока в любой точке зоны свободного растекания. Для этого можно использовать пакеты прикладных программ, например Maple или Mathcad.свободного растекания. В) Математическое моделирование растекания бурного потока. В зависимости от этих параметров устанавливается сопряжение по типу свободного растекания двумерного бурного потока, определяются глубины и скорости потока в каждой точке, геометрия зоны |
| --- | --- |

Правильный ответ: 1 – А, 2 – В, 3 – Б

Компетенции (индикаторы): УК-1; ОПК-4

2. Установите правильную последовательность измерения скорости потока может включать следующие этапы:

| 1) I-й этап 2) II-й этап 3) III-й этап 4) IV-й этап | А) Установка первичного измерительного преобразователя (например, гидрометрической вертушки) на рассчитанную точку измере Б) Расчёты. Из градуировочной таблицы расчётного листа выписываются соответствующие уровню площади живого сечения и расстояния от дна до точки измерения скорости на вертикали. В) Определение уровня воды в гидро-метрическом створения скоростной вертикали. Г) Измерение средней скорости потока. Для получения достоверного значения осреднённой скорости с погрешностью, не превышающей допустимую, измерение может выполняться последовательно несколько раз. |
| --- | --- |

Правильный ответ: 1 – В, 2 – Б, 3 – А

Компетенции (индикаторы): УК-1; ОПК-4

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. ____________представляет собой систему трубопроводов и устройств, предназначенных для подачи воды от водопроводной сети города, населенного пункта или промышленного предприятия к санитарно-техническим приборам, технологическому оборудованию и пожарным кранам (для подачи потребителям)

Правильный ответ: внутренний водопровод                                                                                     Компетенции (индикаторы): УК-1; ОПК-4

2._____________служит для ограничения распространения и тушения пожаров в зданиях.

Правильный ответ: пожарный водопровод                                                                                                                           Компетенции (индикаторы): УК-1; ОПК-4

3.____________ — это устройство устанавливаемое сразу после прохода ввода через стену или фундамент на расстоянии 1м от них внутри помещения.

Правильный ответ: Водомерные узлы                                                                                                  Компетенции (индикаторы): УК-1; ОПК-4

4. ______________—  это устройства для хранения и аккумулирования запасов воды, возводимые на возвышенности

Правильный ответ: Водонапорные башни                                                                                               Компетенции (индикаторы): УК-1; ОПК-4

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1.                             предназначена для приема сточных вод, предварительной очистки их в случае необходимости и отвода (транспортирования) во внутри дворовую, а затем в наружную канализационную сеть.

Правильный ответ: Система внутренней дворовой канализации                                              Компетенции (индикаторы): УК-1; ОПК-4

2.________________ служит для отвода бытовых сточных вод от кухонных раковин, моек, ванн, душей и других санитарно-технических приборов

Правильный ответ: Бытовая система канализации

Компетенции (индикаторы): УК-1; ОПК-4

3.________________ называется отношение суточного расхода в дни наибольшего водопотребления Qmax.сутки. к среднесуточному расходу Qсред.сутки. называют ……………..

Правильный ответ: Суточным коэффициентом неравномерности потребления воды

Компетенции (индикаторы): УК-1; ОПК-4

4. При ______________ необходимо учитывать планировку объекта водоснабжения, размещение отдельных потребителей воды,  рельефа местности и т.д.

Правильный ответ: трассировке водопроводных сетей                                                                    Компетенции (индикаторы): УК-1; ОПК-4

Задания открытого типа с развернутым ответом

1.  Прочитайте текст задания. Продумайте логику и полноту ответа. Запишите ответ, используя точную формулировку.

Опишите системы водоснабжения населенных мест для эксплуатации объектов промышленного и гражданского назначения.

Время выполнения – 6 мин.

Ожидаемый результат: Система водоснабжения – это комплекс сооружений, самотечных и напорных сетей, служащий для забора воды из источников водоснабжения, ее очистки до нормативных показателей и подачи потребителю. Системы водоснабжения классифицируются: по назначению, по характеру используемых природных источников, по территориальному признаку, по способу подачи воды, по способу доставки и распределения воды.

Компетенции (индикаторы): УК-1; ОПК-4

2.   Прочитайте текст задания. Продумайте логику и полноту ответа. Запишите ответ, используя точную формулировку.

Что такое нормы водопотребления?

Время выполнения – 4 мин.

Ожидаемый результат: Нормы водопотребления — минимальное количество воды, необходимое для нормального существования и хозяйственной деятельности человека; определяются в расчете потребления хозяйственно-питьевого на 1 человека; промышленного — на единицу продукции производственного оборудования; сельскохозяйственного — на единицу площади орошения или осушения; для животноводства — на 1 голову скота и т. д.

Компетенции (индикаторы): УК-1; ОПК-4