Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Инженерные системы зданий и сооружений (электроснабжение с элементами электротехники)»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Электричеством называют одну из разновидностей _________

А) силы;

Б) энергии;

В) материи.

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): УК-1; ОПК-4

2. Что обозначает слово «атом»?

А) маленький;

Б) единичный;

В) неделимый.

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): УК-1; ОПК-4

3. Электрический ток разделяется на ___________

А) сильный и слабый;

Б) переменный и постоянный;

В) быстрый и медленный.

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): УК-1; ОПК-4

4. Явление возникновения электрических зарядов на удалении называется____

А) электрической индукцией;

Б) электрическим напором;

В) электрическим перепадом.

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-1; ОПК-4

5. Чем отличаются друг от друга постоянный и переменный токи?

А) частотой;

Б) скоростью;

В) силой.

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-1; ОПК-4

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент

правого столбца.

1. Определите какому удельному сопротивлению соответствуют удельные сопротивления?

| 1) Меди 2) Алюминия 3) Стали 4) Свинца 5) Никеля | А) 0.130 Ом Б) 0.223 Ом В) 0.017 Ом Г) 0.420 Ом Д) 0.028 Ом |
| --- | --- |

Правильный ответ: 1-В; 2-Г; 3- ; 4-Д; 5-Б.

Компетенции (индикаторы): УК-1; ОПК-4

2. Каким величинам электрического тока соответствуют наименования?

| 1) Сила тока 2) Напряжение 3) Сопротивление | А) вольт Б) ом В) ампер |
| --- | --- |

Правильный ответ: 1-В; 2-А; 3-Б

Компетенции (индикаторы): УК-1; ОПК-4

3. Каким определениям соответствуют следующие виды сопротивлений?

| 1) Последовательное соединение сопротивлений 2) Параллельное соединение сопротивлений 3) Смешанное соединение сопротивлений | А) это последовательно-параллельное соединение Б) это соединение, при котором сопротивления соединены один за другим без разветвлений В) это соединение, при котором один зажим каждого сопротивления присоединён к одной точке электрической сети, а другой зажим каждого сопротивления присоединён к другой точке цепи |
| --- | --- |

Правильный ответ: 1-Б; 2-В; 3-А.

Компетенции (индикаторы): УК-1; ОПК-4

4. Каким видом сопротивлений в цепях переменного тока соответствуют следующие    наименования?

| - Активное сопротивление; | А) сопротивление катушки; |
| --- | --- |
| - Реактивное сопротивление; | Б) сопротивление катушки индуктивности или конденсатора. Оно не расходует электроэнергию; |
| - Ёмкостное сопротивление; | В) сопротивление, расходующее электроэнергию, то есть сопротивление, в котором происходят потери электрической энергии на нагрев; |
| - Индуктивное сопротивление. | Г) Это сопротивление конденсатора. |

Правильный ответ: 1-В; 2-Б; 3-Г; 4-А.

Компетенции (индикаторы): УК-1; ОПК-4

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. В какой последовательности производятся работы по прокладке электрических кабелей?

А) укладка кабеля;

Б) устройство постели из песка;

В) рытьё траншеи;

Г) засыпка траншеи.

Правильный ответ: ВБАГ

Компетенции (индикаторы): УК-1; ОПК-4

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Алгебраическая сумма токов в _________ равна нулю.

Правильный ответ: узле

Компетенции (индикаторы): УК-1; ОПК-4

2. В ____________ соединении все элементы цепи расположены между двумя узлами.

Правильный ответ: параллельном

Компетенции (индикаторы): УК-1; ОПК-4

3. Наибольшее из мгновенных значений переменной называется ______.

Правильный ответ: амплитуда

Компетенции (индикаторы): УК-1; ОПК-4

4. В цепи синусоидального тока с последовательным соединением R, L, C при условии   наблюдается _____________.

Правильный ответ: резонанс напряжений

Компетенции (индикаторы): УК-1; ОПК-4

5. Совокупность нескольких векторов, которые изображают синусоидальные величины одинаковой частоты, и построены с использованием масштаба и соблюдением правильного их ориентирования друг относительно друга на основе законов Кирхгофа называют _________.

Правильный ответ: векторной диаграммой

Компетенции (индикаторы): УК-1; ОПК-4

Задания открытого типа на краткий свободный ответ

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1.  – величина, характеризующая ______________.

Правильный ответ: скольжение асинхронного двигателя / скольжение

Компетенции (индикаторы): УК-1; ОПК-4

2. Наибольшее мгновенное значение напряжения за период (без учёта знака) называется ______________.

Правильный ответ: амплитудное значение напряжения

Компетенции (индикаторы): УК-1; ОПК-4

3. Работа трансформатора основана на явлении ____________.

Правильный ответ: взаимоиндукции / взаимной индукции / электромагнитной индукции

Компетенции (индикаторы): УК-1; ОПК-4

4. Обмотка трансформатора, которую подключают к потребителю, называется ________.

Правильный ответ: вторичной обмоткой / вторичная обмотка

Компетенции (индикаторы): УК-1; ОПК-4

Задания открытого типа с развёрнутым ответом

Прочитайте текст задания. Продумайте логику и полноту ответа. Запишите ответ, используя точную формулировку.

1. Как называется процесс, при котором ток проходит через раствор электролита? объясните суть процесса.

Время выполнения – 20 мин.

Ожидаемый результат: Электролиз. При подключении к источнику тока на электродах, опущенных в электролит, появляется разность потенциалов. В результате в электролите происходит процесс расщепления молекул на ионы, которые начинают двигаться в сторону соответствующих полюсов.

Критерий оценивания: иметь понятия о химическом действии электрического тока.

Компетенции (индикаторы): УК-1; ОПК-4

2. Электромагнитные измерительные приборы. В чём заключается принцип их работы?

Время выполнения – 20 мин.

Ожидаемый результат: они используются для измерения как постоянного тока так и переменного тока. Применяются для измерения силы тока, напряжения тока. Действие прибора основано на принципе электромагнитной индукции. При прохождении тока через индукционную катушку в ней возникают силы магнитной индукции, которые приводят в движение стальной стержень, который соединён со стрелкой-указателем прибора и приводит её в движение.

Критерий оценивания: иметь понятия о принципах работы электрических измерительных приборах.

Компетенции (индикаторы): УК-1; ОПК-4

3. Электрическое поле. Объяснить его особенности.

Время выполнения – 15 мин.

Правильный ответ: Пространство, в котором находится тело, которое имеет электрический заряд и в котором действуют электрические силы, связанные с этим зарядом, называется электрическим полем. Силовые линии поля направлены от + к -.

Критерий оценивания: понимать, как образуется электрическое поле, как силовые линии поля связаны с направлением движения электрического тока.

Компетенции (индикаторы): УК-1; ОПК-4