Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Эксплуатация, ремонт и обслуживание объектов жилищно-коммунального хозяйства»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Какие нормативные документы не регулируют эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства?

А) СНиП

Б) ГОСТ

В) ПМ

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-5, ПК-3

2. Какие из нижеперечисленных работ не относятся к текущему ремонту?

А) Замена окон

Б) Ремонт кровли

В) Устранение протечек

Г) Капитальный ремонт фасада

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-5, ПК-3

3. Какой из следующих факторов влияет на срок эксплуатации зданий?

А) Качество строительства

Б) Микроклимат в помещении

В) Наличие систем отопления

Г) Уровень загрязнения окружающей среды

Д) Все перечисленные

Правильный ответ: Д

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-5, ПК-3

4. Что из перечисленного является задачей службы эксплуатации?

А) Обеспечение безопасности эксплуатации объектов

Б) Контроль за состоянием инженерных систем

В) Совершение финансовых операций

Правильный ответ: A

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-5, ПК-3

5. Какие типы технического обслуживания существуют для жилых объектов?

А) Превентивные

Б) Текущие

В) Плановые

Г) Все перечисленные

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-5, ПК-3

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие между левым и правым столбцами.

| 1) Основная цель эксплуатации жилищных объектов 2) Основные виды ремонта 3) Основные факторы, влияющие на износ зданий 4) Система управления эксплуатацией 5) Основные документы при проведении обслуживания 6) Методы диагностики технического состояния 7) Нормативный акт, регулирующий эксплуатацию зданий | - Обеспечение долговечности - Текущий и капитальный - Физический, моральный - Автоматизированная, ручная - Журнал эксплуатации, акт выполненных работ - Визуальный, инструментальный - Гражданский кодекс |
| --- | --- |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Б | В | Г | Д | Е | Ж |

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-5, ПК-3

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установите правильную последовательность этапов выполнения текущего ремонта в многоквартирном доме.

А) Завершение ремонтных работ

Б) Закупка материалов

В) Подготовка плана работ

Г) Проведение ремонтных работ

Правильный ответ: В,Б,Г,А

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-5, ПК-3

2. Установите последовательность действий при аварийном отключении водоснабжения.

- Уведомление жителей

- Устранение причины аварии

- Оценка ситуации

- Восстановление водоснабжения

Правильный ответ: В,А,Б,Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-5, ПК-3

3. Установите правильную последовательность проведения обхода и осмотра инженерных систем.

- Выезд на объект

- Подготовка отчёта

- Осмотр систем

- Анализ полученных данных

Правильный ответ: А,В,Г,Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-5, ПК-3

4. Определите последовательность действий при подготовке многоквартирного дома к отопительному сезону.

- Промывка систем отопления

- Проверка герметичности систем

- Устранение выявленных неисправностей

- Заполнение систем теплоносителем

Правильный ответ: А,Б,В,Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-5, ПК-3

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. В процессе эксплуатации жилых зданий необходимо регулярно выполнять ________ зрительной проверки состояния конструкций.

Правильный ответ: осмотры

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-5, ПК-3

2. Основной целью ________ является поддержание работоспособности оборудования и устранение неисправностей.

Правильный ответ: обслуживания

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-5, ПК-3

3. Для предотвращения аварийных ситуаций, связных с ________, необходимо своевременно проводить технические осмотры и ремонты.

Правильный ответ: износом

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-5, ПК-3

4. Обеспечение тепло- и энергоснабжения жилых зданий осуществляется через ________ системы.

Правильный ответ: инженерные

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-5, ПК-3

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Дайте ответ на вопрос

1. Какие основные функции выполняют предприятия жилищно-коммунального хозяйства?

Ожидаемый ответ: Обеспечение жителей водой, электроэнергией, отоплением, вывозом твердых бытовых отходов, а также содержание и ремонт жилых домов и объектов инфраструктуры.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-5, ПК-3

2. Какие основные этапы проходят объекты ЖКХ в процессе эксплуатации?

Ожидаемый ответ: Проектирование, строительство, эксплуатация, плановый и неплановый ремонт, модернизация и демонтаж.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-5, ПК-3

3. Что такое профилактическое обслуживание и его значение в системе ЖКХ?

Ожидаемый ответ: Профилактическое обслуживание – это регулярные проверки и техническое обслуживание систем и оборудования для предупреждения поломок и увеличения их срока службы.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-5, ПК-3

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Перечислите основные этапы эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Время выполнения: 5 минут

Критерий оценивания: полное содержательное соответствие

Ожидаемый ответ: Эксплуатация объектов ЖКХ включает несколько ключевых этапов:

1. Подготовка к эксплуатации

2. Текущая эксплуатация

3. Текущий и капитальный ремонт

4. Вывод из эксплуатации и утилизация

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-5, ПК-3

2.Укажите какие основные проблемы возникают при эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Время выполнения: 5 минут

Критерий оценивания: наличие в ответе минимум 4-х из 7-ми основных проблем при эксплуатации объектов ЖКХ.

Ожидаемый ответ: При эксплуатации объектов ЖКХ могут возникать следующие основные проблемы:

1. Износ объектов и коммуникаций

2. Недостаток финансирования

3. Низкое качество оказания услуг предприятиями ЖКХ

4. Нарушение правил эксплуатации жильцами

5. Отсутствие должного контроля со стороны органов государственного жилищного надзора.

6.Дисбаланс прав и обязанностей управляющих, ресурсоснабжающих организаций и жителей.

7. Несоответствие размеров платежей за пользование жильём фактическим затратам на его содержание.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-5, ПК-3

3. Перечислите современные технологии для улучшения эксплуатации и обслуживания объектов ЖКХ.

Время выполнения: 5 минут

Критерий оценивания: наличие в ответе минимум 3-х методов - умные счетчики, цифровые платформы для управления заявками, интернет вещей. система «умного дома», автоматизация платежей и расчётов, экологические технологии.

Ожидаемый ответ: Современные технологии значительно улучшают эксплуатацию и обслуживание объектов ЖКХ следующими способами:

- Умные счетчики

- Цифровые платформы для управления заявками

- Интернет вещей. Система «умного дома».

- Автоматизация платежей и расчётов.

- Экологические технологии.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-5, ПК-3