Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Организация инспектирования и контроля технического состояния жилищного фонда»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Полномочия органов государственного контроля (надзора) в законе о техническом регулировании в РФ указаны в статье:

А) 30

Б) 32

В) 34

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

2. Вопросы строительного контроля в Градостроительном кодексе РФ рассматриваются в статье:

А) 51

Б) 53

В) 52

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

3. Схема операционного контроля качества (СОКК) содержит количество этапов по выполнению работ:

А) 2

Б) 3

В) 4

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

4. Производственный контроль включает в себя:

А) Входной контроль

Б) Операционный контроль

В) Приемочный контроль

Г) Все три

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

Задания закрытого типа на установление соответствия

Прочитайте текст и установите соответствие между левым и правым столбцами.

1. Установите соответствие:

| 1) При длительном перерыве в строительстве без проведения надлежащей консервации конструкций возникает дефект, относящийся к признаку | А) По времени проявления |
| --- | --- |
| 2) Скрытый, предполагаемый дефект относится к дефектам, относящимся к признаку | Б) По способам обнаружения |
|  | В) По степени повреждения |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

2. Установите соответствие:

| 1) Дефект, при наличии которого здание и его конструктивная часть функционально не пригодны | А) Малозначительный |
| --- | --- |
| 2) Дефект, который существенно не влияет на эксплуатационные характеристики и долговечность здания относится | Б) Значительный |
|  | В) Критический |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| В | А |

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

3. Установите соответствие:

| 1) Технологические отклонения при изготовлении сборных ж/б конструкций влияют на | А) Долговечность |
| --- | --- |
| 2) При возведении монолитных ж/б конструкций технологические отклонения влияют еще и на | Б) Долговечность и несущая способность |
|  | В) Качество |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Б | В |

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Прочитайте текст и установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Определите последовательность монтажа железобетонных конструкций:

А) предварительное складирование и последнее перемещение готовых конструктивных элементов;

Б) установка изделий на основе сборных элементов;

В) заливка конструкций бетонными составами;

Г) армирование конструкций монолитного типа;

Д) заливка основания и последующий уход за бетоном до набора заявленных прочностных характеристик;

Е) обработка основания

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д, Е

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

2. Установите последовательность узлов в газовом хроматографе:

А) Детальное (инструментальное) обследование;

Б) Предварительное (визуальное) обследование;

В) Подготовка к проведению обследования;

Правильный ответ: В, Б, А.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

3. Установите последовательность монтажа стальных конструкций:

А) Установка металлоконструкций в проектное положение;

Б) Геодезический контроль точности монтажа;

В) Разгрузка и складирование в зоне монтажа;

Г) Контроль качества соединений.

Правильный ответ: В, А, Г, Б.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Впишите краткий ответ на вопрос: окончание предложения (одно слово), пропущенное слово или цифру.

1. Об устранении выявленных в процессе строительства недостатках составляется _______.

Правильный ответ: акт, акты

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

2. Предметом государственного строительного надзора является проверка __________ выполняемых работ в процессе строительства и т.п. требованиям технических регламентов и проектной документации.

Правильный ответ: соответствие, соответствия

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

3. Неправильный учет действующих нагрузок (снег, наледь, производственная) при проектировании каменных конструкций относится к __________________.

Правильный ответ: ошибкам проектирования, ошибка проектирования

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Нарушение геометрической формы и размеров конструкции относится к ______ дефектам.

Правильный ответ: технологическим

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

2. Редким, но очень опасным дефектом является ____________ преднапряженной арматуры при изготовлении.

Правильный ответ: обрыв, обрывание

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

3. Применение химических добавок в бетон повышает ______________и экономит цемент.

Правильный ответ: удобоукладываемость

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Кого обязательно должно извещать лицо, осуществляющее строительство о каждом случае возникновения аварийных ситуаций?

Время выполнения – 5 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

Правильный ответ: Лицо, осуществляющее строительство о каждом случае возникновения аварийных ситуаций обязано извещать органы государственного строительного надзора.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

2. Какой дефект называют «малозначительным».

Время выполнения – 5 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

Правильный ответ: Дефект, который существенно не влияет на эксплуатационные характеристики и долговечность здания называется малозначительный.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3 (ПК-1.1, ПК-1.2), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.4)

3. Что такое строительный контроль в строительстве?

Время выполнения – 5 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

Правильный ответ: Строительный контроль в строительстве — это комплекс мероприятий и мер, направленных на обеспечение качества выполнения строительно-монтажных работ, соблюдение сроков, объёма, стоимости строительства, соответствие проектной документации и нормативным требованиям.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

4. Что такое жилищный фонд.

Время выполнения – 5 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

Правильный ответ: Жилищный фонд — совокупность всех жилых помещений, находящихся на территории Российской Федерации. В него входят частные дома, квартиры, служебное жильё, общежития, приюты, дома престарелых и другие помещения, подходящие для временного или постоянного пребывания граждан.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3