Комплект оценочных материалов по производственной практике

«Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Что из перечисленного входит в компетенцию специалиста по жилищному хозяйству и коммунальной инфраструктуре?

А) Разработка программного обеспечения для ЖКХ

Б) Организация эксплуатации и ремонта жилищного фонда

В) Проведение научных исследований в области нанотехнологий

Г) Оказание юридических консультаций населению

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-4, ПК-6

2. Что из перечисленного является важным аспектом при обследовании технического состояния жилого дома в рамках практики?

А) Определение рыночной стоимости квартир

Б) Выявление дефектов и повреждений строительных конструкций и инженерных систем

В) Сбор информации о жильцах

Г) Разработка дизайн-проектов интерьеров

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-4, ПК-6

Задания закрытого типа на установление соответствия

Прочитайте текст и установите соответствие между левым и правым столбцами.

1. Установите соответствие между типом системы водоснабжения и ее характеристикой:

| Система водоснабжения | Характеристика |
| --- | --- |
| 1) Централизованная | А) Используется для водоснабжения отдельных зданий или небольших групп потребителей |
| 2) Децентрализованная | Б) Вода подается от одного или нескольких источников по сети трубопроводов большому числу потребителей |
| 3) Объединенная | В) Комбинирует централизованное и децентрализованное водоснабжение |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | А | В |

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-4, ПК-6

2. Установите соответствие между видом тепловой сети и способом прокладки:

| Вид тепловой сети | Способ прокладки |
| --- | --- |
| 1) Подземная | А) Прокладка труб над поверхностью земли на опорах |
| 2) Наземная | Б) Прокладка труб в каналах или тоннелях под землей |
| 3) Бесканальная | В) Прокладка труб непосредственно в грунте с гидроизоляцией |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | А | В |

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-4, ПК-6

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Прочитайте текст и установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установите правильную последовательность этапов разработки проектной документации на капитальный ремонт системы отопления многоквартирного дома:

А) Согласование проектной документации с заинтересованными сторонами

Б) Сбор исходных данных и проведение обследования системы отопления

В) Разработка технического задания на проектирование

Г) Разработка проектной документации

Правильный ответ: Б, В, Г, А.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-4, ПК-6

2. Установите правильную последовательность этапов при подготовке к отопительному сезону:

А) Проведение гидравлических испытаний системы отопления

Б) Проверка и ремонт запорной арматуры

В) Оценка готовности жилищного фонда к отопительному сезону

Г) Промывка и опрессовка системы отопления

Правильный ответ: В, Б, Г, А.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-4, ПК-6

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Впишите краткий ответ на вопрос: окончание предложения (одно слово), пропущенное слово или цифру.

1. При выборе оборудования для системы отопления необходимо учитывать его _______.

Правильный ответ: энергоэффективность

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-4, ПК-6

2. Для контроля за состоянием строительных конструкций необходимо проводить их ________ _________.

Правильный ответ: регулярные осмотры

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-4, ПК-6

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Для обеспечения надежной работы системы отопления необходимо проводить ее _________ ___________.

Правильный ответ: гидравлическую наладку

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-4, ПК-6

2. Одним из основных направлений деятельности управляющей компании является обеспечение надлежащего _________ жилого дома.

Правильный ответ: содержания/содержание

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-4, ПК-6

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Составить отчет о прохождении производственной технологической практике, в котором будут отражены основные аспекты деятельности организации, изученные технологии, применяемые материалы.

Задачи:

Подготовка презентации для защиты отчета о прохождении производственной технологической практики:

- содержание презентации должно отражать содержание всех разделов отчета о практике;

- количество слайдов презентации – не менее десяти;

- структура презентации: первый слайд – титульный, второй слайд – задачи практики в соответствии с индивидуальным планом, следующие слайды – характеристика содержания основной части отчета в соответствии с ее структурой, предпоследний слайд – выводы по результатам практики и предложения по усовершенствованию ее организации и содержания, последний слайд – контакты обучающегося и руководителя практики;

- оформление презентации – стандартные требования, использование встроенных цветовых схем, шрифтов, возможностей визуализации информации.

Время выполнения – 18 часов.

Ожидаемый результат: презентация для защиты отчета о прохождении производственной технологической практики.

Критерии оценивания: соответствие подготовленной презентации для защиты отчета о прохождении производственной технологической практики требованиям по структуре, содержанию и оформлению.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-4, ПК-6