Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Энерго- и ресурсосберегающие технологии при эксплуатации зданий и сооружений»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Какой из перечисленных методов является основным для снижения энергетических затрат в зданиях?

А) Установка солнечных панелей

Б) Увеличение площади окон

В) Уменьшение толщины стен

Г) Увеличение объема вентиляции

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-5, ПК-6

2. Какой из следующих ресурсов считается возобновляемым?

А) Уголь

Б) Нефть

В) Газ

Г) Солнечная энергия

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-5, ПК-6

3. Какой из перечисленных способов можно отнести к ресурсосберегающим технологиям в водоснабжении?

А) Установка старых смесителей

Б) Использование насосов без регуляции

В) Внедрение системы дождеводосбора

Г) Увеличение диаметра труб

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-5, ПК-6

4. Какой из следующих показателей является ключевым для оценки энергоэффективности здания?

А) Количество этажей

Б) Площадь окон

В) Удельное потребление энергии на квадратный метр

Г) Материал стен

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-5, ПК-6

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Соотнести технологии с их описанием.

| 1) Вентилируемая фасадная система 2) Системы рекуперации тепла 3) Умные счетчики 4) Геотермальные насосы 5) Солнечные коллекторы | А) Получения электроэнергии из солнечного света Б) Позволяют уменьшить теплопотери зданий В) Снижают затраты на отопление за счет использования подземного тепла Г) Обеспечивают мониторинг и управление потреблением ресурсов Д) Восстанавливают тепло из вентиляционных отходов |
| --- | --- |

Правильный ответ: 1-Б, 2-Д, 3-Г, 4-В, 5-A.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-5, ПК-6

2. Соотнести термины с их определениями.

| 1) Энергоэффективность 2) Устойчивое строительство 3) Водосберегающие технологии 4) Возобновляемые источники энергии 5) Теплоизоляция | А) Применение ресурсов, не ведущее к их истощению Б) Способность здания использовать меньше энергии для достижения того же уровня комфорта В) Порядок уменьшения потребления воды в процессе эксплуатации Г) Использование материалов и технологий, уменьшающих теплопотери Д) Использование энергии, получаемой из природных источников, таких как солнце и ветер |
| --- | --- |

Правильный ответ: 1-Б, 2-A, 3-В, 4-Д, 5-Г.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-5, ПК-6

3. Соотнести методы с их примерами применения.

| 1) Автоматизация систем управления 2) Замена освещения на LED 3) Использование теплоаккумуляторов 4) Сбор и переработка дождевой воды 5) Интеллектуальные системы климат-контроля | А) Снижение потребления электроэнергии на 70% Б) Увеличение эффективности использования имеющейся энергии В) Повышение комфорта и снижение энергозатрат Г) Уменьшение расходов на водоснабжение Д) Улучшение условий работы систем отопления и вентиляции |
| --- | --- |

Правильный ответ: 1-В, 2-A, 3-Б, 4-Г, 5-Д.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-5, ПК-6

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установите правильную последовательность этапов внедрения энергосберегающих технологий:

- Оценка текущего состояния энергопотребления

- Разработка плана мероприятий

- Реализация энергосберегающих мероприятий

- Мониторинг и контроль результатов

Правильный ответ: A, Б, В, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-5, ПК-6

2. Установите правильную последовательность действий при проектировании системы отопления:

- Выбор типа котла

- Расчет теплопотерь здания

- Определение необходимых мощностей

- Подбор радиаторов

Правильный ответ: Б, A, В, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-5, ПК-6

3. Установите правильную последовательность этапов энергоаудита:

- Сбор данных о потреблении энергии

- Анализ данных и выявление проблем

- Разработка рекомендаций по оптимизации

- Реализация рекомендаций

Правильный ответ: A, Б, В, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-5, ПК-6

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Основной целью энергоэффективных технологий является __________.

Правильный ответ: снижение энергозатрат.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-5, ПК-6

2. В современных зданиях важное значение имеет __________, которое позволяет контролировать и оптимизировать потребление ресурсов.

Правильный ответ: автоматизированное управление.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-5, ПК-6

3. Для повышения теплоизоляции зданий часто применяются __________ материалы.

Правильный ответ: теплоизоляционные.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-5, ПК-6

4. Одним из методов снижения теплопотерь является использование __________ окон и дверей.

Правильный ответ: энергосберегающих.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-5, ПК-6

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. В процессе эксплуатации зданий основным источником потерь тепла являются _______.

Правильный ответ: окна и двери.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-5, ПК-6

2. Для повышения энергоэффективности зданий важно проводить _______ их внешней оболочки.

Правильный ответ: теплоизоляцию.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-5, ПК-6

3. Использование _______ систем позволяет снизить потребление электроэнергии для освещения.

Правильный ответ: светодиодных.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-5, ПК-6

4. Одним из методов снижения расхода воды в зданиях является установка _______.

Правильный ответ: водосберегающих устройств.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-5, ПК-6

Задания открытого типа с развернутым ответом.

1. Опишите основные методы повышения энергоэффективности в жилых зданиях.

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат: Основные методы повышения энергоэффективности в жилых зданиях включают:

1. Улучшение теплоизоляции: Использование современных теплоизоляционных материалов для стен, крыш и полов позволяет сократить теплопотери. Например, применение пенополиуретана или минеральной ваты может значительно уменьшить потребление энергии на отопление.

2. Замена окон на энергосберегающие: Установка многокамерных стеклопакетов с низкоэмиссионными покрытиями способствует снижению теплопотерь. Такие окна помогут сохранить тепло зимой и избежать перегрева летом.

3. Энергоэффективные системы отопления и кондиционирования: Использование тепло pumps, котлов с высокими коэффициентами полезного действия и систем вентиляции с рекуперацией тепла помогает минимизировать энергозатраты. Например, тепловые насосы могут использовать тепло из грунта или воздуха, что делает их более экономически выгодными.

4. Интеллектуальные системы управления: Автоматизация управления отоплением, вентиляцией и кондиционированием воздуха (HVAC) с помощью датчиков и программируемых термостатов позволяет оптимизировать использование энергии и адаптировать систему под текущее состояние здания.

Таким образом, комплексный подход к улучшению энергоэффективности включает как технические, так и организационные меры.

Критерии оценивания: в сформулированном ответе должны присутствовать не менее двух компонентов среди перечисленных методов повышения энергоэффективности в жилых зданиях.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-5, ПК-6

2. Перечислите преимущества влияния зеленых технологий на эксплуатацию зданий.

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат: Зеленые технологии в эксплуатации зданий включают использование решений, обеспечивающих устойчивое развитие и снижение негативного воздействия на окружающую среду. К ним относятся солнечные панели, системы сбора дождевой воды, переработка отходов и т.д. Преимущества внедрения зеленых технологий:

1. Снижение затрат на энергоресурсы. Использование солнечных батарей позволяет значительно сократить расходы на электроэнергию, а системы отопления на биомассе могут уменьшить затраты на традиционные виды топлива.

2. Улучшение качества воздуха. Внедрение систем природной вентиляции и фильтрации воздуха помогает повысить качество воздуха в помещении, что положительно сказывается на здоровье жильцов.

3. Повышение рыночной стоимости объектов. Здания, сертифицированные по стандартам зеленого строительства (например, LEED), становятся более привлекательными для арендаторов и покупателей, что в свою очередь увеличивает их рыночную стоимость.

4. Снижение воздействия на окружающую среду. Путем минимизации энергозатрат и внедрения систем управления отходами, такие технологии снижают выбросы углекислого газа и потребление природных ресурсов.

В итоге, использование зеленых технологий в эксплуатации зданий способствует не только экономии, но и созданию комфортной и безопасной городской среды.

Критерии оценивания: в сформулированном ответе должны присутствовать не менее двух компонентов среди перечисленных преимуществ влияния зеленых технологий на эксплуатацию зданий.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-5, ПК-6

3. Перечислите основные принципы проектирования систем водоснабжения и водоотведения с учетом ресурсосбережения.

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат: Основные принципы проектирования систем водоснабжения и водоотведения с учетом ресурсосбережения включают:

1. Рециркуляция и повторное использование воды: Проектирование систем, позволяющих использовать сточные воды после соответствующей очистки для технических нужд (например, полив зелёных насаждений или промышленных процессов).

2. Использование дождевой воды: Установка систем сбора дождевой воды для использования в не питьевых целях, таких как сантехника и полив, позволяет значительно снизить нагрузку на централизованное водоснабжение.

3. Эффективные водосберегающие устройства: Применение смесителей, унитазов и душевых установок, разработанных для минимального потребления воды, помогает существенно сократить расход.

4. Системы контроля и учета: Внедрение автоматизированных систем учета и мониторинга расхода воды позволяет выявлять утечки и оптимизировать использование ресурсов.

Примеры включают установку систем для фильтрации и повторного использования серой воды (от стирки и умываний) для полива, а также использование биологической очистки сточных вод с установками для их повторного использования в поливе зеленых растений.

Критерии оценивания: в сформулированном ответе должны присутствовать не менее двух компонентов среди перечисленных основных принципов проектирования систем водоснабжения и водоотведения с учетом ресурсосбережения.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-5, ПК-6