Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Управление реконструкцией, модернизацией и ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Какой процесс не является основной целью реконструкции зданий?

А) Увеличение площади

Б) Улучшение энергоэффективности

В) Наращивание высоты

Г) Обновление инженерных систем

Правильный ответ: В)

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3

2. Какой из следующих этапов является первым при планировании ремонта здания?

А) Оценка существующего состояния

Б) Разработка проектной документации

В) Заключение договора с подрядчиком

Г) Выбор материалов

Правильный ответ: A)

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3

3. Что из перечисленного не может быть результатом капитального ремонта?

А) Замена окон

Б) Увеличение несущей способности конструкций

В) Проведение косметического ремонта

Г) Замена кровли

Правильный ответ: В)

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3

4. Какой материал чаще всего используется для утепления зданий?

А) Стекловата

Б) Плотный бетон

В) Экструдированный полистирол

Г) Гипсокартон

Правильный ответ: A, В)

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3

5. Какой метод является наиболее распространенным для оценки состояния конструкций здания?

- Визуальный осмотр

- Аудит энергоэффективности

- Рентгенографическое исследование

- Ультразвуковая диагностика

Правильный ответ: A, Г)

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Соотнесите термин с описанием

| 1. Реконструкция 2. Капитальный ремонт 3. Текущий ремонт 4. Модернизация | - Процесс улучшения или обновления существующей конструкции. - Работа, направленная на восстановление технической исправности объекта - Систематическое выполнение мелких исправлений и обслуживания объекта. - Повышение производительности устройства за счет изменения его характеристик. |
| --- | --- |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Б | В | Г |

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3

2: Соотнесите методы ремонта с их описанием:

| 1. Замена 2. Ремонт с использованием новых материалов 3. Изоляция 4. Реставрация | - Восстановление свойств материала без его замены. - Полная замена дефектной детали на новую. - Использование нового состава для повышения характеристик. - Восстановление внешнего вида и функциональности объекта. |
| --- | --- |

|

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | В | А | Г |

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3

3. Соотнесите виды ремонта с их характеристиками:

| 1. Срочный ремонт 2. Профилактика 3. Периодический ремонт 4. Внеплановый ремонт | - Восстановление, требующее немедленных действий. - Запланированные работы для предотвращения поломок - Регулярные проверки и замены в установленный срок - Ремонт, проведенный из-за внезапного выхода из строя. |
| --- | --- |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Б | В | Г |

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

1.Установите правильную последовательность этапов технического обслуживания здания:

- Проверка системы отопления.

- Обследование состояния фасада.

- Очистка водосточных систем.

- Проверка электропроводки.

Правильный ответ: Б, А, В, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3

2.Установите правильную последовательность действий при подготовке объекта к ремонту:

- Составление сметы на ремонт.

- Проведение обследования состояния объекта.

- Обсуждение проекта с заказчиком.

- Заключение договора с подрядчиком.

Правильный ответ: Б, А, В, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3

3.Установите последовательность шагов для устранения аварийной ситуации в здании:

- Оценка последствий и повреждений.

- Уведомление управляющих органов.

- Определение меры по локализации аварии.

- Проведение ремонтных работ.

Правильный ответ: А, Б, В, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3

4.Установите правильную последовательность действий при проведении инвентаризации объектов недвижимости:

- Сбор необходимой документации.

- Осмотр объекта.

- Составление акта инвентаризации.

- Анализ результатов инвентаризации.

Правильный ответ: А, Б, В, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3

5.Установите последовательность этапов проведения сезонного обслуживания систем отопления:

- Проверка и очистка котла.

- Пуск системы отопления.

- Проверка состояния радиаторов.

- Определение необходимости ремонта.

Правильный ответ: А, В, Г, Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. В процессе реконструкции применяются методы, которые позволяют повысить _______ здания.

Правильный ответ: энергоэффективность

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3

2. Одним из этапов ремонта является _________, который включает в себя очистку и подготовку поверхности.

Правильный ответ: подготовка

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3

3. Для оценки состояния строительных конструкций используется _________, который помогает выявить дефекты.

Правильный ответ: обследование

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3

4. Один из важных аспектов технологических процессов ремонта — это ___________ рабочего процесса.

Правильный ответ: организация

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3

5. В качестве основного документа, регулирующего проведение ремонтных работ, выступает _________.

Правильный ответ: смета

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3

6. При разработке проектной документации необходимо учитывать _________, чтобы не нарушить нормативные требования.

Правильный ответ: строительные нормы

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Что такое реконструкция в контексте строительных объектов?

Правильный ответ: Реконструкция – это процесс изменений, направленных на улучшение или обновление существующих зданий или сооружений, включая изменения в их конструкции, функциональности и эстетике.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3

2. Какие факторы необходимо учитывать при планировании ремонтных работ?

Правильный ответ: При планировании необходимо учитывать состояние объекта, бюджет, сроки выполнения работ, требования безопасности, воздействие на окружающую среду и наличие необходимых материалов.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3

3. Каковы основные этапы технологического процесса ремонта?

Правильный ответ: Основные этапы включают обследование объекта, разработку проектной документации, подготовительные работы, выполнение ремонтных работ и контроль качества после завершения.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Перечислите основные этапы диагностики технического состояния зданий и сооружений перед началом реконструкции.

Время выполнения: 5 минут

Критерий оценивания: наличие в ответе – подготовительные работы, предварительное (визуальное) обследование, детальное (инструментальное) обследование.

Ожидаемый ответ: Перед началом реконструкции зданий и сооружений важнейшим этапом является диагностика их технического состояния.

Основные этапы диагностики включают:

1. Подготовительные работы

2. Предварительное (визуальное) обследование

3. Детальное (инструментальное) обследование

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3

2. Перечислите, какие факторы необходимо учитывать при разработке технологической схемы ремонта и реконструкции зданий.

Время выполнения: 5 минут

Критерий оценивания: наличие в ответе минимум 3 факторов - состояние объекта, цели реконструкции, материалы и технологии, безопасность, экономические аспекты

Ожидаемый ответ: При разработке технологической схемы ремонта и реконструкции зданий необходимо учитывать ряд факторов:

1. Состояние объекта

2. Цели реконструкции

3. Материалы и технологии

4. Безопасность

5. Экономические аспекты

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3

3. Укажите каковы основные современные технологии, используемые при реконструкции и ремонте зданий.

Время выполнения: 5 минут

Критерий оценивания: наличие в ответе минимум 2 пунктов - 3D-моделирование и BIM-технологии, современные композитные и полимерные материалы, оборудование для неразрушающего контроля

Ожидаемый ответ: Современные технологии, используемые в реконструкции и ремонте зданий, включают:

1. 3D-моделирование и BIM-технологии

2. Использование композитных и полимерных материалов

3. Оборудование для неразрушающего контроля

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3