Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Основы технических средств на режимных объектах»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ.

1. Какой из перечисленных технических средств используется для контроля доступа на режимные объекты?

A) Видеонаблюдение

Б) Пожарная сигнализация

В) Система кондиционирования

Г) Охранные собаки

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3, ПК-7.4, ПК-7.5)

2. Какой из следующих параметров является критически важным для систем автоматизации на режимных объектах?

A) Цвет корпуса оборудования

Б) Уровень шума

В) Надежность и отказоустойчивость

Г) Эстетика дизайна

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3, ПК-7.4, ПК-7.5)

3. Какой тип сигнализации наиболее эффективен для обнаружения утечек газа на режимных объектах?

A) Механическая сигнализация

Б) Оптическая сигнализация

В) Электронная газовая сигнализация

Г) Звуковая сигнализация

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3, ПК-7.4, ПК-7.5)

4. Какой из следующих методов защиты информации является наиболее распространенным на режимных объектах?

A) Физическая охрана

Б) Видеонаблюдение

В) Шифрование данных

Г) Ограничение доступа

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3, ПК-7.4, ПК-7.5)

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие между техническими средствами и их функциями.

| Технические средства | Функции |
| --- | --- |
| 1) Сигнализация | A) Обеспечение безопасности и контроля доступа |
| 2) Видеонаблюдение | Б) Обнаружение и оповещение о нарушениях |
| 3) Контроль доступа | В) Мониторинг и запись событий |
| 4) Пожарная безопасность | Г) Обеспечение защиты от пожаров |

Правильный ответ: 1-Б, 2-В, 3-А, 4-Г

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3, ПК-7.4, ПК-7.5)

2. Установите соответствие между принципами и их описаниями.

| Режимные объекты | Характеристики |
| --- | --- |
| 1) Хранилище опасных веществ | A) Высокий уровень защиты и контроля |
| 2) Склад | Б) Обеспечение безопасности хранения |
| 3) Производственный цех | В) Наличие специализированного оборудования |
| 4) Офис | Г) Удобный доступ и рабочая среда |

Правильный ответ: 1-А, 2-Б, 3-В, 4-Г

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3, ПК-7.4, ПК-7.5)

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установите правильную последовательность действий для запуска нового оборудования на режимном объекте:

А) Проверка наличия всех необходимых документов и сертификатов

Б) Обучение персонала, работающего с оборудованием

В) Визуальный осмотр оборудования на предмет повреждений

Г) Подключение оборудования к электросети и другим системам

Д) Проведение тестового запуска и проверка функционирования

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3, ПК-7.4, ПК-7.5)

2. Установите правильную последовательность шагов для планового обслуживания технических средств:

А) Отключение оборудования от электросети

Б) Проведение визуального осмотра и диагностики

В) Замена изношенных деталей и узлов

Г) Очистка оборудования от загрязнений

Д) Подключение оборудования и тестирование его работы

Правильный ответ: А, Б, Г, В, Д

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3, ПК-7.4, ПК-7.5)

3. Установите правильную последовательность действий при возникновении аварийной ситуации на объекте:

А) Оповещение службы безопасности и технического персонала

Б) Оценка ситуации и определение уровня угрозы

В) Принятие мер по локализации аварии

Г) Устранение последствий аварии

Д) Проведение анализа происшествия и составление отчета

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3, ПК-7.4, ПК-7.5)

4. Установите правильную последовательность действий для подготовки к инспекции технических средств:

А) Сбор и подготовка документации

Б) Проведение внутреннего аудита и проверки оборудования

В) Обучение персонала по вопросам инспекции

Г) Исправление выявленных недостатков

Д) Уведомление ответственных лиц о дате инспекции

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3, ПК-7.4, ПК-7.5)

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

1. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Важным аспектом управления режимными объектами является использование ________ , позволяющего автоматизировать процессы контроля и управления.

Правильный ответ: системы автоматизации.

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3, ПК-7.4, ПК-7.5)

2. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Для защиты оборудования от внешних воздействий и обеспечения его работоспособности применяются ________ , которые помогают предотвратить аварийные ситуации.

Правильный ответ: защитные устройства.

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3, ПК-7.4, ПК-7.5)

3. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Для обеспечения надежности работы технических средств на режимных объектах необходимо проводить ________ , который включает в себя диагностику и профилактику оборудования.

Правильный ответ: техническое обслуживание.

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3, ПК-7.4, ПК-7.5)

4. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

В процессе эксплуатации режимных объектов необходимо учитывать ________ , который определяет допустимые параметры работы оборудования.

Правильный ответ: режим работы.

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3, ПК-7.4, ПК-7.5)

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Дайте ответ на вопрос.

1. Какова основная функция системы управления на режимном объекте?

Укажите основные аспекты.

Правильный ответ: Основная функция системы управления на режимном объекте заключается в автоматизации процессов, обеспечении стабильности работы оборудования и поддержании заданных параметров технологического процесса.

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3, ПК-7.4, ПК-7.5)

2. Назовите основные типы датчиков, используемых в системах автоматизации. Укажите основные аспекты.

Правильный ответ: Основные типы датчиков включают температурные датчики, датчики давления, датчики уровня, датчики расхода и датчики положения.

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3, ПК-7.4, ПК-7.5)

3. Что такое ПЛК и какова его роль в автоматизации? Укажите основные аспекты.

Правильный ответ: Программируемый логический контроллер (ПЛК) — это специализированное устройство, предназначенное для управления технологическими процессами. Он выполняет функции сбора данных, обработки сигналов и управления исполнительными механизмами.

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3, ПК-7.4, ПК-7.5)

4. Каковы преимущества использования автоматизированных систем управления (АСУ) в режимных объектах? Укажите основные аспекты.

Правильный ответ: Преимущества АСУ включают повышение эффективности и надежности процессов, снижение человеческого фактора, улучшение качества продукции, а также возможность дистанционного мониторинга и управления.

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3, ПК-7.4, ПК-7.5)

Задания открытого типа с развернутым ответом

Дайте развернутый ответ на вопрос.

1. Проведите анализ системы видеонаблюдения на примере режимного объекта (например, склада с ценными товарами). Опишите основные компоненты системы, их функции, преимущества и недостатки. Как система может повысить безопасность объекта?

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат:

Система видеонаблюдения на режимном объекте, таком как склад с ценными товарами, состоит из нескольких ключевых компонентов:

Камеры видеонаблюдения:

Типы: Аналоговые, IP-камеры, поворотные (PTZ) и фиксированные.

Функции: Захват изображения, возможность записи и передачи данных.

Преимущества: Высокое качество изображения, возможность удаленного доступа и управления.

Недостатки: Зависимость от сети (для IP-камер), необходимость в источниках питания.

Записывающее устройство (NVR/DVR):

Функции: Хранение записанных видеопотоков, управление камерами.

Преимущества: Возможность хранения больших объемов данных, простота в использовании.

Недостатки: Ограниченное время хранения данных в зависимости от объема памяти.

Мониторинг и управление:

Функции: Наблюдение за видео в реальном времени, управление камерами.

Преимущества: Быстрый доступ к информации, возможность оперативного реагирования.

Недостатки: Необходимость в обучении персонала, риск человеческой ошибки.

Система сигнализации:

Функции: Автоматическое уведомление о нарушениях безопасности.

Преимущества: Быстрое реагирование на угрозы.

Недостатки: Возможные ложные срабатывания.

Сетевое оборудование:

Функции: Обеспечение связи между камерами и записывающим устройством.

Преимущества: Высокая скорость передачи данных.

Недостатки: Возможные перебои в работе сети.

Повышение безопасности: Система видеонаблюдения позволяет контролировать обстановку на объекте в реальном времени, фиксировать инциденты и собирать доказательства в случае правонарушений. Это также может служить сдерживающим фактором для потенциальных злоумышленников. Автоматизированные системы сигнализации, интегрированные с видеонаблюдением, могут мгновенно уведомлять охрану о любых подозрительных действиях.

Критерии оценивания: частичное содержательное соответствие приведенному выше пояснению.

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3, ПК-7.4, ПК-7.5)

2. Оцените эффективность систем контроля доступа на режимных объектах. Какие технологии используются, какие преимущества они предоставляют и какие недостатки могут быть связаны с их применением?

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат:

Системы контроля доступа (СКУД) играют важную роль в обеспечении безопасности режимных объектов. Они контролируют, кто и когда может получить доступ к определенным зонам, что особенно важно для объектов с высокой степенью защищенности.

Типы технологий контроля доступа:

Картовые системы: Использование магнитных или RFID-карт для идентификации пользователей.

Биометрические системы: Использование отпечатков пальцев, распознавания лиц или радужной оболочки глаза.

Коды доступа: Ввод PIN-кодов для получения доступа.

Преимущества:

Управление доступом: Позволяет точно контролировать, кто может входить в определенные зоны, что снижает риск несанкционированного доступа.

Аудит и мониторинг: Возможность отслеживания истории доступа, что помогает в расследовании инцидентов.

Гибкость: Легкость в добавлении или удалении пользователей, изменение уровней доступа.

Недостатки:

Зависимость от технологий: Системы могут выйти из строя, что приведет к сбоям в работе.

Человеческий фактор: Ошибки пользователей (например, потеря карт или забывание PIN-кодов) могут привести к проблемам с доступом.

Стоимость: Внедрение и обслуживание современных систем контроля доступа могут быть дорогими.

Эффективность: Эффективность систем контроля доступа можно оценить по нескольким критериям: уровень безопасности, удобство использования, скорость обработки запросов на доступ и стоимость. Интеграция современных технологий, таких как биометрия и облачные решения, позволяет значительно повысить уровень защиты и упростить управление доступом. Однако необходимо учитывать и недостатки, чтобы минимизировать риски и максимально эффективно использовать системы контроля доступа на режимных объектах.

Критерии оценивания: частичное содержательное соответствие приведенному выше пояснению.

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3, ПК-7.4, ПК-7.5)