Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Метрология, стандартизация, сертификация и контроль качества»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ.

1.Эталон, обеспечивающий воспроизведение единицы с наивысшей в стране

точностью:

А) рабочий эталон

Б) первичный эталон

В) эталон-копия

Г) копия-свидетель

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-8

2. Что такое нормативно-технический документ (НТД)?

А) документ, определяющий правила и требования к качеству продукции

Б) документ, определяющий правила экспертизы продукции

В) документ, определяющий правила технической эксплуатации оборудования

Г) документ, определяющий правила технической документации

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-8

3. Погрешность, которая независимо от количества проводимых измерений остается неизменной или изменяется закономерно:

А) относительная погрешность

Б) абсолютная погрешность

В) систематическая погрешность

Г) основная погрешность

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-8

4. Какие документы регулируют требования к качеству продукции?

А) ГОСТы

Б) ОНД

В) СП и СНиПы

Г) все перечисленное

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-8

5. Технические устройства, необходимые для проведения испытания:

А) объекты испытаний

Б) сертификационные испытания

В) средства испытаний

Г) исполнители испытаний

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-8

6. Что такое сертификация товаров?

А) процедура оценки соответствия продукции требованиям стандартов

Б) процедура регистрации товаров на рынке

В) процедура установки цен на товары

Г) правильного ответа нет

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-8

7. Деятельность, направленная на достижение оптимальной степени упорядочения в определенной области посредствам установления положений для всеобщего и многократного использования в отношении реально существующих или потенциальных задач:

А) госконтроль

Б) техническое регулирование

В) стандартизация

Г) сертификация

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-8

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие между предложенными определениями и процедурами.

| Категории |  | Определения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Оценка соответствия требованиям стандартом | А) | сертификация |
| 2) | Оценка соответствия государственными органами | Б) | аккредитация |
| 3) | Подтверждение технической компетенции | В) | контроль |
| 4) | Подтверждение соответствия органом по сертификации | Г) | надзор |

Правильный ответ: 1-В, 2-Д, 3-Б, 4-А

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-8

2. Установите соответствие между предложенными определениями и терминами.

| Понятия |  | Определения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Свойство какого-либо объекта, процесса, отличающее его в количественном отношении от других, схожих с ним по качеству, физических объектов | А) | измерение |
| 2) | Совокупность операций по нахождению значения физической величины с помощью специальных технических средств | Б) | физическая величина |
| 3) | Физическая величина, которой по определению присвоено значение, равное единице | В) | единица физической величины |
| 4) | Совокупность основных единиц, служащих базой для установления связей с другими, производными, физическими единицами | Г) | система единиц физических величин |

Правильный ответ: 1-Б, 2-А, 3-В, 4-Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-8

3. Установите соответствие между предложенной характеристикой и качеством    измерений.

| Понятия |  | Определения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Количественная характеристика качества измерения, определяемая как отклонение результата измерения измерений от истинного значения измеряемой величины | А) | сходимость |
| 2) | Степень доверия к результатам измерения | Б) | воспроизводимость |
| 3) | Качество измерений, отражающее близость друг к другу результатов измерений, выполненных в одинаковых условиях | В) | достоверность |
| 4) | Качество измерений, отражающее близость друг к другу результатов измерений, выполненных в различных условиях в различное время, в различных местах) | Г) | погрешность |

Правильный ответ: 1-Г, 2-В, 3-Б, 4-А

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-8

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установите правильную последовательность разделов технических условий:

А) гарантии изготовителя

Б) методы контроля (испытаний)

В) правила приемки

Г) технические требования

Д) требования безопасности

Правильный ответ:

| Г | Д | Б | В | А |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-8

2. Установите правильную последовательность сертификации строительной продукции:

А) составление программы и методики проведения сертификации данной продукции

Б) рассмотрение декларации-заявки и принятие решения о возможности проведения    сертификации, в том числе выбор схемы проведения сертификации

В) оформление, регистрацию сертификата соответствия продукции и внесение сертифицированного производства в Государственный Реестр Системы сертификации

Г) проведение испытаний (экспертизы) продукции для целей сертификации

Д) выдачу заявителю сертификата соответствия

Е) подача заявителем декларации-заявки на проведение сертификации продукции

Ж) отбор, идентификацию образцов (проб)

З) анализ полученных результатов испытаний, проверки производства и принятие решения о возможности выдачи сертификата соответствия и лицензии на право использования знака соответствия

И) проведение инспекционного контроля за стабильностью сертификационных характеристик (параметров) продукции

Правильный ответ:

| Е | Б | А | Ж | Г | З | В | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-8

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. _________ – это степень близости результата измерений к принятому опорному значению.

Правильный ответ: точность измерений

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-8

2. Контроль качества нужно проводить как постоянно, так и __________.

Правильный ответ: периодически

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-8

3. Испытания, выполняемые выборочно для оценки пригодности продукции к поставке или использованию, называются ________________________.

Правильный ответ: приемо-сдаточные

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-8

4. Форма стандартизации, проводимой под руководством со стороны государства в     масштабе всей страны по единым государственным планам стандартизации называется   ___________________________.

Правильный ответ: государственной стандартизацией

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-8

5. Технический надзор на объекте строительства   это - __________________.

Правильный ответ: контроль за качеством и сроками выполнения работ

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-8

6. Свойство продукции выполнять функции, для которых она предназначена    называется ___________.

Правильный ответ: качеством продукции

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-8

7. Совокупность операций, выполняемых органами с целью определения и подтверждения соответствия средств измерения установленным требованиям, называется__________________.

Правильный ответ: поверкой

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-8

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Шкала измерений, являющейся монотонно возрастающей или убывающей и позволяющая установить отношение больше/меньше между величинами, характеризующими указанное свойство, называется ____________.

Правильный ответ: шкалой порядка / шкалой рангов

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-8

2. Геометрические параметры объекта или расстояние между объектами измеряются _____________.

Правильный ответ: километрами / метрами / дециметрами / сантиметрами / миллиметрами

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-8

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Приведите единицы измерения плотности вещества.

Время выполнения – 2 мин.

Ожидаемый результат: формируя ответ студент должен указать единицы измерения плотности вещества.

Критерий оценивания: наличие в ответе одной из единиц измерения т/м3, кг/м3, кг/дм3, г/см3.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-8

2. Укажите   категории стандартов, которые используются в РФ в настоящее время.

Время выполнения – 5 мин.

Ожидаемый результат: формируя ответ студент должен перечислить действующие стандарты РФ.

Критерии оценивания: наличие в ответе не менее трех названий стандартов: Международные; региональные; Межгосударственные; Государственные (национальные) стандарты РФ; Стандарты отраслей; Стандарты научно-технических, инженерных обществ и других общественных объединений; Стандарты предприятий.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-8