Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Специальные строительно-монтажные работы»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Строительные нормы:

А) регламентируют организацию и технологию строительного производства

Б) содержат указания и требования в технологии строительно-монтажных работ, их приема, безопасности проведения работ

В) определяют специфику производства работ в экстремальных условиях, а также указания к контролю качества

Г) все перечисленное

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-8

2. Нормативным документом, на базе которого составляются нормирование и оплата труда рабочих, занятых на строительно-монтажных и ремонтно-монтажных работ, является:

А) ГЭСН

Б) СНИП

В) ГОСТ

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-8

3. Нормой времени принято называть:

А) количество рабочего времени, необходимого для выполнения рабочим соответствующей квалификации объема работ в условиях объекта

Б) количество времени, затраченное бригадой рабочих на весь объем работ

В) среднее время выполнения объема работ одним рабочим

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-8

4. Коэффициент неравномерности рабочих на строительном объекте учитывает:

А) максимальное число рабочих, среднее число рабочих

Б) среднее число рабочих, количество смен

Г) максимальное число рабочих, среднее число рабочих, количество смен

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-8

5. График движения рабочей силы составляется:

А) на основании календарного плана

Б) на основании калькуляции трудовых затрат и машинного времени

В) По ГЭСН

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-8

6. К грузозахватным приспособлениям относятся:

А) стропы

Б) траверсы

В) специальные захваты с полуавтоматическим устройством для расстроповки конструкций с земли

Г) все перечисленное

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-8

7. Грузозахватные приспособления выбираются в зависимости от:

А) веса и размеров конструкции

Б) способов монтажа конструкций

В) все перечисленное

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-8

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие:

| 1) Первый этап 2) Второй этап | А) Подготовительный период Б) Строительные виды работ |
| --- | --- |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-8

2. Установите соответствие:

| 1) Подготовительный строительный процесс 2) Транспортный строительный процесс | А) Обеспечивает эффективность монтажных работ Б) Доставка материалов на место проведения работ |
| --- | --- |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-8

3. Установите соответствие:

| 1) Заготовительный строительный процесс 2) Монтажный строительный процесс | А) Объект обеспечивается полуфабрикатами, деталями и трубами Б) Обеспечивают производство работ на объекте |
| --- | --- |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-8

4. Установите соответствие:

| 1) Специализированные бригады 2) Комплексные бригады | А) Организовываются при большом объеме работ с однородным процессом Б) Формируются при необходимости объединения, в нее входят рабочие разных профессий |
| --- | --- |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-8

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Структура монтажа строительных конструкций.

А) транспортные операции

Б) монтажные

В) подготовительные операции

Правильный ответ: А, В, Б

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-8

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Нормативным документом, на базе которого составляются нормирование и оплата труда рабочих, занятых на строительно-монтажных и ремонтно-монтажных работ, является ______________.

Правильный ответ: ГЭСН

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-8

2. В сборниках ГЭСН приведены нормы времени и расценки на основные части ______________.

Правильный ответ: времени

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-8

3. Количество времени работы машины необходимое для проведения работ соответствующего качества на объект называется ______________.

Правильный ответ: нормой машинного времени

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-8

4.  Количество рабочего времени человека, затрачиваемого на производство единицы продукции - ______________.

Правильный ответ: трудоемкость

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-8

5. При поточном методе строительства работа по каждому процессу потока выполняется бригадами ______________.

Правильный ответ: постоянного состава

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-8

6. На основании календарного плана составляется график ______________.

Правильный ответ: движения рабочей силы

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-8

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Объемы работ следует подсчитывать в единицах, принятых в ______________

Правильный ответ: ГЭСН / нормативных документах

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-8

2. Временные здания и сооружения для обслуживания строительства следует предусматривать в ______________.

Правильный ответ: минимальном объеме / оптимальном объеме

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-8

3. Число смен работы при использовании основных машин принимают не менее ______________.

Правильный ответ: 2 / двух смен

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-8

4. Работы без применения машин как правило, должны вестись в _____________.

Правильный ответ: 1 / одну смену

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-8

5. Строительный процесс, характеризующийся тем, что вместе со строительной техникой используется ручная работа называется ______________.

Правильный ответ: полумеханизированный / смешанный

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-8

6. Строительный процесс, который обеспечивает доставку материалов на место проведения работ называется______________.

Правильный ответ: транспортный / логистический

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-8

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Основные операции монтажного цикла:

Время выполнения – 2 мин.

Ожидаемый результат: формируя ответ студент перечислить операции монтажного цикла - подготовка мест установки и сборных элементов, строповка, подача, подъем, установка, выверка, временное закрепление конструкций, окончательное закрепление.

Критерий оценивания: наличие в ответе не менее пяти операций.

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-8