Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Метрология, стандартизация и сертификация»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ.

1. Какой из следующих документов является основным в системе стандартизации?

А) Техническое задание

Б) Сертификат соответствия

В) Государственный стандарт (ГОСТ)

Г) Протокол испытаний

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-3 (ОПК-3.1, ОПК-3.2)

2. Что такое единица измерения?

А) Стандартный образец для проверки качества

Б) Условное обозначение величины, используемое для измерений

В) Процесс калибровки измерительных приборов

Г) Метод оценки точности измерений

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-3 (ОПК-3.1, ОПК-3.2)

3. Что такое метрология?

A) Наука о стандартах и сертификации

Б) Наука о измерениях и их точности

В) Процесс проверки качества продукции

Г) Система управления качеством

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-3 (ОПК-3.1, ОПК-3.2)

4. Что такое стандартизация?

А) Процесс оценки соответствия продукции

Б) Установление единых норм и требований к продукции и услугам

В) Метод измерения физических величин

Г) Процесс разработки новых технологий

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-3 (ОПК-3.1, ОПК-3.2)

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. В рамках термина "метрология" рассматривается ряд понятий. Установите соответствие между названием понятий и их определением.

|  | Понятие |  | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Достоверность | А) | Степень близости измеренного значения к истинному значению |
| 2) | Калибровка | Б) | Способность измерительного прибора давать результаты, близкие к истинным |
| 3) | Точность | В) | Образец, используемый для калибровки и проверки измерительных приборов |
| 4) | Стандартный образец | Г) | Процесс проверки и настройки измерительного прибора на соответствие стандартам |

Правильный ответ: 1Б, 2Г, 3А, 4В

Компетенции (индикаторы): ОПК-3 (ОПК-3.1, ОПК-3.2)

2. Ниже приведены отдельные аспекты метрологических характеристик средств измерений, которые применяются в различных сферах деятельности. Установите соответствие между аспектами и их описанием.

|  | Аспект |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Диапазон измерений | А) | Способность средства измерений давать одинаковые результаты при повторных измерениях одной и той же величины в одинаковых условиях |
| 2) | Повторяемость | Б) | Интервал значений, в пределах которого средство измерений может корректно работать и давать достоверные результаты |
| 3) | Систематическая ошибка | В) | Постоянное отклонение измеренного значения от истинного |

Правильный ответ: 1Б, 2А, 3В

Компетенции (индикаторы): ОПК-3 (ОПК-3.1, ОПК-3.2)

3. Посадка – это характер соединения, показывающий возможность деталей перемещаться относительно друг друга или оставаться неподвижными под действием внешней нагрузки. Установите соответствие используемых в технике видов посадок с их описанием.

|  | Вид посадки |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Посадка с зазором | А) | Используются для центрирования деталей (степень совпадения осей при сборке). В таких посадках, в зависимости от случайного соотношения размеров отверстия и вала могут получаться как зазоры, так и натяги |
| 2) | Посадки с натягом | Б) | Используются для создания неподвижных, неразъемных в процессе эксплуатации соединений. Детали в таких соединениях удерживаются относительно друг друга силой трения, возникающей на контактирующих поверхностях |
| 3) | Переходные посадки | В) | Используются для создания подвижных разъемных соединений. Характеризуются наличием зазора S между соединяющимися деталями |

Правильный ответ: 1В, 2Б, 3А

Компетенции (индикаторы): ОПК-3 (ОПК-3.1, ОПК-3.2)

4. Существует четыре вида измерений. Установите соответствие названия видов измерений их описанию.

|  | Вид измерений |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Прямые | А) | Измерения, при которых искомое значение величины находят непосредственно из опытных данных с использованием прибора, проградуированного в единицах измеряемой величины |
| 2) | Косвенные | Б) | Проводимые одновременно измерения двух или нескольких не одноимённых величин для нахождения зависимости между ними. |
| 3) | Совокупные | В) | Проводимые одновременно измерения нескольких одноимённых величин |
| 4) | Совместные | Г) | Измерение, при котором искомое значение величины находят на основании известной зависимости между этой величиной и величинами, полученными посредством прямых измерений |

Правильный ответ: 1А, 2Г, 3Б, 4В

Компетенции (индикаторы): ОПК-3 (ОПК-3.1, ОПК-3.2)

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Расположите в правильном порядке последовательность процедуры сертификации продукции:

| А) | Отбор, идентификация образцов и их испытания |
| --- | --- |
| Б) | Осуществление инспекционного контроля над сертифицированной продукцией |
| В) | Процесс реализации инновационной стратегии и возможность ее корректировки |
| Г) | Информация о результатах сертификации |

Правильный ответ: В, А, Б, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-3 (ОПК-3.1, ОПК-3.2)

2. Расположите в правильном порядке последовательность действий при испытании образцов продукции, поданной для сертификации:

| А) | Анализ результатов |
| --- | --- |
| Б) | Подготовка отчетности и выдача сертификата |
| В) | Подготовка образцов |
| Г) | Проведение испытаний |

Правильный ответ: В, Г, А, Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-3 (ОПК-3.1, ОПК-3.2)

3. Расположите в порядке исторической последовательности этапы развития стандартизации в России:

| А) | Принятие ГОСТ 7.32-69 «Библиографическая запись. Общие требования и правила» |
| --- | --- |
| Б) | Принятие закона о техническом регулировании, введение ГОСТ Р 52044-2003 «Системы менеджмента качества. Требования» |
| В) | Создание системы государственных стандартов (ГОСТ). |
| Г) | Введение «Указа о мерах», устанавливающего единые меры длины, веса и объема для торговли |

Правильный ответ: Г, В, А, Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-3 (ОПК-3.1, ОПК-3.2)

4. Порядок разработки стандартов в России включает несколько ключевых этапов, которые обеспечивают систематический подход к созданию и внедрению стандартов. Расположите по порядку приведённые ниже этапы:

| А) | Инициирование разработки |
| --- | --- |
| Б) | Публикация и внедрение |
| В) | Разработка проекта стандарта |
| Г) | Утверждение стандарта |

Правильный ответ: А, В, Г, Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-3 (ОПК-3.1, ОПК-3.2)

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. ___________________ – сила воздействия измерительного наконечника на поверхность измеряемого изделия в месте контакта.

Правильный ответ: Измерительное усилие

Компетенции (индикаторы): ОПК-3 (ОПК-3.1, ОПК-3.2)

2. Главным законодательным актом, обеспечивающим единство измерений, является Закон РФ «_________________________», который направлен на защиту прав, законных интересов граждан, экономики страны от отрицательных последствий недостоверных результатов измерений.

Правильный ответ: об обеспечении единства измерений

Компетенции (индикаторы): ОПК-3 (ОПК-3.1, ОПК-3.2)

3. Обязательные требования к отдельным видам продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации определяются ___________ требований общих технических регламентов и специальных технических регламентов

Правильный ответ: совокупностью

Компетенции (индикаторы): ОПК-3 (ОПК-3.1, ОПК-3.2)

4. В изделиях детали собираются в определенные сборочные единицы и в зависимости от условий работы имеют различный характер соединения, определяемый __________ получающихся в нем зазоров S или натягов N.

Правильный ответ: величиной

Компетенции (индикаторы): ОПК-3 (ОПК-3.1, ОПК-3.2)

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Дайте ответ на вопрос.

1. Перечислите основные показатели характеристик шкал электромеханических и электронные аналоговых измерительных приборов (АИП).

Правильный ответ: Цена деления шкалы, шаг шкалы, рабочий участок шкалы, облегчение системы контроля.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3 (ОПК-3.1, ОПК-3.2)

2. Какие факторы используются в качестве показателей экономической эффективности работ по стандартизации?

Правильный ответ: Экономия, затраты, экономический эффект на единицу продукции, экономическая эффективность работ.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3 (ОПК-3.1, ОПК-3.2)

3. Какие объекты являются объектами государственного надзора?

Правильный ответ: Нормативные документы по стандартизации и техническая документация; продукция, процессы и услуги; иные объекты в соответствии с действующим законодательством о государственном надзоре.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3 (ОПК-3.1, ОПК-3.2)

4. Неуказанные предельные отклонения после номинального размера не проставляются, а оговариваются общей записью. Перечислите специальные классы точности, которые назначаются на их основе.

Правильный ответ: Точный – 12 квалитет t1; средний – 14 квалитет t2; грубый – 16 квалитет t3; очень грубый – 17 квалитет t4.).

Компетенции (индикаторы): ОПК-3 (ОПК-3.1, ОПК-3.2)

Задания открытого типа с развернутым ответом

Дайте развернутый ответ на вопрос.

1. Опишите взаимосвязь между метрологией, стандартизацией и сертификацией в контексте обеспечения безопасности на производственном предприятии.

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат:

Метрология, стандартизация и сертификация — это три взаимосвязанные области деятельности, направленные на обеспечение качества и безопасности продукции, процессов и услуг.

Метрология обеспечивает точность и достоверность измерений, необходимых для контроля параметров, влияющих на безопасность.

Стандартизация устанавливает единые требования к продукции, процессам и услугам, обеспечивая их безопасность и соответствие установленным нормам.

Сертификация подтверждает соответствие продукции, процессов и услуг установленным требованиям стандартов и других нормативных документов.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному выше пояснению.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3 (ОПК-3.1, ОПК-3.2)

2. Объясните разницу между обязательной и добровольной сертификацией.

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат:

Добровольная сертификация – это процедура подтверждения соответствия продукции требованиям, установленным заявителем или независимой организацией. Она проводится по инициативе производителя или поставщика и направлена на повышение конкурентоспособности продукции.

Обязательная сертификация – процедура подтверждения соответствия продукции, установленная законодательством РФ для определенных видов продукции.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному выше пояснению.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3 (ОПК-3.1, ОПК-3.2)

3. Дайте определение погрешности измерения и приведите типы погрешностей измерений.

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат:

Погрешность измерения — это отклонение измеренного значения величины от её истинного значения. Она характеризует степень несоответствия между результатом измерения и реальным значением измеряемой величины.

Типы погрешностей измерений:

систематическая погрешность (погрешность, которая остается постоянной или закономерной);

случайная погрешность (погрешность, которая изменяется случайным образом при повторных изменениях величины);

грубая погрешность (ошибка, значительно превышающая ожидаемую погрешность измерения).

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному выше пояснению.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3 (ОПК-3.1, ОПК-3.2)

4. Каковы цели и принципы подтверждения соответствия во время процедуры сертификации.

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат:

Подтверждение соответствия осуществляется в целях:

удостоверения соответствия продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, работ, услуг или иных объектов техническим регламентам, стандартам, условиям договоров;

содействия приобретателям в компетентном выборе продукции, работ, услуг;

повышение конкурентоспособности продукции, работ, услуг на российском и международном рынках;

создание условий для обеспечения свободного перемещения товаров по территории Российской Федерации, а также для осуществления международного экономического, научно-технического сотрудничества и международной торговли.

При подтверждении соответствия необходимо руководствоваться следующими принципами:

доступность информации о порядке осуществления подтверждения соответствия заинтересованным лицам;

недопустимость применения обязательного подтверждения соответствия к объектам, в отношении которых не установлены требования технических регламентов (указанный принцип будет реализовываться в течение переходного периода по мере разработки ТР на соответствующие объекты);

установление в соответствующем регламенте перечня форм и схем обязательного подтверждения соответствия по отношению к объектам, определенным видам продукции.

Критерии оценивания: наличие в ответе не менее двух целей и не менее двух принципов.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3 (ОПК-3.1, ОПК-3.2)